## 评分表
评分表
内容 | 分值 | 评分因素分项 | 评分细则 | 投标人名称
|  |  |  | 北京合力天元 | 北京天鑫鼎泰 | 北京通卫商贸
报价部分 | 40 | 40 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。 投标报价得分 =（评标基准价/投标报价）×40%×100 注：投标报价得分保留2位小数。
技术部分 | 40 | 5 | 可见光和热成像视频图像同屏显示，热成像探测器分辨率不低于320*240，可见光图像分辨率不低于1920*1080，满足得5分，不满足不得分。
|  | 5 | 不低于32寸彩色显示屏，中文指引菜单操作。实时显示工作状态、温度数值、通过人数、报警次数。
|  | 5 | 配置黑体，在显示屏上可定位黑体位置，自动校温。支持安全温度上限和下限设置。
|  | 5 | 需可预设报警阈值，默认37.2℃，超过阈值会有真人语音报警功能，自动抓。拍人脸图像功能。检测到异常体温系统发出提示报警声音同时抓拍图片保存。
|  | 5 | 需同时满足人脸识别+热成像；支持口罩识别，可自由设定检测区域；
|  | 5 | 测温应符合GB/T19146-2010标准；检测数据自动生保存，可以拷贝；内置存储功能，至少存储25万生物信息，可外接存储设备；
|  | 5 | 远距离、无感知快速测温，测温距离1.5- 3米内智能动态精准追踪人脸部位进行测温，可根据实际需要设置距离，测温时间不可高于0.2秒。
|  | 5 | 工作温度-20~38℃，温差要求 标准环温下 3米内≤±0.3°。如设备在-20℃无法使用不得分。
商务服务 | 20 | 5 | 投标人需提供相应企业资质材料，在北京设有常驻机构，能够提供本地化服务，具有服务技术支持能力、专职的维护服务队伍，能提供快速的应急支持。 项目经理及售后人员，提供近三个月的连续的社保缴纳记录与依法缴纳税收的完税证明（复印件加盖单位公章）。资料齐全得5分，资料不全不得分。
|  | 5 | 自合同签订之日起3天内承诺设置安装调试满足使用需求；（3分）质保期内承诺设施故障4小时内免费上门维修（非人为因素），如维修不能正常使用需提供同类型备用设备以供使用。（2分）
|  | 5 | 近3年内经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供招标会议前3天内“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站查询截图加盖单位公章。供应商应提供公司三年社保记录，纳税记录，加盖单位公章。资料齐全得5分，资料不全不得分。
|  | 5 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；近三年从事过与本项目类似的采购项目，每一个的1分（0-2分）（须提供合同首页、合同金额页、盖章页、关键服务内容页的复印件，并加盖本单位公章）。 合同免费质保期限一年，后续承诺免费质保多一年给1分（0-3分）。
专家签字

## 签到及评标情况表
签到及评标情况表
序号 | 公司名称 | 投标人签字 | 投标金额 | 投标得分
1
2
3
4
中标单位
专家签字：
日期：

## 综合得分表
综合得分表
序号 | 项目 | 标准分 | 投标人名称
1 | 价格部分 | 40
2 | 技术部分 | 40
3 | 商务部分 | 20
最终得分合计 |  | 100
专家签字
日期：