## 评分表
评分表
内容 | 分值 | 评分内容 | 评分因素分项 | 评分细则 | 投标人名称
商务部分 | 20 | 资质 | 10 | 服务商应具备建筑机电安装工程专业承包叁级资质、电子与智能化工程专业承包贰级资质证书。 服务商服务人员需具备与本项目服务相关产品有效的ISO9001质量与ISO14001环境管理体系认证证书，认证范围应包含柴油发电机组、UPS不间断电源及蓄电池维保等关键认证。 注：不具备相应资质，不通过资格审查禁止投标。需提供证书复印件并加盖投标人公章。
|  | 案例 | 10 | 服务商近三年（2019年至今）医院应急电源（柴油发电机组与UPS不间断电源）维保项目业绩及证明材料不少于10个案例。 一个资料齐全案例得一分。 注：合同包含：合同首页、内容页、金额页及双方签字盖章页等关键页。
技术部分 | 50 | 服务方案评价 | 15 | 对总体服务方案、维保方案等关键工作安排合理，有措施完善的维保管理计划，方案内容齐全详细、整体方案完整得 15 分； 方案有缺项，基本全面、维保计划较合理、方案内容基本完整得10分； 方案不完整、维保计划不够合理、方案不完整得5分； 未提供实施方案或未提供维保方案，得 0 分。
|  | 服务响应速度 | 10 | 甲方应急电源如出现故障，要求乙方响应时间为2小时，乙方应于2小时内上门维护维修，短时间内如无法修复故障，乙方应提供备用设备解决方案。 响应时间2小时内上门维修得5分，超过2小时不得分。 提供备用设备解决方案得5分，不提供不得分。
|  | 维保巡检次数 | 10 | 甲方要求乙方巡检每年至少12次，每次巡检需检测输出电流、电压是否正常，主机接线端有无松动过热现象，蓄电池有无过热膨胀裂纹漏酸等现象。 巡检次数如大于等于12次得5分，少于12次不得分； 要求详细列出具体巡检的服务清单，清单完备满足使用需求得5分，基本满足得3分，不满足不得分；
|  | 服务人员配备方案 | 15 | 在满足招标文件要求的人员配备基础上，项目配备的项目组具有的专业资质证书齐全（项目经理应具备二级建造师执业资格证书【机电专业或电力专业】）、相关经验丰富、各岗位所派人员数量充足（设备服务人员应具备低压电工作业证书），人员配备合理（本项目人员构成情况），能够很好地保障项目实施，得15分； 项目配备的项目组具有的专业资质证书齐全、相关经验较丰富、各岗位均安排有人员，人员配备合理，基本能够保障项目的实施，得10 分； 项目配备的项目组有人员具有专业资质证书、具有相关经验、各岗位安排有人员，不能很好地保障项目实施，得5分； 项目配备的项目组有明显不足，不能保障本项目实施的，得0分；未提供明晰的项目人员配备的不得分。 注：项目人员如不具备响应资质不予评标。须提供招标项目经理及设备服务人员近12个月社保缴纳记录，并加盖公章，否则本项不得分。
价格部分 | 30 | 投标报价得分 | 30 | （评标基准价/评标价）×价格权重（30%）×100（注：1.实质性响应招标文件要求且最低评标价为评标基准价2.投标人报价低于成本的除外。）
专家签字 |  |  |  | 评分合计

## 签到及评标情况表
签到及评标情况表
序号 | 公司名称 | 投标人签字 | 一次报价 | 二次报价 | 投标得分
1
2
3
4
5
6
7
中标单位
专家签字：
日期：

## 综合得分表
综合得分表
序号 | 项目 | 标准分 | 投标人名称
1 | 商务部分 | 20
2 | 技术部分 | 40
3 | 价格部分 | 40
最终得分合计 |  | 100
专家签字
日期：

## 基本符合表
基本要求符合表
序号 | 基本要求 | 投标人名称
1 | 技术规格偏离表 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合
2 | 投标人的营业执照 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合
3 | 投标产品报价 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合
4 | 业务员授权 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合
5 | 售后服务承诺 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合
专家签字
注：投标人标书组成部分符合基本要求的打√，反之×
日期：