北京胸科医院排污检测服务需求

本院作为排污管理重点单位，必须按照国家《排污许可管理条例》（2021年3月1日起施行）相关规定，落实按证排污的各项要求，对院内污水处理站、锅炉房、食堂、实验室、ECT等部位产生的废水、废气进行检测（周检测、月检测、季度检测、年度检测）。各项检测结果（检测报告）作为单位排污管理重要指标，需要定期报送区生态环境部门备案。负责本院各项排污检测，排污许可证季报、年报等申报工作，提供加盖CMA章的书面检测报告。