北京市结核病胸部肿瘤研究所      综合布线系统运行维护项目遴选文件

项目名称：所综合布线系统运行维护项目

项目编号：XK-CG-20220304

2022年3月

第一部分  商务部分

1、投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，有独立承担民事责任的能力，并且具有有效的三证合一营业执照；

2、必须是获得工商部门颁发营业执照的具有法人资格的国内经济实体非外资独资或控股企业。企业财务状况良好，财务会计制度健全，具有相应的财务审计报告；

3、具有良好的商业信誉，有依法缴纳税收的良好记录，投标人提供近六个月的连续的社保缴纳记录与依法缴纳税收的完税证明（复印件加盖单位公章）；

4、供应商需提供已取的系统功能需求中不同功能模块的软件著作权，需提供软件著作权复印件。

5、只有在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人的投标人才能参加投标，本项目不接受联合体投标；

6、投标人不得将本项目招标内容以任何方式进行转包。

7、投标文件份数：正本1份，副本2份。严格按照附件评分表顺序制作标书，对于评分标准技术部分偏离度给与明确答复。

第二部分  技术部分

1.对区域内综合布线系统的运行、维护提供7×24小时全年的实时技术支持。并在比选人认为的重要时间时段内，派技术负责人员到采购人现场进行重点技术支持。

2.本次招标的综合布线系统在运维期内发生故障，本投标人的维修人员会在4小时内到达现场进行维修并排除故障，运维期内因操作不当造成需要更换的零配件由投标人负责包修、包换。

3.除以上承诺外投标人专设重大活动和突发重大事件的特殊应急服务，当用户需要时，提供现场技术保障。

4.投标人需要派专业维护人员常驻现场为用户提供日常维护，方案中要体现出维护细节。

5.中标人需要对综合布线系统的图纸进行更新、完善。需要完成新增零散点位的安装、维修等工作，并对原有布线进行修补。

注：合同内包含信息点位30个，超过30个信息点位甲方需单独支付费用（具体费用：乙方将参照市场标准），本年度合同内信息点位未用完顺延至次年继续执行，对于拆建、改建、新建、加固、装修的建筑内的点位需要另行支付费用（具体费用：乙方将参照市场标准）。光缆敷设、熔接需要另行收取费用。

第三部分  评分标准

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，评标和授标以包为单位。详细评分标准如下：

| 内容 | 分值 | 评分内容 | 评分因素分项 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 30.00 | 资质 | 18.00 | 1）企业同时具有有效的ISO9001：2008质量管理体系认证、ISO14001：2004环境管理体系认证、OHSAS18001：2007职业健康管理体系认证得3分，缺项不得分，本项满分3分。 2）企业具有其它资质：电子与智能化工程专业承包、音视频集成工程企业资质、信息系统建设和服务能力等级证书，每提供1项资质证书加4分，最高得12分。 3）企业获得“守合同重信用”或“重合同守信用”证书的得3分、没有不得分。 |
|  |  | 案例 | 12.00 | 企业承担过的：公共类建筑智能化施工业绩，每提供一项得3分；单项合同金额200万元及以上的公共类建筑智能化施工业绩每提供一项得4分。本项满分12分。 |
| 技术部分 | 50.00 | 服务方案评价 | 20.00 | 运维方案故障处理流程图得5，没有不得分；包含运维服务体系的得5分，没有不得分；包含组织机构保障体系得5分，没有不得分；包含系统应急方案得5分，没有不得分 |
|  |  | 服务方案完整性、可行性、合理性评价 | 20.00 | 综合考虑应急预案及服务报告方案的完整性、可行性、合理性方案中应包含机柜分布列表、图纸等内容并符合招标文件要求，得20分，符合招标文件要求但项目方案完整性缺失得15分，提供项目方案得10分，方案较差得5分，没有取消投标资格。 |
|  |  | 服务人员配备方案 | 10.00 | 提供驻场服务，得10分，没有不得分 |
| 价格部分 | 20.00 | 投标报价得分 | 20.00 | （评标基准价/评标价）×价格权重（20%）×100（注：1.实质性响应招标文件要求且最低评标价为评标基准价2.投标人报价低于成本的除外。） 投标人报价高于最高预算价20万为无效投标，低于市场成本价格报价为恶意冲标，取消投标资格。 |
| 专家签字 |  |  |  | 评分合计 |