首都医科大学附属北京胸科医院     食堂灶具设备采购项目遴选文件

项目名称：食堂灶具设备采购

项目编号：XK-CG-20220401

2022年4月

第一部分  商务部分

1、投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，有独立承担民事责任的能力，并且具有有效的三证合一营业执照（复印件加盖单位公章）；

2、投标人须提供灶具生产厂家符合燃气器具生产资质、生产许可证（复印件加盖单位公章）、满足燃气燃烧器安装、维修企业资质、供应商非生产厂家需提供经营许可证（复印件加盖单位公章）、法定代表人授权书（含法定代表人和被授权人身份证复印件加盖公章）；

3、投标人须具有法人资格的国内经济实体非外资独资或控股企业。企业财务状况良好，财务会计制度健全；

4、具有良好的商业信誉，有依法缴纳税收的良好记录，投标人提供近六个月的连续的社保缴纳记录的完税证明（复印件加盖单位公章）；

5、投标人需提供售后服务保障承诺书，承诺书应至少包含以下内容：

1）承诺售后服务响应时间不高于2小时，如招标方要求，投标方需尽快到达现场处理问题；

2）投标方需保证设备整体质保不低于1年；

6、只有在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人的投标人才能参加投标，本项目不接受联合体投标；

7、投标人不得将本项目招标内容以任何方式进行转包。

8、投标文件份数：正本1份，副本2份。严格按照附件评分表顺序制作标书，对于评分标准技术部分偏离度给与明确答复。

第二部分  技术服务部分

食堂设备更新参数说明

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 产品参数 | 数量/单位/位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大锅灶（鼓风） | 1750*1850*900 | 采用201#不锈钢拉丝板，台面为1.5mm,围板为1.0mm,风机为220V/550W,炉体骨架为＜40*40国标角钢，炉膛采用厚度为2mm的A3钢板，采用广式炉头，炉脚为不锈钢圆管配可调式重力脚，前挡板上设有主火开关、火种开关及水阀门。 带熄火保护功能。 | 1台（营养食堂） |
| 2 | 大锅灶（鼓风） | 1300*1350*800 | 采用201#不锈钢拉丝板，台面为1.5mm,围板为1.0mm,风机为220V/550W,炉体骨架为＜40*40国标角钢，炉膛采用厚度为2mm的A3钢板，采用广式炉头，炉脚为不锈钢圆管配可调式重力脚，前挡板上设有主火开关、火种开关及水阀门。 带熄火保护功能。 | 1台（营养食堂） |
| 3 | 双炒单尾灶（鼓风） | 1800*1000*800 | 采用201#不锈钢拉丝板，台面为1.5mm,围板为1.0mm,风机为220V/550W,炉体骨架为＜40*40国标角钢，炉膛采用厚度为2mm的A3钢板，采用广式炉头，炉脚为不锈钢圆管配可调式重力脚，前挡板上设有主火开关、火种开关及水阀门。 带熄火保护功能。 | 2台（营养食堂） |
| 4 | 双炒单尾灶（自然风） | 1800*950*800 | 采用201#不锈钢拉丝板，台面为1.5mm,围板为1.0mm,风机为220V/550W,炉体骨架为＜40*40国标角钢，炉膛采用厚度为2mm的A3钢板，采用广式炉头，炉脚为不锈钢圆管配可调式重力脚，前挡板上设有主火开关、火种开关及水阀门。 带熄火保护功能。 | 1台（营养食堂） |
| 5 | 单头低汤灶（自然风） | 700*700*500 | 采用201#不锈钢拉丝板，台面为1.5mm,侧板为1.0mm,内配11寸强力炉头，扁铁炉花，38不锈钢圆通做脚，下配可调节不锈钢子弹脚。内外圈火单独控制。带熄火保护功能。 | 1台（营养食堂） |
| 6 | 双炒双尾灶（鼓风） | 2200*1150*800 | 采用201#不锈钢拉丝板，台面为1.5mm,围板为1.0mm,风机为220V/550W,炉体骨架为＜40*40国标角钢，炉膛采用厚度为2mm的A3钢板，采用广式炉头，炉脚为不锈钢圆管配可调式重力脚，前挡板上设有主火开关、火种开关及水阀门。 带熄火保护功能。 | 1台（职工食堂） |
| 7 | 800大锅灶（鼓风） | 1100*1150*800 | 采用201#不锈钢拉丝板，台面为1.5mm,围板为1.0mm,风机为220V/550W,炉体骨架为＜40*40国标角钢，炉膛采用厚度为2mm的A3钢板，采用广式炉头，炉脚为不锈钢圆管配可调式重力脚，前挡板上设有主火开关、火种开关及水阀门。 带熄火保护功能。 | 4台（职工食堂） |
| 8 | 双炒单尾灶（自然风） | 1800*950*800 | 采用201#不锈钢拉丝板，台面为1.5mm,围板为1.0mm,风机为220V/550W,炉体骨架为＜40*40国标角钢，炉膛采用厚度为2mm的A3钢板，采用广式炉头，炉脚为不锈钢圆管配可调式重力脚，前挡板上设有主火开关、火种开关及水阀门。 带熄火保护功能。 | 1台（职工食堂） |
| 9 | 双头低汤灶（自然风） | 1200*700*500 | 采用201#不锈钢拉丝板，台面为1.5mm,侧板为1.0mm,内配11寸强力炉头，扁铁炉花，38不锈钢圆通做脚，下配可调节不锈钢子弹脚。内外圈火单独控制。带熄火保护功能。 | 2台（职工食堂） |

第三部分  评分标准

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，评标和授标以包为单位。详细评分标准如下：

| 内容 | 分值 | 评分内容 | 评分因素分项 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 25.00 | 对投标人的要求 | 10.00 | 制造厂家须满足燃气器具生产企业得5分。 制造厂家须满足燃气燃烧器具安装、维修企业得5分。 |
|  |  | 对投标人履约能力的评价 | 5.00 | 制造厂家须通过的ISO9001批准证书；以及ISO14001环境管理认证证书。每项2.5分，最多5分。 |
|  |  | 投标产品在中国境内近三年销售业绩的评价 | 10.00 | 根据投标人近三年（合同签字日期为准）在中国境内的类似服务业绩（不含设备采购）进行评价，有1项业绩得1分，最高分为10分。投标人需提供采购合同（含合同首页、主要建设内容页、合同盖单位章页）。复印件，否则业绩不予认可。 |
| 技术部分 | 55.00 | 对投标人整体服务方案的评价 | 15.00 | 根据投标人项目整体服务方案的合理性、针对性进行评价。 项目整体服务方案合理性、针对性强得15分； 项目整体服务方案合理性、针对性较强得6分； 项目整体服务方案合理性、针对性不强得0分 |
|  |  | 对投标人维保全安施工承诺的评价 | 15.00 | 根据投标人维保全安施工措施承诺进行评价。 项目整体服务质量保证措施详细、可操作性强得15分； 项目整体服务质量保证措施较详细、可操作性较强得7分； 项目整体服务质量保证措施不详细、可操作性不强得0分。 |
|  |  | 对投标人项目进度计划的评价 | 15.00 | 根据投标人项目进度计划的的评价， 计划较为合理可控基本针对本项目需求，各阶段时间节点明确；各阶段均具备进度保障措施、各阶段人员分工安排较合理，基本符合并能够保障本项目交货期:15分； 计划基本合理，重要阶段时间节点基本明确；有基本的进度保障措施和各阶段人员分工安排，基本符合本项目交货期:7分 未提供培训方案者得0分。 |
|  |  | 对投标人配备安装工具的评价 | 10.00 | 项目配备的设备、工具齐备得10分； 项目配备的设备、工具较齐备得5分， 项目配备的设备、工具不齐备0分。 |
| 价格部分 | 20.00 | 投标报价得分 | 20.00 | （评标基准价/评标价）×价格权重（20%）×100（注：1.实质性响应招标文件要求且最低评标价为评标基准价2.投标人报价低于成本的除外。） |