## 标识标牌
序号 | 项目 | 明细 | 材质 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 单项合计（元） | 每套数量 | 整套价格 | 备注
1 | 安全设施和警示标识标牌 | 安全设施和警示标识标牌(300×150) | 不锈钢腐蚀、烤漆工艺 | 300毫米*150毫米 | 1 | 套 |  |  | 200 | 0 | 防爆柜、安检宣传、提示、巡更点等标识共计200张
|  | 安全设施和警示标识标牌(300×200) | 不锈钢腐蚀、烤漆工艺 | 300毫米*200毫米 | 1 | 套 |  |  | 600 | 0 | 电梯安全提示、重点防范部位等标识共计600张
|  | 安全设施和警示标识标牌(600×400) | 不锈钢腐蚀、烤漆工艺 | 600毫米*400毫米 | 1 | 套 |  |  | 200 | 0 | 安检设备、安检通道、出入口提示等标识共计200张
|  | 安全设施和警示标识标牌(300×150) | 不锈钢腐蚀、烤漆工艺 | 300毫米*150毫米 | 1 | 套 |  |  | 2000 | 0 | 监控部位、危化品场所等部位标识共计2000张
2 | 消防类标识标牌 | 疏散图（房间）（300×200） | 不锈钢腐蚀、烤漆工艺 | 300毫米*200毫米 | 1 | 套 |  |  | 500 | 0 | 病房，急诊，门诊，医技科室500张
|  | 疏散图（公共部位）（600×400） | 不锈钢腐蚀、烤漆工艺 | 600毫米*400毫米 | 1 | 套 |  |  | 200 | 0 | 候诊、走廊、B1、B2、停车区域200
|  | 警示牌，告知牌（600×400） | 不锈钢腐蚀、烤漆工艺 | 600毫米*400毫米 | 1 | 套 |  |  | 200 | 0 | 病房，急诊，门诊，医技科室200张
|  | 点位编号（100×40） | 不锈钢腐蚀、烤漆工艺 | 100毫米*40毫米 | 1 | 套 |  |  | 1000 | 0 | 消防点位编号1000张
|  | 网格化责任公示（300×200） | 不锈钢腐蚀、烤漆工艺 | 300毫米*200毫米 | 1 | 套 |  |  | 50 | 0 | 建筑内50张
|  | 消防重点部位（300×200） | 不锈钢腐蚀、烤漆工艺 | 300毫米*200毫米 | 1 | 套 |  |  | 50 | 0 | 建筑内50张
|  | 消防手报、声光、电梯（80×80） | 不锈钢腐蚀、烤漆工艺 | 80毫米*80毫米 | 1 | 套 |  |  | 300 | 0 | 建筑内300张
|  | 灭火器标识（300×150） | 不锈钢腐蚀、烤漆工艺 | 300毫米*150毫米 | 1 | 套 |  |  | 1000 | 0 | 建筑内1000张
|  | 消防器材使用说明（300×200） | 不锈钢腐蚀、烤漆工艺 | 300毫米*200毫米 | 1 | 套 |  |  | 500 | 0 | 灭火器、消防栓等500张
|  | 消防设施标识（300×200） | 不锈钢腐蚀、烤漆工艺 | 300毫米*200毫米 | 1 | 套 |  |  | 500 | 0 | 防火门标识、喷淋末端试水标识、水流方向标志、防火卷帘门、操作盘、消防水池、水泵等500张
3 | 引导标识 | 全楼索引 | 5毫米亚克力烤漆底板+2毫米烤漆插条+强磁吸 | 500毫米*1600毫米 | 1 | 套 |  |  | 200 | 0 | 每层电梯间、楼梯间、每层入口、门急诊区域分诊台、咨询台、电梯内 共计200个
|  | 电梯编号标识 | 双层5毫米亚克力UV背喷 | 200毫米*300毫米 | 1 | 套 |  |  | 80 | 0 | 每层每个电梯编号共80个
|  | 吊牌（引导） | 不锈钢烤漆+亚克力丝印、内置LED灯 | 350毫米*1800毫米*100毫米 | 1 | 套 |  |  | 500 | 0 | 全楼通道拐角处、护士站、咨询台、门急诊分诊台共500个
|  | 停车牌 | 铝板+反光膜雕刻UV喷绘 | 600毫米*900毫米 | 1 | 套 |  |  | 40 | 0 | 地下2层至1层楼梯间、地下停车场出入口、地下每层每间隔两个称重柱子共计40个
|  | 地标 | PVC硬片+水晶膜 | 120毫米*200毫米 | 1 | 套 |  |  | 3000 | 0 | 地上8层对不同区域全程引导共3000米
|  | 地漆标 | 水性环氧地坪漆 | 线标宽度150毫米 | 1 | 套 |  |  | 1000 | 0 | 地下2层对不同区域全程引导共1000米
|  | 停车场吊牌 | 不锈钢烤漆+字体反光 | 350毫米*1800毫米*100毫米 | 1 | 套 |  |  | 20 | 0 | 地下两层停车区域拐弯处引导共20个
|  | 停车位地漆标 | 环氧树脂地坪漆喷涂15厘米宽白色地标线 | 2400毫米*530毫米 | 1 | 套 |  |  | 80 | 0 | 停车位标识共80个
4 | 科室标识 | 区域牌 （科室牌大） | 铝合金圆角边框+3毫米钢化超白玻璃 | 1200毫米*45毫米 | 1 | 套 |  |  | 110 | 0 | 科室、整体区域、电梯厅、楼梯厅共110个
|  | 房间功能牌 | 不锈钢烤漆+亚克力UV背喷，双面立式安装 | 250毫米*400毫米 | 1 | 套 |  |  | 1201 | 0 | 全楼所有房间及窗口功能标识共1201个
|  | 床位牌 （圆形） | 蓝色PVC板雕刻 | 100毫米*100毫米厘米 | 1 | 套 |  |  | 530 | 0 | 全楼所有病床、检查室内窗标识共530个
|  | 宣教牌 | 铝合金圆角边框+3毫米钢化超白玻璃 | 600毫米*900毫米 | 1 | 套 |  |  | 300 | 0 | 各科室健康宣教点位共300个

## 家具
序号 | 项目 | 明细 | 材质 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 单项合计（元） | 每套数量 | 整套价格 | 备注
1 | 床单位 | 三摇病床 | 三摇病床：整床钢建构、ABS床位、PP护栏、中控刹车系统、称重175KG； | 三摇床：2310毫米*1020毫米*480-780毫米（可调节范围） | 403 | 套 |  |  | 1 | 0 | 病房、急诊患者床单位配套家具
|  | 床头桌 | 床头桌：ABS材质； | 床头桌：450毫米*450毫米*700毫米 |  |  |  |  | 1 | 0
|  | 伸缩餐桌板 | 伸缩餐桌板：ABS材质； | 伸缩餐桌板：90-120毫米（可调节范围）*450毫米 |  |  |  |  | 1 | 0
|  | 输液杆 | 输液杆：包含滑车、优质不锈钢材质 | 输液杆：外管直径是16毫米，长度500-800毫米（可调节范围） |  |  |  |  | 1 | 0
2 | 患者更衣 | 壁柜 | 柜体采用E0实木多层板，柜门采用吸塑模压门板；内有挂衣杆；顶层配置置物隔层，底部配置抽屉和放鞋隔层 | 1.2米*0.75米*3米 | 169 | 套 |  |  |  |  | 根据全楼病房内布局进行测算
|  |  |  | 2.4米*0.75米*3米 | 4 | 套
3 | 保护患者隐私 | 窗帘 | 窗帘：材质：棉麻，图案：纯色，重量：300克/平方米，抗菌性：99%，防火性：符合GB17591-2006标准，包含挂钩或穿钩，遮光率：80% | 窗帘：高2205毫米（延米） | 1 | 套 |  |  | 2205 |  | 根据全楼窗子及病床测算
|  | 隔帘 | 隔帘：材质：100%多元酯织品，图案：纯色，重量：300克/平方米，抗菌性：99%，防火性：符合GB17591-2006标准，包含挂钩或穿钩，遮光率50% | 隔帘：高2994毫米（延米） | 1 | 套 |  |  | 2994
4 | 治疗、检查类家具配置 | 治疗室配液操作台 | 治疗室配液台：不锈钢材质 | 配液操作台上节：高1150毫米*300毫米 配液操作台下节：高850毫米*600haomi | 170 | 延米 |  |  | 1 | 0 | 治疗室、处置室
|  | 器械柜 | 器械柜：0.8厚优质一级“宝钢”冷轧钢板，上玻下钢部对开钢板门，上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板 | 900毫米*400毫米*1851毫米 | 78 | 个 |  |  | 1 | 0 | 治疗室、处置室
|  | 药品柜 | 药品柜：0.8厚优质一级“宝钢”冷轧钢板，对开玻璃门，配四块活动搁板 | 900毫米*400毫米*1852毫米 | 81 | 个 |  |  | 1 | 0 | 治疗室、处置室
|  | 检查床 | 检查床：床垫采用高密度海绵垫，厚度高于100毫米，称重500KG，加厚实木床板，床体采用加厚方钢，床腿设置防滑脚垫。 | 1800毫米*600毫米*650毫米 | 65 | 张 |  |  | 1 | 0 | 处置室、门急诊诊室、检查室、生命体征检测室
5 | 窗口工位 | 窗口卷帘 | 窗口卷帘：材质：涤纶 PVC，安装方式：顶装 侧装适用空间：办公区 颜色分类：普通半遮光 | 1300毫米*1500毫米 |  |  |  |  | 1 | 0
6 | 患者候诊便民 | 药品整理台 | 药品整理台：优质E0级中密度纤维板，台面钢琴烤漆工艺 | 高1050毫米*宽600毫米 | 1 | 套 |  |  | 4 |  | 门诊、急诊候诊区域，药学部取药区域
|  | 输液椅 | 输液椅：不锈钢输液杆、优质环保皮覆面，高弹性泡棉，有脚踏、 | 1080毫米*630毫米*720毫米 |  |  |  |  | 29
7 | 诊室工位 | 患者就诊圆凳 | 患者就诊圆凳：凳腿加粗实心钢筋，凳面PU皮在职 | 患者就诊圆凳：登高450毫米，凳面直径290毫米 |  |  |  |  | 38 | 0
8 | 检查检验科室家具 | 试验操作台 | 试验操作台：优质抗酸抗碱全钢/钢木 | 试验操作台：700毫米*760毫米 | 1 | 套 |  |  | 49 | 0 | 检查、检验科室、病理科
|  | 实验凳 | 实验凳：优质抗酸抗碱不锈钢 | 实验凳：高980-1060毫米（可调节范围）*450*450，每0.65配置1把实验凳 |  |  |  |  | 32 | 0
|  | 试验台置物架 | 试验台置物架：优质抗酸抗碱不锈钢 | 试验台置物架：360毫米*750毫米 |  |  |  |  | 10 | 0
|  | 试剂存储架 | 试剂存储架：优质抗酸抗碱不锈钢 | 试剂存储架：360毫米*750毫米 |  |  |  |  | 10 | 0
8 | 影像医学科家具 | 器材架（顺磁） | 整体架子采用顺磁材质；四层架体结构采用优质钢板焊接而成；侧面采用优质铝合金材料制成涂有耐腐蚀涂层，长1200毫米*宽600毫米*高1800毫米 | 1200毫米*600毫米*1800毫米 | 1 | 套 |  |  | 2 |  | 影像医学科检查室内
|  | 药品柜（顺磁） | 整柜采用顺磁材质；双层架体结构采用优质钢板焊接而成；侧面采用优质铝合金材料制成涂有耐腐蚀涂层，柜门为推拉设计，长900毫米*宽600毫米*高1800毫米 | 900毫米*宽600毫米*高1800毫米 |  |  |  |  | 1
|  | 线圈架（顺磁） | 整体架子采用顺磁材质；需要三层及四层架体两种结构；结构采用优质钢板焊接而成；侧面采用优质铝合金材料制成涂有耐腐蚀涂层，三层及四层结构的架体大小相同，长1200毫米*宽900毫米*高1800毫米 | 1200毫米*900毫米*1800毫米 |  |  |  |  | 3
9 | 手术间家具 | 术间高中矮踩凳 | 术间踩凳：优质E0级中密度纤维板 | 术间踩凳：低：100毫米*550毫米*350毫米 中：200毫米*550毫米*350毫米 高：200毫米*550毫米*350毫米 | 1 | 套 |  |  | 72 | 0 | 手术室内手术间
|  | 术间木凳 | 术间木凳：优质橡木材质 | 术间木凳：高550毫米，椅面直径350毫米 |  |  |  |  | 16 | 0
|  | 术间换鞋皮凳 | 术间换鞋皮凳：优质环保PU革覆面，高弹力泡棉，优质钢框架，无门设计，放置一层隔板，可放置双层鞋 | 术间换鞋皮凳：600毫米*400毫米*1750毫米 |  |  |  |  | 32 | 0
|  | 术间可移动工作台 | 术间移动工作台：桌面复合压制板，桌腿铁合金材质，附加组件：带滚轮，带升降功能 | 术间移动工作台：高740毫米-1140毫米（可调节范围）桌面600毫米*500毫米 |  |  |  |  | 32 | 0
|  | 电器柜 | 电器柜：框架镀锌钢管烤漆，柜体与隔板材质优质E0级中密度纤维板，上两层为可移动隔板，下一层为对开门柜 | 电器柜：700毫米*500毫米*1300毫米 |  |  |  |  | 2 | 0
|  | 术间皮凳 | 术间皮凳：坐垫采用防静电PU材质，内包高弹力发泡海绵；底座架体采用加厚304不锈钢材质，与坐垫连接处升降气杆为SGS认证不锈钢气杆，通过加厚钢板连接坐垫；气压杆底部配备有脚踏圈及万向滑轮；整体皮凳直径约450毫米*高度400-540毫米可调节 | 术间皮凳：直径450毫米*高度400-540毫米可调节 |  |  |  |  | 8 | 0
|  | 换鞋柜 | 优质钢材质 | 1800毫米*900毫米*400毫米（24门） |  |  |  |  | 6 |  | 手术室内家具
|  | 餐桌（一桌四椅） | 餐桌（一桌四椅）：材质采用实木或人造板等环保材质制作，表面经过涂漆或喷漆处理；桌面采用矩形或圆形结构，厚度大于20毫米；边角采用圆润的设计餐椅支架采用40*20MM，椭圆形优质钢管，厚度为0.8MM；椅面采用1.5CM的优质夹板，外表面贴防火板 | 餐桌：700毫米*700毫米*750毫米 餐椅：450毫米*450毫米*800毫米 |  |  |  |  | 8
10 | 消防保卫家具 | 保卫处操作台 | 操作台外表面采用环保防火板，桌面前后有金属框架支撑防止变形；桌面上根据需求定制线孔供电脑走线；下方配置高强度冷轧钢保险机箱及键盘托盘，材质经过酸洗、磷化、仿佛除锈处理后静电喷涂；机箱前后门开有散热通风孔，前后门选用AB403锁，框架底部配有可调节地脚；整体操作台规格可根据现场电脑配置需求定制大小 | 1000毫米*4200毫米*750毫米 |  |  |  |  | 1

## 一般设备
序号 | 项目 | 明细 | 材质（参数） | 规格（型号） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 单项合计（元） | 每套数量 | 整套价格 | 备注
1 | 信息终端 | 条码打印机 | 斑马：标签打印机，热转印条码打印，不干胶固定资产打印 | ZD888T | 42 | 台 |  | 0
|  | 腕带打印机 | 得实：热转印机热敏性打印机，打印速度150mm/s，打印分辨率：203dpi，打印宽度108mm | DL620 | 23 | 台 |  | 0
|  | 标签打印机 | 兄弟：拥有17种国际条形码协议，确保数据精确，使用充电电池，环保节能，可连接电脑制作标签，标签中可增加符号、边框、条码 | PT-18RZ | 10 | 台 |  | 0
|  | 扫描枪 | 方正：光源：650nm，可识别：一维条码、二维条码，接口支持：USB、RS232，环境光豁免：室内环境光100000流明不受影响，太阳光线下最高可支持86000流明 | X7300HP | 200 | 台 |  | 0
|  | 扫描枪（无线） | 斑马：无线二维扫描枪，接口类型：USB 2.0，预热时间：3.5秒，感光元件：CIS | DS8178 | 20 | 台 |  | 0
|  | 热敏打印 | 德顺：信噪比≥70dB；灵敏度：47±0.5dB（内）-40±0.5dB（外）；插头直径：3.5mm；频率响应20Hz~16KHz（内） 20Hz~16KHz（外）；最大声压级：130dB 麦克风直径：13mm；阻抗：4Ω | DS-1908-4W | 12 | 台 |  | 0
2 | 患者转运 | 转运床 | 转运床：ABC材质，床体可升降，称重250KG，附件：可升降输液架、牛津布床垫、PP护栏、中控刹车系统、万向轮、不锈钢摇手、液压调节杆，背部可调节倾斜角度 轮椅：铝合金材质、双从制动、前轮万向轮、后轮免充气轮，牛津布座椅，附加功能：带手刹 防后滑、可折叠 | 转运床：1930毫米*640毫米*500-800毫米（可调节范围） | 1 | 套 |  |  | 54 |  | 手术室、检查科室、病房测算
|  | 轮椅 |  | 轮椅：8850毫米*300-600毫米（可调节范围）*980毫米 |  |  |  |  | 24
3 | 患者饮食保障 | 电开水器 | 电开水器：箱体材质 304- 1Cr18Ni8，加热方式： 步进式， 进水方式：电脑控制步进式，显示方式 LED；时间控制 1开1关 额定电压：220V、380V、380V， 时段控制：可调，水源压力范围 0．1-0．4MPa 时间显示方式：24小时，额定电流：13.6A， 水位显示方式：3级，额定输入功率:9kW 水温显示方式:数码显示,额定容量 40/60/90L 缺水显示保护:数显,额定频率:50Hz,非饮用显示:数显,首次预热时间:35-40分钟,可饮用显示:数显,恒温:92-94℃，进水显示：数显，出水流量：36L/H、72L/H、108L/H ，过滤方式：三级过滤，可供人数：20-30人、 50-60人、70-80人，出水龙头：单开水、双开水、双开水 饮水机：额定电压220V、额定频率50HZ、额定功率2KW；配备18L以上水胆；采用3级以上过滤系统；装配UV杀菌、UF超滤或RO反渗透过滤系统；配备智能温控面板 | 电开水器： 40L：500毫米*400毫米*1200毫米*21 | 1 | 套 |  |  | 21 |  | 开水器点测算
|  |  |  | 60L: 500毫米*500毫米*1400毫米*1 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 90L：500毫米*500毫米*1500毫米*11 |  |  |  |  | 11
|  | 饮水机 |  | 饮水机：480毫米*400毫米*1380毫米*1 |  |  |  |  | 1
4 | 低温药品储存 | 冰箱 | 冰箱：面板类型：PCM彩涂板，制冷方式：风冷，箱门结构：两门式冰箱，冷柜机型：冷藏冷冻冰箱制冷控制系统：电子温控 能效等级：二级是否变频：否，容量：200L 带锁冰箱：容量区间：101L(含)-200L(含)，制冷形式：风冷，颜箱门材质：透明玻璃带锁包装尺寸：505x555x1320mm 药品储存恒温恒湿箱_储存用恒温恒湿箱柜：内箱材质：304不锈钢，外箱材质：冷轧钢板烤漆，温度控制方式：可程式，温度范围：-70～＋150℃ | 冰箱：459毫米*585毫米*1695mm毫米 带锁冰箱：430毫米*480毫米*1262毫米 药品储存恒温恒湿箱_储存用恒温恒湿箱柜：容量：280L | 1 | 套 |  |  | 28 |  | 病房治疗室、门急诊、检验科室及药学部
|  | 带锁冰箱 | [6 empty] | 5
|  | 药品储存恒温恒湿箱-储存用恒温恒湿箱柜 | [6 empty] | 2
5 | 术间设备 | 术间加温柜 | 术间加温柜：箱体及内胆材质为优质不锈钢，保温涂层：全无氟环戊烷高密度聚氨酯发泡，双层中空钢化玻璃门，有效容积400L，额定电源-220V/50HZ，PTC加热器，带过热保护，双控系统：电控系统+备用机械控制系统 手术器械单杆托盘车：车身优质不锈钢材质，托盘材质为优质不锈钢，加高托盘边围40毫米，枝干可调节高度，材质25毫米加厚不锈钢管，静音脚轮（其中两个带有刹车） 术中患者保温毯：组成：一个温度控制器、一个加温垫组成 产品性能：输出温度：35～40℃，误差：2℃；过温报警温度：41.5℃ 手术室过床滑板：材质：PP板、珍珠棉、尼龙布、涤纶布，可折叠，净重：2KG | 术间加温柜：700毫米* 600毫米* 1700毫米 手术器械单杆托盘车：托盘600毫米*650毫米，可调节高度：800毫米-1200毫米 术中患者保温毯：1900毫米*535毫米 手术室过床滑板：1720毫米*480毫米*20毫米 | 1 | 套 |  |  | 4 |  | 手术室
|  | 手术器械单杆托盘车 | [6 empty] | 16
|  | 术中患者保温毯 | [6 empty] | 4
|  | 手术室过床滑板 | [6 empty] | 16
6 | 护理用车 | 治疗车 | 治疗车：车体主要由塑、铝、钢结构组成，ABS注塑模具成型工艺台面，易清洁，四柱承重。配置：置物盒、304不锈钢护栏，ABS工程塑料台面、大网篮可放4L锐器盒，2个锐器盒、中控锁、不锈钢输液架、隐藏式副工作台、双污物桶、双层抽屉、静音脚轮（其中两个带有刹车） 器械车：不锈钢材质车主体，三层双抽屉设计，配置：置物盒、304不锈钢护栏，不锈钢台面、大网篮可放4L锐器盒，2个锐器盒、中控锁、双污物桶、静音脚轮（其中两个带有刹车） 污衣扫床车：车身16毫米加厚不锈钢管，车底为不锈钢板材，有加厚扶手、配置可拆卸牛津布带盖污衣袋，静音脚轮（其中两个带有刹车） 抢救车：车体主要由塑、铝、钢结构组成，ABS注塑模具成型工艺台面，易清洁，5层抽屉，配置：置物盒、304不锈钢护栏，锐器盒、中控锁、除颤器平台、隐藏式副工作台、不锈钢输液架双脚踏式污物桶、可调节分药格、心外按压板，静音脚轮（其中两个带有刹车） 地平车：尼龙车板，喷塑顶针扶手，5英寸TPE橡胶轮，附加功能：可折叠，结构：支架结构 采血车：整体材质选用0.7毫米冷轧钢板、大网篮可放4L锐器盒，2个锐器盒、污物桶、双层抽屉、静音脚轮（其中两个带有刹车） | 治疗车：600毫米*400毫米*860毫米 器械车：660毫米*450毫米*860毫米 污衣扫床车：1000毫米*500毫米*900毫米 抢救车：630毫米*470毫米*920毫米 地平车：600毫米*900毫米*880毫米 采血车：500毫米*250毫米*600毫米 | 1 | 套 |  |  | 85 |  | 治疗室、处置室、门急诊采血室
|  | 器械车 | [6 empty] | 35
|  | 污衣扫床车 | [6 empty] | 41
|  | 抢救车 | [6 empty] | 19
|  | 地平车 | [6 empty] | 25
|  | 采血车 | [6 empty] | 6
7 | 检验科室检验设备 | 血液低温操作台 | 设备箱体采用喷塑彩色钢板，聚氨酯高压整体发泡保温；内设置声光温度报警器；采用双压缩机风冷制冷系统，冷藏温度在2-8℃可控；配备照明灯及紫外线杀菌灯；箱体侧面设置透明隔板密封，正面设置透明可视幕帘；操作台面采用耐腐蚀不锈钢制作 | 1900毫米*900毫米*1750毫米 | 1 | 台 |  |  |  |  | 应急检验科
|  | 应急洗眼器 | 整体采用304不锈钢材质，喷头出水量需大于12L/min；喷头增加多层过滤网；配备脚踏及手推两种方式的阀门开关 | 可根据现场条件定制 | 3 | 台 |  |  |  |  | 应急检验科、术中病理科、输血科
|  | 恒时灯 | 安全区辐照强度不高于0.2μw/cm2；设备正前方1米处杀菌区域辐照强度达到200μw/cm2；使用寿命大于10000小时；挂壁式安装；产品需具有《消毒产品安全卫生评价报告》 | 根据现场条件定制 | 1 | 台 |  |  |  |  | 应急检验科
8 | 药学部冷库 | 药品冷藏库 | 保温结构设计 冷藏库选用 0.5mm 双面彩钢聚氨酯保温板进行六面保温，容重为 38kg/m3 ,保温板厚度 100mm 厚，防火等级 B1 级。 冷库保温门设计 冷库保温门为双面彩钢手动平开门，钢板厚度为 0.5mm，门洞尺寸为 900*2100mm。填 料容重 38kg/㎡，全部采用全封闭整体无框架结构。平开门配有门内外均可开启的专用门锁， 门配有安全脱锁装置，保证库内人员在紧急情况下的安全。 制冷系统设计 ⑴ 制冷剂的选择：推荐采用环保 R404a 制冷剂。 ⑵ 制冷系统具体如下： A）冷库制冷系统采用氟利昂作为制冷剂的直接膨胀压差供液方式。 B）冷藏库室外压缩机组选用艾默生谷轮箱式制冷压缩机组 l 冷藏库选配 ZB38KQE*2 台，单台制冷量 9.8kW，功率为 4.1KW，外形尺寸 1.02m*0.42m*1.24m，设备采用一用一备。室内蒸发器选用天奇吊顶式冷风机 DD-60*2 台，每台的制冷量为 10.5KW。 ⑶ 制冷管路设计 A）制冷管道全部采用铜管道，管道系统基本设计寿命≥15 年，管道除考虑承受压力和 温度变化外，还需考虑腐蚀、磨损、震动等因素的影响。焊接方式为钎焊。 B）制冷配件选用丹麦丹佛斯品牌，每台蒸发器单独设置膨胀阀和电磁阀，膨胀阀前后 均设置截止阀。 C)多通路盘管蒸发器配备分液器，且各个分液管长度相等。 D)制冷系统设置独立的回油系统，另设手动开关。 E)管道保温采用成品的 B1 橡塑保温棉，局部采用现场聚氨酯发泡保温处理。 冷凝排水设计 (1) 采用 PVC 管作融霜排水管，排水至隔壁冷库排水口。 (2) 管道保温采用成品的橡塑保温棉，局部采用现场聚氨酯发泡保温处理。 电气控制设计： 采用小精灵控制系统。 设备材料详细介绍 聚氨酯保温板： A. 采用以阻燃型硬质聚氨酯为芯层、金属材料或其他材料为面板的组合冷库用隔热夹芯板。 B. 面板材料可采用彩色涂层钢板，其基板厚度应不小于 0.5mm，并应符合下列要求： 彩色涂层钢板：彩色涂层钢板应符合 GB/T12754 的规定，基板必须热镀锌，锌层双层 质量不得小于 180g/m2，面层涂料品种及涂层厚度依据环境腐蚀强度、建筑物设计使用年 限确定。其他规格彩色涂层钢板应符合相应规范要求。 C. 夹芯板具有无毒、无异味、隔热性能好和长期防腐蚀的能力，且必须符合大气保护条约 法规（蒙特利尔条约）。 D. 夹芯板芯层聚氨酯泡沫塑料物理力学性能需满足以下指标： 1. 导热系数： ≤0.024W/（m．k） 2. 密度容重： ≥38±2Kg/m³ 3. 抗压强度： ≥150kpa 4. 吸水率：≤4% 5. 粘结强度(与面板）：≥0.1Mpa 6. 燃烧性能：B1 级 冷库门 冷库门门扇均采用硬质聚氨酯发泡材料制成，冷库门厚度为 100mm。门扇两侧金属采 用双面 0.5mm 彩钢板。该门具有结构合理，不吸潮、不变形、重量轻、隔热性能好、安全 性好、占地少等特点，是当今先进、美观、理想的冷库门。 手动冷库门还有以下特点： A. 完备的浮开沉闭功能； B. PVC 门框，内外面板断桥，无冷桥现象； C. 双密封条，弹性高抗拉撕裂性能都很高； D. 面板接缝处“H”型材严密结合，杜绝渗漏现象； E. 门框内加热装置，经久耐用，设计寿命 10~15 年； F. 底部辅助导轨，吊轮结构大大增强门的强度，且调整非常方便； G. 双面彩钢面板，聚氨酯保温材质； H. 冷库门为手动开启。 制冷设备： 1) 室外制冷机组外形美观大方箱式整体机组经久耐用，且具备防雨淋和太阳直射等防护功 能。 2) 冷冻库制冷压缩机采用半封闭活塞式压缩机，冷藏库制冷压缩机采用全封闭涡旋式压缩 机。 3) 多台室外制冷机组对应多台室内机时，室外制冷机组的制冷量满足冷库总负荷超载10％ 情况下的制冷能力，其制冷量要能满足冷库系统同时工作的需求。 4) 系统自动调节室外压缩机开启数量，并均衡压缩机工作时间，以适应不同的负荷变化， 输出相应的功率，提高效率，节约能源。 5) 室外制冷机组一般由压缩机、机架、储液器、吸气管、液体管及控制系统组成；并配置 有干燥过滤器、视液镜、检修阀、曲轴箱加热器等辅助配件。制冷配件选用高性能、通用件， 采用丹佛斯品牌。 6) 制冷压缩机组装有高压、低压、油压差保护、过载电流、缺相等完善的自动保护装置。 l 冷藏库艾默生全封闭制冷压缩机介绍： 可靠的质量—— 10 至 15 年连续运转，无需任何维修； 合适的价格—— 同样的钱，在这里可以买到更多的冷量； 环保的卫士—— 采用 R22/R404A 制冷剂，可以长期安全使用； 最小的噪声—— 运转时毫不影响周围居民的工作休息； 方便的使用—— 配置齐全，经简单接线、接管后即可投入工作； 先进的技术—— 集德国比泽尔多年的设计生产经验，并与之同步发展； 优秀的设计——针对中国国情周密考虑，使用户对电压波动、气候条件、 环 境恶劣不再有后顾之忧。 吊顶式蒸发器：具有结构紧凑、重量轻、不占用冷藏面积、防腐防锈、美观大方， 风速风量均匀等优点，与自然对流排管相比，它能使冷库内储藏的食品迅速降温，大大 提高了储藏水果的保鲜度，保证制冷压缩机组的正常运转，提高制冷压缩机组的使用效 率。 此系列产品特点有： A. 结构为吸顶式/吊顶式结构，不占用冷藏面积，提高了冷库使用利用率； B. 外观美观大方，外壳采用喷塑面板； C. 蒸发器的盘管以新颖方式布置，以减少风侧阻力，套片后通过机械涨管将铝翅片紧 裹在铜管上，减少接触热阻，提高传热效率，确保蒸发器的有效蒸发面积； D. 产品试压后，经过三氯乙烯在管内的清洗，除去管内的油污、水分和氧化铁皮等。 用户充入制冷剂后，不会出现由于系统内杂物油污而造成膨胀堵塞等故障； E. 采用专用的蒸发器电机，以保证潮湿低温状态下正常运转； F. 采用绝缘性强的 U 型管状电热管，电热管插入盘管内，融霜时间短，效果好； G. 本系列蒸发器六种工质通用，出厂前全部经过保压充氮处理。 H. 蒸发器采用高效经表面氧化防锈处理的变片距亲水膜铝翅片高效铜（铝）管，铜（铝） 管采用制冷专用无缝紫铜管（铝管），设计要充分考虑霜层影响，加大翅片间距,冷风 机供液采用电磁阀和电子膨胀阀或高精度热力膨涨阀，分液器必须达到分液均匀， 冷却面积满足生产需求，并留足余量，确保结霜均匀，换热良好，气流通畅，降温稳定，且保证正常回油； I. 蒸发器配用高效节能低噪音轴流风机，风叶为防锈铝合金，电机为全封闭低温防潮 防水电机，运转要平稳。风机噪声不大于 75 分贝；风机电机引出线到外接线端子排 盒，外接线端子排盒坚固耐用，风机电机和外接线端子排盒防护等级不低于 IP55 以 下，风机、风叶、电机防腐要考虑低温高湿环境，低温运转部位润滑脂具备耐低温、 耐水、耐潮湿性能。 制冷配件： 制冷剂管路上所用的手动阀门、控制阀门等管路配件大都选用丹麦 DANFOSS(丹佛 斯天津)的产品，确保冷库的配置合理、运行平稳、。丹佛斯在氟利昂制冷控制阀门上是 目前市场上保有量最大、规格最全的品牌。 | 8000毫米*5000毫米*2800毫米 | 1 | 套 |  |  |  |  | 药学部阴凉库