**设备需求清单及基本参数**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 单价万元 | 数量 | 总价万元 | 技术参数 |
|
| 1 | 多功能酶标仪 | 30 | 1 | 30 | 吸光度测定、荧光强度测定、化学发光测定 |
|
| 2 | 微孔板试剂分液器 | 24 | 1 | 24 | 实现从 0.5 到 2500μL 范围内精确快速的分液，用于药物的高通量筛选 |
| 3 | 流式细胞分析仪 | 45 | 1 | 45 | 双激光7色,9参数 |
| 合计 | |  |  | 99 |  |