## 北京胸科医院危房改建项目（医疗综合楼）医疗设备购置开办费项目
危房改建项目（医疗综合楼）医疗设备配置清单
序号 | 设备名称 | 最终批复单价（万元） | 数量（台） | 最终总价（万元） | 备注
1 | X线电子计算机断层装置（CT） | 1750 | 1 | 1750 | 探测器排数≥256排
2 | 医用X射线摄影系统（DR） | 150 | 1 | 150 | 双板（小板）
3 | 移动式C型臂X光机（ERCP） | 200 | 1 | 200 | 中档
4 | 移动式C形臂X线机 | 128 | 1 | 128
5 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 180 | 2 | 360 | 高档
6 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 80 | 2 | 160 | 中档
7 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 40 | 1 | 40 | 低档
8 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 25 | 1 | 25 | 超声引导用
9 | 肺功能仪 | 70 | 1 | 70
10 | 运动心肺功能仪 | 50 | 1 | 50
11 | 胸腔镜系统（4K) | 130 | 9 | 1170
12 | 内窥镜系统（荧光） | 170 | 1 | 170
13 | 电子胃肠镜系统 | 427 | 1 | 427 | 4胃3肠、十二指肠1条
14 | 电子支气管镜系统 | 168 | 1 | 168 | 中高档
15 | 电子支气管镜系统 | 200 | 3 | 600 | 高档
16 | 超声电子支气管镜系统 | 250 | 1 | 250
17 | 支气管导航系统 | 470 | 1 | 470 | 内镜诊疗用
18 | 支气管导航系统 | 470 | 1 | 470 | 胸外用
19 | 治疗型视频气管插管镜 | 45 | 2 | 90
20 | 视频插管镜 | 11.5 | 2 | 23
21 | 氩气刀工作站 | 50 | 2 | 100
22 | 冷冻治疗仪 | 50 | 2 | 100
23 | 水刀 | 90 | 2 | 180
24 | 纤维支气管镜 | 12 | 1 | 12
25 | 困难气管插管镜 | 2.5 | 6 | 15
26 | 喉镜 | 0.2 | 1 | 0.2
27 | 电子软喉镜 | 10 | 3 | 30
28 | 可视喉镜 | 2.5 | 4 | 10
29 | 磁控胶囊胃镜系统 | 100 | 1 | 100 | 含3套记录器
30 | Nd：YAG激光治疗机 | 140 | 1 | 140
31 | 中央监护系统 | 58 | 1 | 58 | 中档，标配，一拖十三
32 | 中央监护系统 | 48 | 2 | 96 | 中档，一拖六
33 | 中央监护系统 | 26.9 | 1 | 26.9 | 低档，一拖七
34 | 中央监护系统 | 71 | 1 | 71 | 中档，一拖八
35 | 中央监护系统 | 35 | 2 | 70 | 低档，一拖十
36 | 监护仪 | 2.7 | 21 | 56.7 | 低档
37 | 电动监护病床 | 10 | 30 | 300
38 | 骨科牵引床 | 0.8 | 8 | 6.4
39 | 超声诊查床 | 0.2 | 5 | 1
40 | 手术床 | 30 | 12 | 360 | 中档
41 | 手术床 | 100 | 1 | 100 | 脊柱用
42 | 手术床 | 50 | 1 | 50 | 骨科用
43 | 手术无影灯 | 30 | 8 | 240
44 | 手术无影灯 | 22 | 6 | 132
45 | 手术无影灯 | 5 | 1 | 5 | 移动式
46 | 麻醉吊塔 | 10 | 14 | 140
47 | 腔镜吊塔 | 10 | 14 | 140
48 | 吊塔 | 5 | 6 | 30 | 单塔
49 | 吊塔 | 10 | 32 | 320 | 双塔
50 | 麻醉机 | 24 | 15 | 360 | 中档
51 | 麻醉监护仪 | 17.5 | 14 | 245
52 | 电外科能量平台 | 85 | 4 | 340
53 | 超声手术刀系统 | 15 | 6 | 90
54 | 超声骨刀 | 100 | 1 | 100
55 | 高频电刀 | 8.6 | 14 | 120.4
56 | 等离子手术系统 | 30 | 1 | 30
57 | 氩气刀工作站 | 50 | 1 | 50 | 与内镜诊疗科合并配置
58 | 椎间孔镜系统 | 63 | 1 | 63
59 | 射频消融系统 | 40 | 1 | 40
60 | 微波消融仪 | 40 | 1 | 40
61 | 头戴式放大镜 | 1.5 | 1 | 1.5
62 | 手术头灯 | 2.5 | 1 | 2.5
63 | 膝关节CPM康复器 | 2 | 2 | 4
64 | 肩关节CPM康复器 | 2 | 1 | 2
65 | 肘关节CPM康复器 | 2 | 1 | 2
66 | 骨科动力磨钻系统 | 49 | 1 | 49
67 | 脊柱手术专业器械 | 20 | 3 | 60 | 见明细
68 | 关节手术专业器械 | 20 | 3 | 60 | 见明细
69 | 四肢创伤手术专业器械 | 20 | 3 | 60 | 见明细
70 | 转运床 | 0.65 | 10 | 6.5
71 | 除颤监护仪 | 4 | 6 | 24
72 | 心电图机 | 3 | 6 | 18
73 | 有创呼吸机 | 25 | 16 | 400
74 | 无创呼吸机 | 13 | 4 | 52
75 | 转运呼吸机 | 8.5 | 3 | 25.5
76 | 无磁呼吸机 | 60 | 2 | 120
77 | 麻醉输注工作站 | 10 | 14 | 140 | 一拖六
78 | 输注工作站 | 10 | 14 | 140 | 一拖六（4注2输）
79 | 输注工作站 | 12 | 8 | 96 | 一拖八（7注1输）
80 | 输液泵 | 0.35 | 18 | 6.3 | 低档
81 | 抗血栓泵 | 2.7 | 5 | 13.5
82 | 营养泵 | 0.35 | 13 | 4.55
83 | 防褥疮垫 | 0.5 | 27 | 13.5
84 | 连续性血液净化设备 | 20 | 4 | 80
85 | 观片灯 | 0.2 | 60 | 12 | 四联
86 | 负压吸引器 | 0.1 | 4 | 0.4
87 | 血流动力学监测仪 | 20 | 4 | 80
88 | 洗胃机 | 0.8 | 1 | 0.8
89 | 亚低温治疗仪 | 4 | 2 | 8
90 | 物理升降温仪 | 5 | 17 | 85
91 | 心肺复苏仪 | 10 | 3 | 30
92 | 治疗车 | 0.2 | 1 | 0.2
93 | 抢救车 | 0.3 | 1 | 0.3
94 | 电子血压计 | 1.6 | 1 | 1.6 | 台式
95 | 医用臭氧治疗仪 | 18 | 1 | 18
96 | 医用红外热像仪 | 45 | 1 | 45
97 | 输血输液加温仪 | 2 | 12 | 24
98 | 快速输血仪 | 6 | 1 | 6
99 | 卡式灭菌器 | 4 | 2 | 8
100 | 高压灭菌器 | 5 | 2 | 10
101 | 移动空气灭菌站 | 30 | 2 | 60
102 | 床单位消毒机 | 1.5 | 5 | 7.5
103 | 麻醉呼吸回路消毒机 | 10 | 2 | 20
104 | 内镜清洗消毒机 | 20 | 6 | 120
105 | 内镜干燥储存消毒柜 | 20 | 5 | 100
106 | 储镜柜 | 1.5 | 2 | 3
107 | 内镜清洗工作站 | 20 | 2 | 40
108 | 术间恒温箱 | 1.7 | 5 | 8.5
109 | 全自动血液分析流水线 | 60 | 1 | 60 | 中档
110 | 全自动生化分析仪 | 80 | 1 | 80 | 高档
111 | 全自动凝血分析仪 | 15 | 1 | 15
112 | 床旁凝血分析仪 | 7.5 | 1 | 7.5
113 | 全自动尿液分析系统 | 30 | 1 | 30
114 | 全自动血沉仪 | 10 | 1 | 10
115 | 血氨测定仪 | 4 | 1 | 4
116 | 全自动粪便分析仪 | 10 | 1 | 10
117 | 全自动血型分析仪 | 20 | 1 | 20
118 | 半自动血型分析仪 | 1 | 1 | 1
119 | 全自动免疫分析仪 | 3 | 3 | 9
120 | 血气分析仪 | 5 | 5 | 25 | 低档
121 | 显微镜 | 1.5 | 3 | 4.5
122 | 摄像显微镜 | 10 | 1 | 10
123 | 正置显微镜 | 8 | 3 | 24
124 | 三人共览显微镜 | 12 | 1 | 12
125 | 手术显微镜 | 250 | 1 | 250
126 | 全自动医用PCR分析系统 | 70 | 1 | 70
127 | 生物安全柜 | 5 | 5 | 25 | 双人
128 | 生物安全柜 | 3 | 1 | 3 | 单人
129 | 离心机 | 0.8 | 6 | 4.8
130 | 高速低温离心机 | 4.5 | 2 | 9
131 | 冷冻离心机 | 2.5 | 2 | 5
132 | 超低温冰箱 | 4.5 | 2 | 9 | 81℃
133 | 医用冰箱 | 0.3 | 1 | 0.3 | 小型
134 | 医用冰箱 | 4 | 4 | 16 | 储血专用
135 | 医用冰箱 | 0.75 | 1 | 0.75
136 | 医用冰箱 | 0.3 | 4 | 1.2 | 小型
137 | 血小板恒温震荡保存箱 | 4 | 1 | 4
138 | 水浴箱 | 0.1 | 1 | 0.1
139 | 移液器 | 0.12 | 17 | 2.04 | 单通道
140 | 移液器 | 0.3 | 2 | 0.6 | 八通道
141 | 电动移液器 | 0.5 | 2 | 1
142 | 自动融浆机 | 2 | 2 | 4
143 | 热合机 | 0.4 | 2 | 0.8
144 | 电子天平 | 1 | 1 | 1 | 千分之一
145 | 包埋盒打印机 | 18 | 2 | 36
146 | 冷冻切片机 | 20 | 1 | 20
147 | Picco监护仪 | 35 | 3 | 105
148 | 脑电双频指数监护仪 | 25 | 2 | 50
149 | 脑氧饱和度监护仪 | 25 | 1 | 25
150 | 血浆渗透压测定仪 | 8 | 1 | 8
151 | 睡眠监测系统 | 40 | 1 | 40
152 | 振荡排痰机 | 2.8 | 2 | 5.6
153 | 铅防护用品 | 10 | 1 | 10 | 移动铅屏风2个（ICU）；铅衣、铅围脖等防护用品（消化中心）
154 | 电动止血带机 | 5 | 2 | 10
155 | 通用手术器械 | 85 | 1 | 85 | 详见明细
156 | 精密手术器械 | 630 | 1 | 630 | 详见明细
157 | 包药机 | 110 | 1 | 110
158 | 全自动药品核对机 | 125 | 1 | 125
159 | 全自动发药机 | 300 | 1 | 300
160 | 智能药柜 | 20 | 3 | 60
合计 |  | - | 698 | 15557.94
序号 | 设备名称 | 最终批复单价（万元） | 数量（台） | 最终总价（万元） | 备注
161 | 胸阻抗断层成像仪 | 65 | 1 | 65
162 | 微生物培养仪 | 50 | 1 | 50
163 | 中央监护系统 | 35 | 1 | 35
164 | 基因测序仪 | 180 | 1 | 180
165 | 卧式高压蒸汽灭菌器 | 60 | 1 | 60
|  | - | 5 | 390

## 脊柱手术专业器械
脊柱手术专业器械
序号 | 器械名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 3#手术刀柄（12.5cm带刻度） | 把 | 3
2 | #4手术刀柄（13.5cm带刻度） | 把 | 3
3 | 7#手术刀柄（16cm） | 把 | 3
4 | 7#手术刀柄（12.5cm） | 把 | 3
5 | 3#枪形手术刀柄（21cm） | 把 | 3
6 | 手术剪Standard（钨碳钢）直尖头13cm | 把 | 3
7 | 手术剪Standard（钨碳钢）直尖头16.5cm | 把 | 3
8 | 手术剪Standard（钨碳钢）直圆头13cm | 把 | 3
9 | 手术剪Standard（钨碳钢）直圆头16.5cm | 把 | 3
10 | 手术剪Standard（钨碳钢）弯尖头13cm | 把 | 3
11 | 手术剪Standard（钨碳钢）弯尖头16.5cm | 把 | 3
12 | 手术剪Standard（钨碳钢）弯圆头13cm | 把 | 3
13 | 手术剪Standard（钨碳钢）弯圆头16.5cm | 把 | 3
14 | 综合组织剪MAYO-STILL（钨碳钢）直头16cm | 把 | 3
15 | 综合组织剪MAYO-STILL（钨碳钢）直头19cm | 把 | 3
16 | 综合组织剪MAYO-STILL（钨碳钢）直头21cm | 把 | 3
17 | 综合组织剪MAYO-STILL（钨碳钢）弯头16cm | 把 | 3
18 | 综合组织剪MAYO-STILL（钨碳钢）弯头19cm | 把 | 3
19 | 综合组织剪MAYO-STILL（钨碳钢）弯头21cm | 把 | 3
20 | 精细组织剪METZENBAUM（钨碳钢）直圆头11.5cm | 把 | 3
21 | 精细组织剪METZENBAUM（钨碳钢）直圆头18cm | 把 | 3
22 | 精细组织剪METZENBAUM（钨碳钢）直圆头23cm | 把 | 3
23 | 精细组织剪METZENBAUM（钨碳钢）直圆头28cm | 把 | 3
24 | 精细组织剪METZENBAUM（钨碳钢）弯圆头11.5cm | 把 | 3
25 | 精细组织剪METZENBAUM（钨碳钢）弯圆头18cm | 把 | 3
26 | 精细组织剪METZENBAUM（钨碳钢）弯圆头23cm | 把 | 3
27 | 精细组织剪METZENBAUM（钨碳钢）弯圆头28cm | 把 | 3
28 | 解剖剪JOSEPH（钨碳钢）直尖头15cm | 把 | 3
29 | 解剖剪JOSEPH（钨碳钢）直尖头18cm | 把 | 3
30 | 解剖剪JOSEPH（钨碳钢）弯尖头15cm | 把 | 3
31 | 解剖剪JOSEPH（钨碳钢）弯尖头18cm | 把 | 3
32 | 医用镊Standard（不锈钢）11.5cm | 把 | 3
33 | 医用镊Standard（不锈钢）14.5cm | 把 | 3
34 | 医用镊Standard（不锈钢）18cm | 把 | 3
35 | 组织镊Standard（不锈钢）11.5cm | 把 | 3
36 | 组织镊Standard（不锈钢）14.5cm | 把 | 3
37 | 组织镊Standard（不锈钢）18cm | 把 | 3
38 | 精细镊POTTS-SMITH（钨碳钢）18cm | 把 | 3
39 | 精细镊POTTS-SMITH（钨碳钢）21cm | 把 | 3
40 | 精细镊POTTS-SMITH（钨碳钢）25cm | 把 | 3
41 | 精细组织镊POTTS-SMITH（钨碳钢）18cm | 把 | 3
42 | 精细组织镊POTTS-SMITH（钨碳钢）21cm | 把 | 3
43 | 精细组织镊POTTS-SMITH（钨碳钢）25cm | 把 | 3
44 | 无损伤组织镊WANGENSTEEN（钨碳钢）15cm | 把 | 3
45 | 无损伤组织镊WANGENSTEEN（钨碳钢）23cm | 把 | 3
46 | 无损伤组织镊WANGENSTEEN（钨碳钢）25cm | 把 | 3
47 | 无损伤组织镊DE BAKEY（钨碳钢）2.7mm 15cm | 把 | 3
48 | 无损伤组织镊DE BAKEY（钨碳钢）2.7mm 19.5cm | 把 | 3
49 | 无损伤组织镊DE BAKEY（钨碳钢）2.7mm 24cm | 把 | 3
50 | 精细蚊式止血钳HALSTED-MOSQUITO MICRO 直全齿 10cm | 把 | 6
51 | 精细蚊式止血钳HALSTED-MOSQUITO MICRO 直全齿 12.5cm | 把 | 6
52 | 精细蚊式止血钳HALSTED-MOSQUITO MICRO 弯全齿 10cm | 把 | 6
53 | 精细蚊式止血钳HALSTED-MOSQUITO MICRO 弯全齿 12.5cm | 把 | 6
54 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）直全齿 14cm | 把 | 6
55 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）直全齿 18cm | 把 | 6
56 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）直全齿 22cm | 把 | 6
57 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）直全齿 26cm | 把 | 6
58 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）弯全齿 14cm | 把 | 6
59 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）弯全齿 18cm | 把 | 6
60 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）弯全齿 22cm | 把 | 6
61 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）弯全齿 26cm | 把 | 6
62 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）直有钩 14cm | 把 | 6
63 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）直有钩 18cm | 把 | 6
64 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）直有钩 22cm | 把 | 6
65 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）直有钩齿 26cm | 把 | 6
66 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）弯有钩 14cm | 把 | 6
67 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）弯有钩18cm | 把 | 6
68 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）弯有钩 22cm | 把 | 6
69 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）弯有钩 26cm | 把 | 6
70 | 分离结扎钳GEMINI 13cm | 把 | 6
71 | 分离结扎钳GEMINI 16cm | 把 | 6
72 | 分离结扎钳GEMINI 18cm | 把 | 6
73 | 分离结扎钳GEMINI 23cm | 把 | 6
74 | 分离结扎钳（直角弯 全齿 弯高12mm） 13cm | 把 | 6
75 | 分离结扎钳（直角弯 全齿 弯高12mm） 18cm | 把 | 6
76 | 分离结扎钳（直角弯 全齿 弯高12mm） 23cm | 把 | 6
77 | 分离结扎钳（直角弯 全齿 弯高18mm） 18cm | 把 | 6
78 | 分离结扎钳（直角弯 全齿 弯高18mm） 23cm | 把 | 6
79 | 分离结扎钳（直角弯 全齿 弯高18mm） 28cm | 把 | 6
80 | 帕巾钳BERNHARD 14cm | 把 | 18
81 | 敷料钳MAIER 直有齿 25cm | 把 | 6
82 | 敷料钳MAIER 弯有齿 25cm | 把 | 6
83 | 组织钳ALLIS（4×5）14cm | 把 | 6
84 | 组织钳ALLIS（4×5）18cm | 把 | 6
85 | 组织钳ALLIS（4×5）25cm | 把 | 6
86 | 消毒钳Universal 直 28cm | 把 | 3
87 | 消毒钳Universal 弯 28cm | 把 | 3
88 | 持针钳MAYO-HEGAR（钨碳钢 粗头 间距0.5mm ）14cm | 把 | 6
89 | 持针钳MAYO-HEGAR（钨碳钢 粗头 间距0.5mm ）18cm | 把 | 6
90 | 持针钳MAYO-HEGAR（钨碳钢 粗头 间距0.5mm ）22cm | 把 | 6
91 | 持针钳MAYO-HEGAR（钨碳钢 粗头 间距0.5mm ）30cm | 把 | 6
92 | 持针钳FINOCHIETTO（钨碳钢 间距0.5mm ）27cm | 把 | 6
93 | 甲状腺拉钩FARABEUF 12cm 30mm×13mm | 个 | 6
94 | 甲状腺拉钩FARABEUF 15cm 30mm×16mm | 个 | 6
95 | 皮肤拉钩JOSEPH 16cm 四爪钝 | 个 | 6
96 | 拉钩KOCHER 22.5cm 70mm×25mm | 个 | 6
97 | 拉钩KOCHER 25cm 80mm×65mm | 个 | 6
98 | 拉钩KOCHER 22.5cm 110mm×45mm | 个 | 6
99 | 拉钩OBWEGESER 22cm 钩缘朝前 12mm×55mm | 个 | 6
100 | 拉钩OBWEGESER 22cm 钩缘朝前 14mm×70mm | 个 | 6
101 | 拉钩OBWEGESER 22cm 钩缘朝前 16mm×80mm | 个 | 6
102 | 拉钩OBWEGESER 22cm 钩缘朝后 12mm×55mm | 个 | 6
103 | 拉钩OBWEGESER 22cm 钩缘朝后 14mm×70mm | 个 | 6
104 | 拉钩OBWEGESER 22cm 钩缘朝后 16mm×80mm | 个 | 6
105 | 牵开器PLESTER 13cm | 个 | 3
106 | 关节式牵开器ADSON 钝 20cm 20mm×19mm | 个 | 6
107 | 关节式牵开器ADSON 钝 26cm 26mm×21mm | 个 | 6
108 | 牵开器BECKMANN-ADSON 钝 32cm 32mm×37mm | 个 | 6
109 | 吸引管 POOLE 28cm 弯体 直径10mm | 根 | 3
110 | 吸引管 COOLEY 33cm 弯体 直径8mm | 根 | 3
111 | 吸引管 FERGUSON 20cm 直径3mm | 根 | 3
112 | 单关节咬骨钳BEYER 17cm 头宽3mm | 把 | 3
113 | 单关节咬骨钳CLEVELAND 17cm 弯 | 把 | 3
114 | 单关节咬骨钳LUER 17cm 直 头宽10mm | 把 | 3
115 | 双关节咬骨钳BEYER 20cm 弯 头宽3mm | 把 | 3
116 | 双关节咬骨钳BRUSKIN-MINI 15cm 弯 头宽2mm | 把 | 3
117 | 双关节咬骨钳SAUERBRUCH 方头 30cm | 把 | 3
118 | 双关节咬骨钳STILLE-LEKSELL 23cm 头宽5mm | 把 | 3
119 | 双关节咬骨钳STILLE-LEKSELL 23cm 头宽8mm | 把 | 3
120 | 双关节骨剪STILLE-LISTON 直 27cm | 把 | 3
121 | 双关节骨剪STILLE-LISTON 直角弯 26.5cm | 把 | 3
122 | 单关节骨剪LISTON 直 14cm | 把 | 3
123 | 单关节骨剪LISTON 直 19cm | 把 | 3
124 | 单关节骨剪LISTON 弯 14cm | 把 | 3
125 | 单关节骨剪LISTON 弯 19cm | 把 | 3
126 | 骨刮匙VOLKMANN 21cm 直 头宽2.4mm | 个 | 3
127 | 骨刮匙VOLKMANN 21cm 直 头宽3.6mm | 个 | 3
128 | 骨刮匙VOLKMANN 21cm 直 头宽5.0mm | 个 | 3
129 | 骨刮匙VOLKMANN 21cm 直 头宽7.5mm | 个 | 3
130 | 骨刮匙VOLKMANN 21cm 直 头宽11mm | 个 | 3
131 | 骨刮匙VOLKMANN 21cm 弯 头宽2.4mm | 个 | 3
132 | 骨刮匙VOLKMANN 21cm 弯 头宽3.6mm | 个 | 3
133 | 骨刮匙VOLKMANN 21cm 弯 头宽5.0mm | 个 | 3
134 | 骨刮匙VOLKMANN 21cm 弯 头宽7.5mm | 个 | 3
135 | 骨刮匙VOLKMANN 21cm 弯 头宽11mm | 个 | 3
136 | 胶木柄 骨刮匙VOLKMANN 31cm 弯 头宽2mm | 把 | 3
137 | 胶木柄 骨刮匙VOLKMANN 31cm 弯 头宽4mm | 把 | 3
138 | 胶木柄 骨刮匙VOLKMANN 31cm 弯 头宽6mm | 把 | 3
139 | 胶木柄 骨刮匙VOLKMANN 31cm 弯 头宽8mm | 把 | 3
140 | 胶木柄 骨刮匙VOLKMANN 31cm 弯 头宽11mm | 把 | 3
141 | 骨膜剥离器LAMBOTTE 21cm 头宽5mm | 把 | 3
142 | 骨膜剥离器LAMBOTTE 21cm 头宽10mm | 把 | 3
143 | 骨膜剥离器LAMBOTTE 21cm 头宽15mm | 把 | 3
144 | 骨膜剥离器LAMBOTTE 21cm 头宽20mm | 把 | 3
145 | 骨膜剥离器LAMBOTTE 21cm 头宽25mm | 把 | 3
146 | 骨膜剥离器LANGENBECK 20cm 头宽8mm | 把 | 3
147 | 骨膜剥离器LANGENBECK 20cm 头宽10mm | 把 | 3
148 | 骨膜剥离器LANGENBECK 18cm 头宽13mm | 把 | 3
149 | 骨膜剥离器COBB 25cm 头宽 10mm | 把 | 3
150 | 骨膜剥离器COBB 25cm 头宽 13mm | 把 | 3
151 | 骨膜剥离器COBB 25cm 头宽 19mm | 把 | 3
152 | 骨膜剥离器COBB 25cm 头宽 25mm | 把 | 3
153 | 骨膜剥离器OBWEGESER-FREER 21cm 钝头宽6mm 锐头宽6mm | 把 | 3
154 | 半圆刃骨凿17cm 头宽2mm | 把 | 3
155 | 半圆刃骨凿17cm 头宽4mm | 把 | 3
156 | 半圆刃骨凿17cm 头宽6mm | 把 | 3
157 | 半圆刃骨凿17cm 头宽8mm | 把 | 3
158 | 左护头骨凿FOMON 18cm 直 平刃 头宽4mm | 把 | 3
159 | 左护头骨凿FOMON 18cm 直 平刃 头宽6mm | 把 | 3
160 | 左护头骨凿FOMON 18cm 直 平刃 头宽8mm | 把 | 3
161 | 右护头骨凿FOMON 18cm 直 平刃 头宽4mm | 把 | 3
162 | 左护头骨凿FOMON 18cm 直 平刃 头宽6mm | 把 | 3
163 | 左护头骨凿FOMON 18cm 直 平刃 头宽8mm | 把 | 3
164 | 超薄刃骨凿/骨刀 28.5cm 刃宽4mm | 把 | 3
165 | 超薄刃骨凿/骨刀 28.5cm 刃宽6mm | 把 | 3
166 | 超薄刃骨凿/骨刀 28.5cm 刃宽8mm | 把 | 3
167 | 超薄刃骨凿/骨刀 28.5cm 刃宽12mm | 把 | 3
168 | 超薄刃骨凿/骨刀 28.5cm 刃宽16mm | 把 | 3
169 | 薄刃骨凿/骨刀MINI-LAMBOTTE 17cm 刃宽2mm | 把 | 3
170 | 薄刃骨凿/骨刀MINI-LAMBOTTE 17cm 刃宽3mm | 把 | 3
171 | 薄刃骨凿/骨刀MINI-LAMBOTTE 17cm 刃宽4mm | 把 | 3
172 | 薄刃骨凿/骨刀MINI-LAMBOTTE 17cm 刃宽6mm | 把 | 3
173 | 薄刃骨凿/骨刀MINI-LAMBOTTE 17cm 刃宽8mm | 把 | 3
174 | 薄刃骨凿/骨刀MINI-LAMBOTTE 17cm 刃宽10mm | 把 | 3
175 | 薄刃骨凿/骨刀MINI-LAMBOTTE 17cm 刃宽15mm | 把 | 3
176 | 薄刃骨凿/骨刀MINI-LAMBOTTE 17cm 刃宽25mm | 把 | 3
177 | 骨锤 26.5cm 140g | 把 | 3
178 | 骨锤 26.5cm 250g | 把 | 3
179 | 骨锤 26.5cm 450g | 把 | 3
180 | 骨锤 26.5cm 900g | 把 | 3
181 | 打入器CASPAR 20cm 头宽5mm | 个 | 3
182 | 打入器CASPAR 20cm 头宽8mm | 个 | 3
183 | 打入器CASPAR 20cm 头宽12mm | 个 | 3
184 | 打入器（脚踏 90°）29cm 头宽4mm×10mm | 个 | 3
185 | 打入器（脚踏 90°）29cm 头宽5mm×12mm | 个 | 3
186 | 打入器（脚踏 90°）29cm 头宽6mm×14mm | 个 | 3
187 | 打入器（脚踏 110°）29cm 头宽4mm×10mm | 个 | 3
188 | 打入器（脚踏 110°）29cm 头宽5mm×12mm | 个 | 3
189 | 打入器（脚踏 110°）29cm 头宽6mm×14mm | 个 | 3
190 | 骨锉（钨碳钢）FOMO 20cm 1# | 把 | 3
191 | 骨锉（钨碳钢）FOMO 20cm 3# | 把 | 3
192 | 骨锉（钨碳钢）FOMO 20cm 5# | 把 | 3
193 | 骨锉（钨碳钢）FOMO 20cm 7# | 把 | 3
194 | 指骨锯LANGENBECK 23cm | 把 | 3
195 | 骨锯CHARRIERE 30cm | 把 | 3
196 | 钢丝导引器24cm | 个 | 3
197 | 钢丝导引器27cm | 个 | 3
198 | 血管剥离器ROBB 23.5cm 双头 头宽2mm | 个 | 3
199 | 血管剥离器ROBB 23.5cm 双头 头宽3mm | 个 | 3
200 | 血管剥离器ROBB 23.5cm 双头 头宽4mm | 个 | 3
201 | 血管剥离器ROBB 23.5cm 双头 头宽5mm | 个 | 3
202 | 不锈钢腰子盘（深型）178×105×25mm | 个 | 3
203 | 不锈钢腰子盘（深型）210×114×33mm | 个 | 3
204 | 不锈钢换药碗 直径140mm 深52mm | 个 | 3
205 | 不锈钢盆 直径320mm | 个 | 3
206 | 不锈钢药杯 40ml | 个 | 3
207 | 不锈钢药杯 60ml | 个 | 3
208 | 铝合金器械消毒盒450×280×100mm含双层硅内衬 | 个 | 9
209 | 铝合金器械消毒盒350×230×100mm含双层硅内衬 | 个 | 9
210 | 硬膜囊拉钩26cm 头宽4mm | 个 | 3
211 | 硬膜囊拉钩26cm 头宽6mm | 个 | 3
212 | 硬膜囊拉钩26cm 头宽8mm | 个 | 3
213 | 硬膜囊拉钩26cm 头宽10mm | 个 | 3
214 | 肩胛拉钩DAVIDSON 16cm 75mm×90mm | 个 | 3
215 | 肩胛拉钩DAVIDSON 16cm 75mm×50mm | 个 | 3
216 | DEAVER S拉钩33cm 头宽25mm | 个 | 6
217 | DEAVER S拉钩30cm 头宽38mm | 个 | 6
218 | DEAVER S拉钩30cm 头宽50mm | 个 | 6
219 | DEAVER S拉钩30cm 头宽75mm | 个 | 6
220 | 柔性压板拉钩 HABERER 25/30mm×250mm | 个 | 4
221 | 柔性压板拉钩 HABERER 37/45mm×300mm | 个 | 4
222 | 椎板牵开器WEITLANER 钝 20cm 20mm×19mm | 个 | 6
223 | 椎板牵开器WEITLANER 钝 26cm 26mm×21mm | 个 | 6
224 | 牵开器CCR 带轨道 | 个 | 3
225 | 牵开器CCR 扳手 | 个 | 3
226 | 牵开器CCR叶片 圆凹头 35mm×24mm | 个 | 6
227 | 牵开器CCR叶片 圆凹头 50mm×24mm | 个 | 6
228 | 牵开器CCR叶片 圆凹头 60mm×24mm | 个 | 6
229 | 牵开器CCR叶片 圆凹头 75mm×24mm | 个 | 6
230 | 牵开器CCR叶片 浅爪头 30mm×24mm | 个 | 6
231 | 牵开器CCR叶片 浅爪头 45mm×24mm | 个 | 6
232 | 牵开器CCR叶片 浅爪头 60mm×24mm | 个 | 6
233 | 牵开器CCR叶片 浅爪头 70mm×24mm | 个 | 6
234 | 台式减棒钳 | 把 | 3
235 | 终板刮匙CASPAR 30cm 4mm | 个 | 3
236 | 终板刮匙CASPAR 30cm 6mm | 个 | 3
237 | 颈椎牵开器INGE 24cm | 个 | 3
238 | 直角弯牵开器18cm 深度40mm | 个 | 6
239 | 直角弯牵开器18cm 深度60mm | 个 | 6
240 | 指圈式髓核钳22cm（无齿） 3mm×10mm 直 | 把 | 3
241 | 指圈式髓核钳22cm（无齿） 4mm×10mm 直 | 把 | 3
242 | 指圈式髓核钳22cm（无齿） 6mm×12mm 直 | 把 | 3
243 | 指圈式髓核钳22cm（无齿） 3mm×10mm 上弯 | 把 | 3
244 | 指圈式髓核钳22cm（无齿） 4mm×10mm 上弯 | 把 | 3
245 | 指圈式髓核钳22cm（无齿） 6mm×12mm 上弯 | 把 | 3
246 | 指圈式髓核钳22cm（无齿） 3mm×10mm 下弯 | 把 | 3
247 | 指圈式髓核钳22cm（无齿） 4mm×10mm 下弯 | 把 | 3
248 | 指圈式髓核钳22cm（无齿） 6mm×12mm 下弯 | 把 | 3
249 | 指圈式髓核钳18.5cm（带齿） 2mm×12mm 直 | 把 | 3
250 | 指圈式髓核钳18.5cm（带齿） 4mm×12mm 直 | 把 | 3
251 | 指圈式髓核钳18.5cm（带齿） 6mm×16mm 直 | 把 | 3
252 | 指圈式髓核钳18.5cm（带齿） 3mm×12mm 上弯 | 把 | 3
253 | 指圈式髓核钳18.5cm（带齿） 4mm×12mm 上弯 | 把 | 3
254 | 指圈式髓核钳18.5cm（带齿） 5mm×14mm 上弯 | 把 | 3
255 | 指圈式髓核钳18.5cm（带齿） 3mm×12mm 下弯 | 把 | 3
256 | 指圈式髓核钳18.5cm（带齿） 4mm×12mm 下弯 | 把 | 3
257 | 指圈式髓核钳18.5cm（带齿） 5mm×14mm 下弯 | 把 | 3
258 | 超薄唇 椎板咬骨钳 上口90° 23cm 头宽2mm | 把 | 3
259 | 超薄唇 椎板咬骨钳 上口90° 23cm 头宽3mm | 把 | 3
260 | 超薄唇 椎板咬骨钳 上口90° 23cm 头宽4mm | 把 | 3
261 | 椎板咬骨钳 上口90° 23cm 头宽5mm | 把 | 3
262 | 椎板咬骨钳 上口90° 23cm 头宽6mm | 把 | 3
263 | 超薄唇 椎板咬骨钳 上口40° 23cm 头宽2mm | 把 | 3
264 | 超薄唇 椎板咬骨钳 上口40° 23cm 头宽3mm | 把 | 3
265 | 超薄唇 椎板咬骨钳 上口40° 23cm 头宽4mm | 把 | 3
266 | 椎板咬骨钳 上口40° 23cm 头宽5mm | 把 | 3
267 | 椎板咬骨钳 上口40° 23cm 头宽6mm | 把 | 3
268 | 肋骨合拢 中式 16cm | 个 | 3
269 | 胸/肋骨牵开器CASTANEDA 叶深15mm | 个 | 2
270 | 胸/肋骨牵开器CASTANEDA 叶深60mm | 个 | 3
271 | 胸/肋骨牵开器CASTANEDA 叶深100mm | 个 | 3
272 | 肋骨剪BETHUNE 34cm | 把 | 3
273 | 关节式牵开器ADSON 钝 20cm 20mm×19mm | 个 | 6
274 | 关节式牵开器ADSON 钝 26cm 26mm×21mm | 个 | 6
总计： |  |  | 1069

## 关节手术专业器械
关节手术专业器械
序号 | 器械名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 3#手术刀柄（12.5cm带刻度） | 把 | 3
2 | #4手术刀柄（13.5cm带刻度） | 把 | 3
3 | 7#手术刀柄（16cm） | 把 | 3
4 | 7#手术刀柄（12.5cm） | 把 | 3
5 | 3#枪形手术刀柄（21cm） | 把 | 3
6 | 手术剪Standard（钨碳钢）直尖头13cm | 把 | 3
7 | 手术剪Standard（钨碳钢）直尖头16.5cm | 把 | 3
8 | 手术剪Standard（钨碳钢）直圆头13cm | 把 | 3
9 | 手术剪Standard（钨碳钢）直圆头16.5cm | 把 | 3
10 | 手术剪Standard（钨碳钢）弯尖头13cm | 把 | 3
11 | 手术剪Standard（钨碳钢）弯尖头16.5cm | 把 | 3
12 | 手术剪Standard（钨碳钢）弯圆头13cm | 把 | 3
13 | 手术剪Standard（钨碳钢）弯圆头16.5cm | 把 | 3
14 | 综合组织剪MAYO-STILL（钨碳钢）直头16cm | 把 | 3
15 | 综合组织剪MAYO-STILL（钨碳钢）直头19cm | 把 | 3
16 | 综合组织剪MAYO-STILL（钨碳钢）直头21cm | 把 | 3
17 | 综合组织剪MAYO-STILL（钨碳钢）弯头16cm | 把 | 3
18 | 综合组织剪MAYO-STILL（钨碳钢）弯头19cm | 把 | 3
19 | 综合组织剪MAYO-STILL（钨碳钢）弯头21cm | 把 | 3
20 | 精细组织剪METZENBAUM（钨碳钢）直圆头11.5cm | 把 | 3
21 | 精细组织剪METZENBAUM（钨碳钢）直圆头18cm | 把 | 3
22 | 精细组织剪METZENBAUM（钨碳钢）直圆头23cm | 把 | 3
23 | 精细组织剪METZENBAUM（钨碳钢）直圆头28cm | 把 | 3
24 | 精细组织剪METZENBAUM（钨碳钢）弯圆头11.5cm | 把 | 3
25 | 精细组织剪METZENBAUM（钨碳钢）弯圆头18cm | 把 | 3
26 | 精细组织剪METZENBAUM（钨碳钢）弯圆头23cm | 把 | 3
27 | 精细组织剪METZENBAUM（钨碳钢）弯圆头28cm | 把 | 3
28 | 解剖剪JOSEPH（钨碳钢）直尖头15cm | 把 | 3
29 | 解剖剪JOSEPH（钨碳钢）直尖头18cm | 把 | 3
30 | 解剖剪JOSEPH（钨碳钢）弯尖头15cm | 把 | 3
31 | 解剖剪JOSEPH（钨碳钢）弯尖头18cm | 把 | 3
32 | 医用镊Standard（不锈钢）11.5cm | 把 | 3
33 | 医用镊Standard（不锈钢）14.5cm | 把 | 3
34 | 医用镊Standard（不锈钢）18cm | 把 | 3
35 | 组织镊Standard（不锈钢）11.5cm | 把 | 3
36 | 组织镊Standard（不锈钢）14.5cm | 把 | 3
37 | 组织镊Standard（不锈钢）18cm | 把 | 3
38 | 精细镊POTTS-SMITH（钨碳钢）18cm | 把 | 3
39 | 精细镊POTTS-SMITH（钨碳钢）21cm | 把 | 3
40 | 精细镊POTTS-SMITH（钨碳钢）25cm | 把 | 3
41 | 精细组织镊POTTS-SMITH（钨碳钢）18cm | 把 | 3
42 | 精细组织镊POTTS-SMITH（钨碳钢）21cm | 把 | 3
43 | 精细组织镊POTTS-SMITH（钨碳钢）25cm | 把 | 3
44 | 无损伤组织镊WANGENSTEEN（钨碳钢）15cm | 把 | 3
45 | 无损伤组织镊WANGENSTEEN（钨碳钢）23cm | 把 | 3
46 | 无损伤组织镊WANGENSTEEN（钨碳钢）25cm | 把 | 3
47 | 无损伤组织镊DE BAKEY（钨碳钢）2.7mm 15cm | 把 | 3
48 | 无损伤组织镊DE BAKEY（钨碳钢）2.7mm 19.5cm | 把 | 3
49 | 无损伤组织镊DE BAKEY（钨碳钢）2.7mm 24cm | 把 | 3
50 | 精细蚊式止血钳HALSTED-MOSQUITO MICRO 直全齿 10cm | 把 | 6
51 | 精细蚊式止血钳HALSTED-MOSQUITO MICRO 直全齿 12.5cm | 把 | 6
52 | 精细蚊式止血钳HALSTED-MOSQUITO MICRO 弯全齿 10cm | 把 | 6
53 | 精细蚊式止血钳HALSTED-MOSQUITO MICRO 弯全齿 12.5cm | 把 | 6
54 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）直全齿 14cm | 把 | 6
55 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）直全齿 18cm | 把 | 6
56 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）直全齿 22cm | 把 | 6
57 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）直全齿 26cm | 把 | 6
58 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）弯全齿 14cm | 把 | 6
59 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）弯全齿 18cm | 把 | 6
60 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）弯全齿 22cm | 把 | 6
61 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）弯全齿 26cm | 把 | 6
62 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）直有钩 14cm | 把 | 6
63 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）直有钩 18cm | 把 | 6
64 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）直有钩 22cm | 把 | 6
65 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）直有钩齿 26cm | 把 | 6
66 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）弯有钩 14cm | 把 | 6
67 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）弯有钩18cm | 把 | 6
68 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）弯有钩 22cm | 把 | 6
69 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）弯有钩 26cm | 把 | 6
70 | 分离结扎钳GEMINI 13cm | 把 | 6
71 | 分离结扎钳GEMINI 16cm | 把 | 6
72 | 分离结扎钳GEMINI 18cm | 把 | 6
73 | 分离结扎钳GEMINI 23cm | 把 | 6
74 | 分离结扎钳（直角弯 全齿 弯高12mm） 13cm | 把 | 6
75 | 分离结扎钳（直角弯 全齿 弯高12mm） 18cm | 把 | 6
76 | 分离结扎钳（直角弯 全齿 弯高12mm） 23cm | 把 | 6
77 | 分离结扎钳（直角弯 全齿 弯高18mm） 18cm | 把 | 6
78 | 分离结扎钳（直角弯 全齿 弯高18mm） 23cm | 把 | 6
79 | 分离结扎钳（直角弯 全齿 弯高18mm） 28cm | 把 | 6
80 | 帕巾钳BERNHARD 14cm | 把 | 18
81 | 敷料钳MAIER 直有齿 25cm | 把 | 6
82 | 敷料钳MAIER 弯有齿 25cm | 把 | 6
83 | 组织钳ALLIS（4×5）14cm | 把 | 6
84 | 组织钳ALLIS（4×5）18cm | 把 | 6
85 | 组织钳ALLIS（4×5）25cm | 把 | 6
86 | 消毒钳Universal 直 28cm | 把 | 3
87 | 消毒钳Universal 弯 28cm | 把 | 3
88 | 持针钳MAYO-HEGAR（钨碳钢 粗头 间距0.5mm ）14cm | 把 | 6
89 | 持针钳MAYO-HEGAR（钨碳钢 粗头 间距0.5mm ）18cm | 把 | 6
90 | 持针钳MAYO-HEGAR（钨碳钢 粗头 间距0.5mm ）22cm | 把 | 6
91 | 持针钳MAYO-HEGAR（钨碳钢 粗头 间距0.5mm ）30cm | 把 | 6
92 | 持针钳FINOCHIETTO（钨碳钢 间距0.5mm ）27cm | 把 | 6
93 | 甲状腺拉钩FARABEUF 12cm 30mm×13mm | 个 | 6
94 | 甲状腺拉钩FARABEUF 15cm 30mm×16mm | 个 | 6
95 | 皮肤拉钩JOSEPH 16cm 四爪钝 | 个 | 6
96 | 拉钩KOCHER 22.5cm 70mm×25mm | 个 | 6
97 | 拉钩KOCHER 25cm 80mm×65mm | 个 | 6
98 | 拉钩KOCHER 22.5cm 110mm×45mm | 个 | 6
99 | 拉钩OBWEGESER 22cm 钩缘朝前 12mm×55mm | 个 | 6
100 | 拉钩OBWEGESER 22cm 钩缘朝前 14mm×70mm | 个 | 6
101 | 拉钩OBWEGESER 22cm 钩缘朝前 16mm×80mm | 个 | 6
102 | 拉钩OBWEGESER 22cm 钩缘朝后 12mm×55mm | 个 | 6
103 | 拉钩OBWEGESER 22cm 钩缘朝后 14mm×70mm | 个 | 6
104 | 拉钩OBWEGESER 22cm 钩缘朝后 16mm×80mm | 个 | 6
105 | 牵开器PLESTER 13cm | 个 | 3
106 | 关节式牵开器ADSON 钝 20cm 20mm×19mm | 个 | 6
107 | 关节式牵开器ADSON 钝 26cm 26mm×21mm | 个 | 6
108 | 牵开器BECKMANN-ADSON 钝 32cm 32mm×37mm | 个 | 6
109 | 吸引管 POOLE 28cm 弯体 直径10mm | 根 | 3
110 | 吸引管 COOLEY 33cm 弯体 直径8mm | 根 | 3
111 | 吸引管 FERGUSON 20cm 直径3mm | 根 | 3
112 | 单关节咬骨钳BEYER 17cm 头宽3mm | 把 | 3
113 | 单关节咬骨钳CLEVELAND 17cm 弯 | 把 | 3
114 | 单关节咬骨钳LUER 17cm 直 头宽10mm | 把 | 3
115 | 双关节咬骨钳BEYER 20cm 弯 头宽3mm | 把 | 3
116 | 双关节咬骨钳BRUSKIN-MINI 15cm 弯 头宽2mm | 把 | 3
117 | 双关节咬骨钳SAUERBRUCH 方头 30cm | 把 | 3
118 | 双关节咬骨钳STILLE-LEKSELL 23cm 头宽5mm | 把 | 3
119 | 双关节咬骨钳STILLE-LEKSELL 23cm 头宽8mm | 把 | 3
120 | 双关节骨剪STILLE-LISTON 直 27cm | 把 | 3
121 | 双关节骨剪STILLE-LISTON 直角弯 26.5cm | 把 | 3
122 | 单关节骨剪LISTON 直 14cm | 把 | 3
123 | 单关节骨剪LISTON 直 19cm | 把 | 3
124 | 单关节骨剪LISTON 弯 14cm | 把 | 3
125 | 单关节骨剪LISTON 弯 19cm | 把 | 3
126 | 骨刮匙VOLKMANN 21cm 直 头宽2.4mm | 个 | 3
127 | 骨刮匙VOLKMANN 21cm 直 头宽3.6mm | 个 | 3
128 | 骨刮匙VOLKMANN 21cm 直 头宽5.0mm | 个 | 3
129 | 骨刮匙VOLKMANN 21cm 直 头宽7.5mm | 个 | 3
130 | 骨刮匙VOLKMANN 21cm 直 头宽11mm | 个 | 3
131 | 骨刮匙VOLKMANN 21cm 弯 头宽2.4mm | 个 | 3
132 | 骨刮匙VOLKMANN 21cm 弯 头宽3.6mm | 个 | 3
133 | 骨刮匙VOLKMANN 21cm 弯 头宽5.0mm | 个 | 3
134 | 骨刮匙VOLKMANN 21cm 弯 头宽7.5mm | 个 | 3
135 | 骨刮匙VOLKMANN 21cm 弯 头宽11mm | 个 | 3
136 | 胶木柄 骨刮匙VOLKMANN 31cm 弯 头宽2mm | 个 | 3
137 | 胶木柄 骨刮匙VOLKMANN 31cm 弯 头宽4mm | 个 | 3
138 | 胶木柄 骨刮匙VOLKMANN 31cm 弯 头宽6mm | 个 | 3
139 | 胶木柄 骨刮匙VOLKMANN 31cm 弯 头宽8mm | 个 | 3
140 | 胶木柄 骨刮匙VOLKMANN 31cm 弯 头宽11mm | 个 | 3
141 | 骨膜剥离器LAMBOTTE 21cm 头宽5mm | 个 | 3
142 | 骨膜剥离器LAMBOTTE 21cm 头宽10mm | 个 | 3
143 | 骨膜剥离器LAMBOTTE 21cm 头宽15mm | 个 | 3
144 | 骨膜剥离器LAMBOTTE 21cm 头宽20mm | 个 | 3
145 | 骨膜剥离器LAMBOTTE 21cm 头宽25mm | 个 | 3
146 | 骨膜剥离器LANGENBECK 20cm 头宽8mm | 个 | 3
147 | 骨膜剥离器LANGENBECK 20cm 头宽10mm | 个 | 3
148 | 骨膜剥离器LANGENBECK 18cm 头宽13mm | 个 | 3
149 | 骨膜剥离器COBB 25cm 头宽 10mm | 个 | 3
150 | 骨膜剥离器COBB 25cm 头宽 13mm | 个 | 3
151 | 骨膜剥离器COBB 25cm 头宽 19mm | 个 | 3
152 | 骨膜剥离器COBB 25cm 头宽 25mm | 个 | 3
153 | 骨膜剥离器OBWEGESER-FREER 21cm 钝头宽6mm 锐头宽6mm | 个 | 3
154 | 半圆刃骨凿17cm 头宽2mm | 把 | 3
155 | 半圆刃骨凿17cm 头宽4mm | 把 | 3
156 | 半圆刃骨凿17cm 头宽6mm | 把 | 3
157 | 半圆刃骨凿17cm 头宽8mm | 把 | 3
158 | 左护头骨凿FOMON 18cm 直 平刃 头宽4mm | 把 | 3
159 | 左护头骨凿FOMON 18cm 直 平刃 头宽6mm | 把 | 3
160 | 左护头骨凿FOMON 18cm 直 平刃 头宽8mm | 把 | 3
161 | 右护头骨凿FOMON 18cm 直 平刃 头宽4mm | 把 | 3
162 | 左护头骨凿FOMON 18cm 直 平刃 头宽6mm | 把 | 3
163 | 左护头骨凿FOMON 18cm 直 平刃 头宽8mm | 把 | 3
164 | 超薄刃骨凿/骨刀 28.5cm 刃宽4mm | 把 | 3
165 | 超薄刃骨凿/骨刀 28.5cm 刃宽6mm | 把 | 3
166 | 超薄刃骨凿/骨刀 28.5cm 刃宽8mm | 把 | 3
167 | 超薄刃骨凿/骨刀 28.5cm 刃宽12mm | 把 | 3
168 | 超薄刃骨凿/骨刀 28.5cm 刃宽16mm | 把 | 3
169 | 薄刃骨凿/骨刀MINI-LAMBOTTE 17cm 刃宽2mm | 把 | 3
170 | 薄刃骨凿/骨刀MINI-LAMBOTTE 17cm 刃宽3mm | 把 | 3
171 | 薄刃骨凿/骨刀MINI-LAMBOTTE 17cm 刃宽4mm | 把 | 3
172 | 薄刃骨凿/骨刀MINI-LAMBOTTE 17cm 刃宽6mm | 把 | 3
173 | 薄刃骨凿/骨刀MINI-LAMBOTTE 17cm 刃宽8mm | 把 | 3
174 | 薄刃骨凿/骨刀MINI-LAMBOTTE 17cm 刃宽10mm | 把 | 3
175 | 薄刃骨凿/骨刀MINI-LAMBOTTE 17cm 刃宽15mm | 把 | 3
176 | 薄刃骨凿/骨刀MINI-LAMBOTTE 17cm 刃宽25mm | 把 | 3
177 | 骨锤 26.5cm 140g | 把 | 3
178 | 骨锤 26.5cm 250g | 把 | 3
179 | 骨锤 26.5cm 450g | 把 | 3
180 | 骨锤 26.5cm 900g | 把 | 3
181 | 打入器CASPAR 20cm 头宽5mm | 个 | 3
182 | 打入器CASPAR 20cm 头宽8mm | 个 | 3
183 | 打入器CASPAR 20cm 头宽12mm | 个 | 3
184 | 打入器（脚踏 90°）29cm 头宽4mm×10mm | 个 | 3
185 | 打入器（脚踏 90°）29cm 头宽5mm×12mm | 个 | 3
186 | 打入器（脚踏 90°）29cm 头宽6mm×14mm | 个 | 3
187 | 打入器（脚踏 110°）29cm 头宽4mm×10mm | 个 | 3
188 | 打入器（脚踏 110°）29cm 头宽5mm×12mm | 个 | 3
189 | 打入器（脚踏 110°）29cm 头宽6mm×14mm | 个 | 3
190 | 骨锉（钨碳钢）FOMO 20cm 1# | 把 | 3
191 | 骨锉（钨碳钢）FOMO 20cm 3# | 把 | 3
192 | 骨锉（钨碳钢）FOMO 20cm 5# | 把 | 3
193 | 骨锉（钨碳钢）FOMO 20cm 7# | 把 | 3
194 | 指骨锯LANGENBECK 23cm | 把 | 3
195 | 骨锯CHARRIERE 30cm | 把 | 3
196 | 钢丝导引器24cm | 个 | 3
197 | 钢丝导引器27cm | 个 | 3
198 | 血管剥离器ROBB 23.5cm 双头 头宽2mm | 个 | 3
199 | 血管剥离器ROBB 23.5cm 双头 头宽3mm | 个 | 3
200 | 血管剥离器ROBB 23.5cm 双头 头宽4mm | 个 | 3
201 | 血管剥离器ROBB 23.5cm 双头 头宽5mm | 个 | 3
202 | 不锈钢腰子盘（深型）178×105×25mm | 个 | 3
203 | 不锈钢腰子盘（深型）210×114×33mm | 个 | 3
204 | 不锈钢换药碗 直径140mm 深52mm | 个 | 3
205 | 不锈钢盆 直径320mm | 个 | 3
206 | 不锈钢药杯 40ml | 个 | 3
207 | 不锈钢药杯 60ml | 个 | 3
208 | 铝合金器械消毒盒450×280×100mm含双层硅内衬 | 个 | 9
209 | 铝合金器械消毒盒350×230×100mm含双层硅内衬 | 个 | 9
210 | 肌腱夹持钳 15cm | 把 | 6
211 | 肌腱穿刺钳 直 14cm | 把 | 6
212 | 肌腱穿刺钳 弯 14cm | 把 | 6
213 | DEAVER S拉钩33cm 头宽25mm | 个 | 6
214 | DEAVER S拉钩30cm 头宽38mm | 个 | 6
215 | DEAVER S拉钩30cm 头宽50mm | 个 | 6
216 | DEAVER S拉钩30cm 头宽75mm | 个 | 6
217 | 关节式牵开器ADSON 钝 20cm 20mm×19mm | 个 | 6
218 | 关节式牵开器ADSON 钝 26cm 26mm×21mm | 个 | 6
219 | 髋关节牵开器 整套 | 个 | 3
220 | 肌腱剥离器 18cm 左 | 个 | 3
221 | 肌腱剥离器 18cm 右 | 个 | 3
222 | 肌腱分离器 双头 16cm | 个 | 3
223 | 肌腱套取器 25cm 直径5.5mm | 个 | 3
224 | 肌腱套取器 30cm 直径7.5mm | 个 | 3
225 | 粗隆骨撬 33cm 头宽26mm | 把 | 3
226 | 骨撬HOHMANN 23.5cm 单尖头 头宽8mm | 把 | 3
227 | 骨撬HOHMANN 23.5cm 单尖头 头宽12mm | 把 | 3
228 | 骨撬HOHMANN 24cm 单尖头 头宽18mm | 把 | 3
229 | 骨撬HOHMANN 24cm 单尖头 头宽22mm | 把 | 3
230 | 骨撬HOHMANN 24cm 单尖头 头宽33mm | 把 | 3
231 | 骨撬HOHMANN 24cm 单尖头 头宽43mm | 把 | 3
232 | 骨撬HOHMANN 24cm 单尖头 头宽70mm | 把 | 3
233 | 骨撬HOHMANN 26cm 双头 头宽70mm | 把 | 3
234 | 骨撬 双尖头 31cm 头宽30mm | 把 | 3
235 | 骨撬HOHMANN 26cm 单钝头 头宽22mm | 把 | 3
236 | 骨撬HOHMANN 28cm 单钝头 头宽33mm | 把 | 3
237 | 骨撬BLOUNT 26cm 双尖头 | 把 | 3
238 | 关节牵开器INGE 27cm | 个 | 3
总计： |  |  | 933

## 四肢创伤手术专业器械
四肢创伤手术专业器械
序号 | 器械名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 3#手术刀柄（12.5cm带刻度） | 把 | 3
2 | #4手术刀柄（13.5cm带刻度） | 把 | 3
3 | 7#手术刀柄（16cm） | 把 | 3
4 | 7#手术刀柄（12.5cm） | 把 | 3
5 | 3#枪形手术刀柄（21cm） | 把 | 3
6 | 手术剪Standard（钨碳钢）直尖头13cm | 把 | 3
7 | 手术剪Standard（钨碳钢）直尖头16.5cm | 把 | 3
8 | 手术剪Standard（钨碳钢）直圆头13cm | 把 | 3
9 | 手术剪Standard（钨碳钢）直圆头16.5cm | 把 | 3
10 | 手术剪Standard（钨碳钢）弯尖头13cm | 把 | 3
11 | 手术剪Standard（钨碳钢）弯尖头16.5cm | 把 | 3
12 | 手术剪Standard（钨碳钢）弯圆头13cm | 把 | 3
13 | 手术剪Standard（钨碳钢）弯圆头16.5cm | 把 | 3
14 | 综合组织剪MAYO-STILL（钨碳钢）直头16cm | 把 | 3
15 | 综合组织剪MAYO-STILL（钨碳钢）直头19cm | 把 | 3
16 | 综合组织剪MAYO-STILL（钨碳钢）直头21cm | 把 | 3
17 | 综合组织剪MAYO-STILL（钨碳钢）弯头16cm | 把 | 3
18 | 综合组织剪MAYO-STILL（钨碳钢）弯头19cm | 把 | 3
19 | 综合组织剪MAYO-STILL（钨碳钢）弯头21cm | 把 | 3
20 | 精细组织剪METZENBAUM（钨碳钢）直圆头11.5cm | 把 | 3
21 | 精细组织剪METZENBAUM（钨碳钢）直圆头18cm | 把 | 3
22 | 精细组织剪METZENBAUM（钨碳钢）直圆头23cm | 把 | 3
23 | 精细组织剪METZENBAUM（钨碳钢）直圆头28cm | 把 | 3
24 | 精细组织剪METZENBAUM（钨碳钢）弯圆头11.5cm | 把 | 3
25 | 精细组织剪METZENBAUM（钨碳钢）弯圆头18cm | 把 | 3
26 | 精细组织剪METZENBAUM（钨碳钢）弯圆头23cm | 把 | 3
27 | 精细组织剪METZENBAUM（钨碳钢）弯圆头28cm | 把 | 3
28 | 解剖剪JOSEPH（钨碳钢）直尖头15cm | 把 | 3
29 | 解剖剪JOSEPH（钨碳钢）直尖头18cm | 把 | 3
30 | 解剖剪JOSEPH（钨碳钢）弯尖头15cm | 把 | 3
31 | 解剖剪JOSEPH（钨碳钢）弯尖头18cm | 把 | 3
32 | 医用镊Standard（不锈钢）11.5cm | 把 | 3
33 | 医用镊Standard（不锈钢）14.5cm | 把 | 3
34 | 医用镊Standard（不锈钢）18cm | 把 | 3
35 | 组织镊Standard（不锈钢）11.5cm | 把 | 3
36 | 组织镊Standard（不锈钢）14.5cm | 把 | 3
37 | 组织镊Standard（不锈钢）18cm | 把 | 3
38 | 精细镊POTTS-SMITH（钨碳钢）18cm | 把 | 3
39 | 精细镊POTTS-SMITH（钨碳钢）21cm | 把 | 3
40 | 精细镊POTTS-SMITH（钨碳钢）25cm | 把 | 3
41 | 精细组织镊POTTS-SMITH（钨碳钢）18cm | 把 | 3
42 | 精细组织镊POTTS-SMITH（钨碳钢）21cm | 把 | 3
43 | 精细组织镊POTTS-SMITH（钨碳钢）25cm | 把 | 3
44 | 无损伤组织镊WANGENSTEEN（钨碳钢）15cm | 把 | 3
45 | 无损伤组织镊WANGENSTEEN（钨碳钢）23cm | 把 | 3
46 | 无损伤组织镊WANGENSTEEN（钨碳钢）25cm | 把 | 3
47 | 无损伤组织镊DE BAKEY（钨碳钢）2.7mm 15cm | 把 | 3
48 | 无损伤组织镊DE BAKEY（钨碳钢）2.7mm 19.5cm | 把 | 3
49 | 无损伤组织镊DE BAKEY（钨碳钢）2.7mm 24cm | 把 | 3
50 | 精细蚊式止血钳HALSTED-MOSQUITO MICRO 直全齿 10cm | 把 | 6
51 | 精细蚊式止血钳HALSTED-MOSQUITO MICRO 直全齿 12.5cm | 把 | 6
52 | 精细蚊式止血钳HALSTED-MOSQUITO MICRO 弯全齿 10cm | 把 | 6
53 | 精细蚊式止血钳HALSTED-MOSQUITO MICRO 弯全齿 12.5cm | 把 | 6
54 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）直全齿 14cm | 把 | 6
55 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）直全齿 18cm | 把 | 6
56 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）直全齿 22cm | 把 | 6
57 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）直全齿 26cm | 把 | 6
58 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）弯全齿 14cm | 把 | 6
59 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）弯全齿 18cm | 把 | 6
60 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）弯全齿 22cm | 把 | 6
61 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）弯全齿 26cm | 把 | 6
62 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）直有钩 14cm | 把 | 6
63 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）直有钩 18cm | 把 | 6
64 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）直有钩 22cm | 把 | 6
65 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）直有钩齿 26cm | 把 | 6
66 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）弯有钩 14cm | 把 | 6
67 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）弯有钩18cm | 把 | 6
68 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）弯有钩 22cm | 把 | 6
69 | 止血钳CRILE-RANKIN（CRILE）弯有钩 26cm | 把 | 6
70 | 分离结扎钳GEMINI 13cm | 把 | 6
71 | 分离结扎钳GEMINI 16cm | 把 | 6
72 | 分离结扎钳GEMINI 18cm | 把 | 6
73 | 分离结扎钳GEMINI 23cm | 把 | 6
74 | 分离结扎钳（直角弯 全齿 弯高12mm） 13cm | 把 | 6
75 | 分离结扎钳（直角弯 全齿 弯高12mm） 18cm | 把 | 6
76 | 分离结扎钳（直角弯 全齿 弯高12mm） 23cm | 把 | 6
77 | 分离结扎钳（直角弯 全齿 弯高18mm） 18cm | 把 | 6
78 | 分离结扎钳（直角弯 全齿 弯高18mm） 23cm | 把 | 6
79 | 分离结扎钳（直角弯 全齿 弯高18mm） 28cm | 把 | 6
80 | 帕巾钳BERNHARD 14cm | 把 | 18
81 | 敷料钳MAIER 直有齿 25cm | 把 | 6
82 | 敷料钳MAIER 弯有齿 25cm | 把 | 6
83 | 组织钳ALLIS（4×5）14cm | 把 | 6
84 | 组织钳ALLIS（4×5）18cm | 把 | 6
85 | 组织钳ALLIS（4×5）25cm | 把 | 6
86 | 消毒钳Universal 直 28cm | 把 | 3
87 | 消毒钳Universal 弯 28cm | 把 | 3
88 | 持针钳MAYO-HEGAR（钨碳钢 粗头 间距0.5mm ）14cm | 把 | 6
89 | 持针钳MAYO-HEGAR（钨碳钢 粗头 间距0.5mm ）18cm | 把 | 6
90 | 持针钳MAYO-HEGAR（钨碳钢 粗头 间距0.5mm ）22cm | 把 | 6
91 | 持针钳MAYO-HEGAR（钨碳钢 粗头 间距0.5mm ）30cm | 把 | 6
92 | 持针钳FINOCHIETTO（钨碳钢 间距0.5mm ）27cm | 把 | 6
93 | 甲状腺拉钩FARABEUF 12cm 30mm×13mm | 个 | 6
94 | 甲状腺拉钩FARABEUF 15cm 30mm×16mm | 个 | 6
95 | 皮肤拉钩JOSEPH 16cm 四爪钝 | 个 | 6
96 | 拉钩KOCHER 22.5cm 70mm×25mm | 个 | 6
97 | 拉钩KOCHER 25cm 80mm×65mm | 个 | 6
98 | 拉钩KOCHER 22.5cm 110mm×45mm | 个 | 6
99 | 拉钩OBWEGESER 22cm 钩缘朝前 12mm×55mm | 个 | 6
100 | 拉钩OBWEGESER 22cm 钩缘朝前 14mm×70mm | 个 | 6
101 | 拉钩OBWEGESER 22cm 钩缘朝前 16mm×80mm | 个 | 6
102 | 拉钩OBWEGESER 22cm 钩缘朝后 12mm×55mm | 个 | 6
103 | 拉钩OBWEGESER 22cm 钩缘朝后 14mm×70mm | 个 | 6
104 | 拉钩OBWEGESER 22cm 钩缘朝后 16mm×80mm | 个 | 6
105 | 牵开器PLESTER 13cm | 个 | 3
106 | 关节式牵开器ADSON 钝 20cm 20mm×19mm | 个 | 6
107 | 关节式牵开器ADSON 钝 26cm 26mm×21mm | 个 | 6
108 | 牵开器BECKMANN-ADSON 钝 32cm 32mm×37mm | 个 | 6
109 | 吸引管 POOLE 28cm 弯体 直径10mm | 根 | 3
110 | 吸引管 COOLEY 33cm 弯体 直径8mm | 根 | 3
111 | 吸引管 FERGUSON 20cm 直径3mm | 根 | 3
112 | 单关节咬骨钳BEYER 17cm 头宽3mm | 把 | 3
113 | 单关节咬骨钳CLEVELAND 17cm 弯 | 把 | 3
114 | 单关节咬骨钳LUER 17cm 直 头宽10mm | 把 | 3
115 | 双关节咬骨钳BEYER 20cm 弯 头宽3mm | 把 | 3
116 | 双关节咬骨钳BRUSKIN-MINI 15cm 弯 头宽2mm | 把 | 3
117 | 双关节咬骨钳SAUERBRUCH 方头 30cm | 把 | 3
118 | 双关节咬骨钳STILLE-LEKSELL 23cm 头宽5mm | 把 | 3
119 | 双关节咬骨钳STILLE-LEKSELL 23cm 头宽8mm | 把 | 3
120 | 双关节骨剪STILLE-LISTON 直 27cm | 把 | 3
121 | 双关节骨剪STILLE-LISTON 直角弯 26.5cm | 把 | 3
122 | 单关节骨剪LISTON 直 14cm | 把 | 3
123 | 单关节骨剪LISTON 直 19cm | 把 | 3
124 | 单关节骨剪LISTON 弯 14cm | 把 | 3
125 | 单关节骨剪LISTON 弯 19cm | 把 | 3
126 | 骨刮匙VOLKMANN 21cm 直 头宽2.4mm | 个 | 3
127 | 骨刮匙VOLKMANN 21cm 直 头宽3.6mm | 个 | 3
128 | 骨刮匙VOLKMANN 21cm 直 头宽5.0mm | 个 | 3
129 | 骨刮匙VOLKMANN 21cm 直 头宽7.5mm | 个 | 3
130 | 骨刮匙VOLKMANN 21cm 直 头宽11mm | 个 | 3
131 | 骨刮匙VOLKMANN 21cm 弯 头宽2.4mm | 个 | 3
132 | 骨刮匙VOLKMANN 21cm 弯 头宽3.6mm | 个 | 3
133 | 骨刮匙VOLKMANN 21cm 弯 头宽5.0mm | 个 | 3
134 | 骨刮匙VOLKMANN 21cm 弯 头宽7.5mm | 个 | 3
135 | 骨刮匙VOLKMANN 21cm 弯 头宽11mm | 个 | 3
136 | 胶木柄 骨刮匙VOLKMANN 31cm 弯 头宽2mm | 个 | 3
137 | 胶木柄 骨刮匙VOLKMANN 31cm 弯 头宽4mm | 个 | 3
138 | 胶木柄 骨刮匙VOLKMANN 31cm 弯 头宽6mm | 个 | 3
139 | 胶木柄 骨刮匙VOLKMANN 31cm 弯 头宽8mm | 个 | 3
140 | 胶木柄 骨刮匙VOLKMANN 31cm 弯 头宽11mm | 个 | 3
141 | 骨膜剥离器LAMBOTTE 21cm 头宽5mm | 个 | 3
142 | 骨膜剥离器LAMBOTTE 21cm 头宽10mm | 个 | 3
143 | 骨膜剥离器LAMBOTTE 21cm 头宽15mm | 个 | 3
144 | 骨膜剥离器LAMBOTTE 21cm 头宽20mm | 个 | 3
145 | 骨膜剥离器LAMBOTTE 21cm 头宽25mm | 个 | 3
146 | 骨膜剥离器LANGENBECK 20cm 头宽8mm | 个 | 3
147 | 骨膜剥离器LANGENBECK 20cm 头宽10mm | 个 | 3
148 | 骨膜剥离器LANGENBECK 18cm 头宽13mm | 个 | 3
149 | 骨膜剥离器COBB 25cm 头宽 10mm | 个 | 3
150 | 骨膜剥离器COBB 25cm 头宽 13mm | 个 | 3
151 | 骨膜剥离器COBB 25cm 头宽 19mm | 个 | 3
152 | 骨膜剥离器COBB 25cm 头宽 25mm | 个 | 3
153 | 骨膜剥离器OBWEGESER-FREER 21cm 钝头宽6mm 锐头宽6mm | 个 | 3
154 | 半圆刃骨凿17cm 头宽2mm | 把 | 3
155 | 半圆刃骨凿17cm 头宽4mm | 把 | 3
156 | 半圆刃骨凿17cm 头宽6mm | 把 | 3
157 | 半圆刃骨凿17cm 头宽8mm | 把 | 3
158 | 左护头骨凿FOMON 18cm 直 平刃 头宽4mm | 把 | 3
159 | 左护头骨凿FOMON 18cm 直 平刃 头宽6mm | 把 | 3
160 | 左护头骨凿FOMON 18cm 直 平刃 头宽8mm | 把 | 3
161 | 右护头骨凿FOMON 18cm 直 平刃 头宽4mm | 把 | 3
162 | 左护头骨凿FOMON 18cm 直 平刃 头宽6mm | 把 | 3
163 | 左护头骨凿FOMON 18cm 直 平刃 头宽8mm | 把 | 3
164 | 超薄刃骨凿/骨刀 28.5cm 刃宽4mm | 把 | 3
165 | 超薄刃骨凿/骨刀 28.5cm 刃宽6mm | 把 | 3
166 | 超薄刃骨凿/骨刀 28.5cm 刃宽8mm | 把 | 3
167 | 超薄刃骨凿/骨刀 28.5cm 刃宽12mm | 把 | 3
168 | 超薄刃骨凿/骨刀 28.5cm 刃宽16mm | 把 | 3
169 | 薄刃骨凿/骨刀MINI-LAMBOTTE 17cm 刃宽2mm | 把 | 3
170 | 薄刃骨凿/骨刀MINI-LAMBOTTE 17cm 刃宽3mm | 把 | 3
171 | 薄刃骨凿/骨刀MINI-LAMBOTTE 17cm 刃宽4mm | 把 | 3
172 | 薄刃骨凿/骨刀MINI-LAMBOTTE 17cm 刃宽6mm | 把 | 3
173 | 薄刃骨凿/骨刀MINI-LAMBOTTE 17cm 刃宽8mm | 把 | 3
174 | 薄刃骨凿/骨刀MINI-LAMBOTTE 17cm 刃宽10mm | 把 | 3
175 | 薄刃骨凿/骨刀MINI-LAMBOTTE 17cm 刃宽15mm | 把 | 3
176 | 薄刃骨凿/骨刀MINI-LAMBOTTE 17cm 刃宽25mm | 把 | 3
177 | 骨锤 26.5cm 140g | 把 | 3
178 | 骨锤 26.5cm 250g | 把 | 3
179 | 骨锤 26.5cm 450g | 把 | 3
180 | 骨锤 26.5cm 900g | 把 | 3
181 | 打入器CASPAR 20cm 头宽5mm | 个 | 3
182 | 打入器CASPAR 20cm 头宽8mm | 个 | 3
183 | 打入器CASPAR 20cm 头宽12mm | 个 | 3
184 | 打入器（脚踏 90°）29cm 头宽4mm×10mm | 个 | 3
185 | 打入器（脚踏 90°）29cm 头宽5mm×12mm | 个 | 3
186 | 打入器（脚踏 90°）29cm 头宽6mm×14mm | 个 | 3
187 | 打入器（脚踏 110°）29cm 头宽4mm×10mm | 个 | 3
188 | 打入器（脚踏 110°）29cm 头宽5mm×12mm | 个 | 3
189 | 打入器（脚踏 110°）29cm 头宽6mm×14mm | 个 | 3
190 | 骨锉（钨碳钢）FOMO 20cm 1# | 把 | 3
191 | 骨锉（钨碳钢）FOMO 20cm 3# | 把 | 3
192 | 骨锉（钨碳钢）FOMO 20cm 5# | 把 | 3
193 | 骨锉（钨碳钢）FOMO 20cm 7# | 把 | 3
194 | 指骨锯LANGENBECK 23cm | 把 | 3
195 | 骨锯CHARRIERE 30cm | 把 | 3
196 | 钢丝导引器24cm | 个 | 3
197 | 钢丝导引器27cm | 个 | 3
198 | 血管剥离器ROBB 23.5cm 双头 头宽2mm | 个 | 3
199 | 血管剥离器ROBB 23.5cm 双头 头宽3mm | 个 | 3
200 | 血管剥离器ROBB 23.5cm 双头 头宽4mm | 个 | 3
201 | 血管剥离器ROBB 23.5cm 双头 头宽5mm | 个 | 3
202 | 不锈钢腰子盘（深型）178×105×25mm | 个 | 3
203 | 不锈钢腰子盘（深型）210×114×33mm | 个 | 3
204 | 不锈钢换药碗 直径140mm 深52mm | 个 | 3
205 | 不锈钢盆 直径320mm | 个 | 3
206 | 不锈钢药杯 40ml | 个 | 3
207 | 不锈钢药杯 60ml | 个 | 3
208 | 铝合金器械消毒盒450×280×100mm含双层硅内衬 | 个 | 9
209 | 铝合金器械消毒盒350×230×100mm含双层硅内衬 | 个 | 9
210 | 肌腱夹持钳 15cm | 把 | 6
211 | 肌腱穿刺钳 直 14cm | 把 | 6
212 | 肌腱穿刺钳 弯 14cm | 把 | 6
213 | 持骨钳DINGMANN 19cm | 把 | 6
214 | 持骨钳LANGENBECK 21cn | 把 | 6
215 | 持骨钳BIRCHER-GANSKE 弯 20cm | 把 | 6
216 | 持骨钳FARABEUF-LAMBOTTE 26cm | 把 | 6
217 | 持骨钳VERBRUGGE 25cm 头宽9.5mm | 把 | 6
218 | 持骨钳VERBRUGGE 27cm 头宽12mm | 把 | 6
219 | 持骨钳KERN 13.5cm | 把 | 6
220 | 持骨钳KERN 17cm | 把 | 6
221 | 中心复位 持骨钳 19cm 头宽7mm | 把 | 3
222 | 中心复位 持骨钳 26cm 头宽11mm | 把 | 3
223 | 持骨/复位钳 16cm | 把 | 3
224 | 持骨/复位钳 25cm | 把 | 3
225 | 持骨/复位钳 40cm | 把 | 3
226 | 髌骨复位钳 18.5cm | 把 | 3
227 | 持骨/复位钳 左高 13cm | 把 | 3
228 | 持骨/复位钳 右高 13cm | 把 | 3
229 | 持骨/复位钳 KEWIN 17cm | 把 | 3
230 | 持骨/复位钳 REILL 17cm | 把 | 3
231 | 持骨/复位钳 14cm 带齿 | 把 | 3
232 | 带克氏针孔孔 持骨/复位钳MEYER 17cm | 把 | 3
233 | 钢丝剪（钨碳钢）24cm 尖头 | 把 | 3
234 | 钢丝剪（钨碳钢）22cm 方头 | 把 | 3
235 | 可拆卸大力钢丝剪（钨碳钢）48cm | 把 | 3
236 | 钨碳钢 钢丝钳 22cm | 把 | 3
237 | 钨碳钢 老虎钳 22cm | 把 | 3
238 | 单关节尖嘴钢丝钳 19cm | 把 | 3
239 | 钢丝钳BERRY 18cm | 把 | 3
240 | 钢丝钳BAUMGARTEN 20cm | 把 | 3
241 | 粗隆骨撬 33cm 头宽26mm | 把 | 3
242 | 骨撬HOHMANN 23.5cm 单尖头 头宽8mm | 把 | 3
243 | 骨撬HOHMANN 23.5cm 单尖头 头宽12mm | 把 | 3
244 | 骨撬HOHMANN 24cm 单尖头 头宽18mm | 把 | 3
245 | 骨撬HOHMANN 24cm 单尖头 头宽22mm | 把 | 3
246 | 骨撬HOHMANN 24cm 单尖头 头宽33mm | 把 | 3
247 | 骨撬HOHMANN 24cm 单尖头 头宽43mm | 把 | 3
248 | 骨撬HOHMANN 24cm 单尖头 头宽70mm | 把 | 3
249 | 骨撬HOHMANN 26cm 双头 头宽70mm | 把 | 3
250 | 骨撬 双尖头 31cm 头宽30mm | 把 | 3
251 | 骨撬HOHMANN 26cm 单钝头 头宽22mm | 把 | 3
252 | 骨撬HOHMANN 28cm 单钝头 头宽33mm | 把 | 3
253 | 骨撬BLOUNT 26cm 双尖头 | 把 | 3
总计： |  |  | 984

## 通用手术器械
通用手术器械
序号 | 器械名称 | 器械规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 布巾钳 | 12厘米 | 把 | 480
2 | 短持针器 | 18厘米 | 个 | 180
3 | 短艾丽斯钳 | 16厘米 | 把 | 180
4 | 肺钳 | 20厘米 | 把 | 60
5 | 直角钳 | 18.5厘米 | 把 | 10
6 | 直角钳 | 22.5厘米 | 把 | 30
7 | 长止血钳 | 22厘米 | 把 | 300
8 | 长弯止血钳 | 22厘米 | 把 | 80
9 | 特长弯止血钳 | 25厘米 | 把 | 80
10 | 特长持针器 | 25厘米 | 个 | 80
11 | 短止血钳 | 18厘米 | 把 | 480
12 | 短止血钳 | 16厘米 | 把 | 40
13 | 卵圆钳（有齿） | 26厘米 | 把 | 40
14 | 卵圆钳（无齿） | 26厘米 | 把 | 40
20 | 肋骨闭合器 |  | 个 | 0
21 | 胸腔撑开器（大） | 大 | 个 | 1
22 | 胸腔撑开器（中） | 中 | 个 | 5
23 | 胸腔撑开器（小） | 小 | 个 | 10
26 | 肩胛拉钩 | 25厘米 | 个 | 10
27 | 甲状腺拉钩 | 20厘米 | 个 | 80
28 | 刀柄（4号） | 4号 | 把 | 40
29 | 刀柄（3号） | 3号 | 把 | 20
30 | 组织剪 | 25厘米 | 把 | 40
31 | 组织剪 | 18厘米 | 把 | 50
32 | 线剪 | 22厘米 | 把 | 40
33 | 线剪 | 18厘米 | 把 | 40
34 | 小平剪 | 15厘米 | 把 | 50
35 | 小甲状腺拉钩 | 12厘米 | 个 | 20
36 | 乳突撑开器 | 12厘米 | 个 | 10
37 | 胸腔闭合器 | 15厘米 | 个 | 10
48 | 器械托盘（不锈钢） | 45*30厘米 | 个 | 40
49 | 量杯（不锈钢） | 1000ML | 个 | 40
50 | 治疗盘（不锈钢） | 33*26厘米 | 个 | 40
51 | 治疗碗（不锈钢） | 250ML | 个 | 70
52 | 大盆（不锈钢） | 直径25厘米 | 个 | 40
53 | 药杯（不锈钢） | 50ML | 个 | 100
54 | 镊子罐 | 20厘米 | 个 | 80
55 | 三叉钳 | 32厘米 | 把 | 80
56 | 长艾丽斯钳 | 27厘米 | 把 | 30
57 | 扣扣钳 | 25厘米 | 把 | 30
66 | 骨锤 | \ | 把 | 10
70 | S拉钩 | 宽3厘米 | 个 | 10
71 | S拉钩 | 宽2厘米 | 个 | 10
合计 | \ | \ | \ | 3086

## 精密手术器械
精密手术器械
序号 | 器械名称 | 器械规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 大齿镊 | 25.5厘米 | 把 | 10
2 | 大平镊 | 25.5厘米 | 把 | 80
3 | 小平镊 | 12厘米 | 把 | 10
4 | 小齿镊 | 12厘米 | 把 | 90
5 | 无创镊 | 25.5厘米 | 把 | 20
6 | 纵膈撑开器 | —— | 个 | 5
7 | 叶片撑开器 | —— | 个 | 8
4 | 无创钳 | 270MM | 把 | 7
|  | 280MM | 把 | 7
|  | 180MM | 把 | 7
|  | 240MM | 把 | 7
|  | 280MM | 把 | 7
|  | 215MM | 把 | 7
5 | 双关节钳（胸腔镜用） | 36厘米（蛇头钳） | 把 | 40
6 | 双关节钳（胸腔镜用） | 36厘米（直角钳） | 把 | 40
7 | 双关节钳（胸腔镜用） | 36厘米（止血钳） | 把 | 40
8 | 双关节钳（胸腔镜用） | 36厘米（卵圆钳） | 把 | 40
9 | 双关节钳（胸腔镜用） | 36厘米（海绵钳） | 把 | 40
10 | 推线器（胸腔镜用） | 36厘米 | 个 | 15
11 | 可控吸引器头（胸腔镜用） | 43厘米 | 个 | 20
12 | 胸腔镜镜头 | 30度 | 个 | 10
13 | 导光束 | \ | 条 | 15
14 | 骨刀 | 宽10毫米 | 把 | 10
15 | 骨刀 | 宽8毫米 | 把 | 10
16 | 骨刀 | 宽6毫米 | 把 | 10
17 | 骨刀 | 宽3毫米 | 把 | 10
18 | 刮匙 | 直径2毫米 | 个 | 10
19 | 刮匙 | 直径4毫米 | 个 | 10
20 | 刮匙 | 直径6毫米 | 个 | 20
21 | 刮匙 | 直径8毫米 | 个 | 10
22 | 鹰嘴咬骨钳 | 嘴宽2毫米、把长15厘米 | 把 | 10
23 | 鹰嘴咬骨钳 | 嘴宽4毫米、把长18厘米 | 把 | 10
24 | 鹰嘴咬骨钳 | 嘴宽5毫米、把长24厘米 | 把 | 10
合计 | \ | \ | \ | 645