医用心理量表评估软件需求

用途要求： 用于对被测人员的精神、心理状况等相关的信息进行采集、存储、测评及报告打印，辅助医生诊断。

参数要求：

- △评估内容包括感知觉、思维、情绪、意志行为、睡眠、心理发育、性心理、人际关系、学习能力、个人风格、职业倾向、婚恋和家庭问题、心理防御机制、心身疾病和心理疾病等：具备

- △可进行数据采集、存储、分析测评、打印报告：具备

- △患者触屏操作：具有

- △预警提示功能：具备

- △科研统计功能：具备

- △档案管理模块：具备

- △用药管理模块：具备

配置要求：（☆不满足要求即放弃本次招标采购）

- ☆医生端工作站：1套

- ☆患者端工作站：2套

- ☆医用心理量表评估软件医生管理端软件：1套

- ☆医用心理量表评估软件患者测评端软件：6套

- ☆医用推车：1台

- ☆耳机：2副

- ☆路由器：1套

质保要求：

1.☆整体设备质保至少满足验收合格后2年硬件质保

2.☆软件承诺使用期内免费后期运维、系统开发等服务。