## Sheet1
北京胸科医院2024年自有资金医疗设备配置项目采购明细
序号 | 名称 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 备注
1 | 中央监护系统（一拖八） | 290000 | 1 | 290000
2 | 全自动特殊染色机 | 270000 | 1 | 270000 | 有配套即用型试剂盒，染色室可通风，提供多种自动染色程序，通量大，可同时运行多种不同染色程序
3 | 防褥疮气垫 | 5000 | 1 | 5000 | 条形波，每个可单独更换，防水性好，弹性佳。
4 | 除颤监护仪 | 80000 | 1 | 80000 | 1、可对成人、小儿（含婴儿）患者进行手动除颤治疗、体外自动除颤（AED），起搏，并具有心电等生命体征监测功能 2、双向波、可选择报警上下限
5 | 放疗定位膜专用恒温水箱 | 6500 | 1 | 6500 | 水箱长宽高大小，大于65cm*50cm*10cm
6 | 显微镜 | 60000 | 1 | 60000 | 机身可后续原机升级偏光、荧光、图像采集等功能。每台配备三目镜筒、6孔物镜转盘，4X、10X、20X、40X、100X平场消色差物镜各一个，防尘罩一个。
7 | 组织包埋机 | 130000 | 1 | 130000 | 病理标本取材后包埋
8 | 血小板振荡器 | 30000 | 1 | 30000 | 至少保存四袋，温度可调，可移动
9 | 医用放大镜 | 7000 | 1 | 7000 | 用于血型、抗筛、配血时结果的判读
10 | 血库专用离心机 | 45000 | 1 | 45000 | 至少离心12个样本的水平转子，提速和降速快，时间可调 1、转子可以取出更换 2、转子的套管里有夹子，可便于试管不脱离转子 3、可以在15秒内完成清洗过程
11 | 全自动细菌分枝杆菌培养监测系统 | 270000 | 1 | 270000 | 用于血液和其他无菌体液中细菌、真菌、分枝杆菌的培养和检测。
| 合计 |  |  | 1193500