## 测试
序号 | 测试化验内容 | 服务内容 | 服务要求 | 项目进度要求 | 计量单位 | 单价（万元） | 数量 | 金额（万元）
1 | 透射电镜 | 1.甲方提供样品，由乙方安排组织的邮寄运输，由甲方选择运输条件（干冰或冰袋）2.甲方提供样品，乙方对样品按甲方要求加工制样后进行上机拍摄，拍摄样品在不同标尺不同电压下的形态图。3.乙方交付所有拍摄原图 | 1.甲方需按照乙方的要求对样品进行拍摄，如果样品图片未按照甲方要求进行拍摄 ，甲方有权要求乙方重新进行拍摄。 2. 乙方在收到样品后3-5个工作日完成拍摄，并提供测定的结果，以电子邮件形式及时传给甲方。 3. 如乙方不能来甲方单位收取样品，甲方以快递形式寄送样品，由此产生的快递费用由乙方承担。 | 合同期限内完成指定内容，提交检测 | 个 | 0.04 | 15 | 0.6
2 | 纳米粒度及电势电位 | 1.甲方提供样品，由乙方安排组织的邮寄运输，由甲方选择运输条件（干冰或冰袋）2.甲方提供样品，乙方对样品按甲方要求制样后进行粒径测定，测定样品的粒径大小。3.甲方提供样品，乙方对样品按甲方要求稀释后测定其分散性。4.甲方提供样品，乙方按甲方要求的条件制样并对其进行zeta电位测定。5.乙方交付所有实验样品的原始下机数据结果。 | 1.甲方需按照乙方的要求对样品进行测定，如果未按照甲方要求进行测定 ，甲方有权要求乙方重新进行测定。 2. 乙方在收到样品后3-5个工作日完成测定，并提供测定的结果，以电子邮件形式及时传给甲方。 3. 如乙方不能来甲方单位收取样品，甲方以快递形式寄送样品，由此产生的快递费用由乙方承担。 | 合同期限内完成指定内容，提交检测 | 个 | 0.04 | 15 | 0.6
3 | 病理切片及免疫组化分析 | 1.甲方提供标本置于组织保存液中，由乙方安排组织的邮寄运输； 2.实验标本，共50份进行蜡块包埋； 3.对包埋蜡块进行病理切片5-10张； 4.对病理组织脱蜡后进行HE染色以及抗酸染色； 5.甲方提供抗体，乙方对病理切片脱蜡后进行免疫组化实验； 6.乙方交付所有样本实验的切片全景扫描分析结果，并提供分析软件； | 1.甲方需按照乙方的要求对样品进行处理和拍摄，如果实验处理效果不佳 ，甲方有权要求乙方重新进行。 2. 乙方在收到样品后5-10个工作日完成，并提供分析的结果，以电子邮件形式及时传给甲方。 3. 如乙方不能来甲方单位收取样品，甲方以快递形式寄送样品，由此产生的快递费用由乙方承担。 | 合同期限内完成指定内容，提交检测 | 例 | 0.01 | 500 | 5
4 | ADCC检测服务 | ADCC，是抗体依赖的细胞介导的细胞毒性作用（ADCC，antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity ）检测抗体的Fab段结合病毒感染的细胞或肿瘤细胞的抗原表位，其Fc段与杀伤细胞（NK细胞、巨噬细胞等）表面的FcR结合，通过细胞培养，加药处理，抗体检测等步骤，介导杀伤细胞直接杀伤靶细胞的检测服务 | 1.甲方需按照乙方的要求对样品进行测序和分析，如果实验处理效果不佳 ，甲方有权要求乙方重新进行。 2. 乙方在收到样品后5-10个工作日完成，并提供分析的结果，以电子邮件形式及时传给甲方。 3. 如乙方不能来甲方单位收取样品，甲方以快递形式寄送样品，由此产生的快递费用由乙方承担，4.乙方可提供原始实验数据。 | 合同期限内完成指定内容，提交检测 | 例 | 0.5 | 10 | 5
6 | 光谱流式检测技术服务 | 10例颈动脉狭窄患者行颈动脉内膜剥脱（CEA）术的动脉粥样硬化斑块组 织，处理成单细胞悬液，并检测样品中的CD45、CD3、CD4、CD8、Treg、B细胞、NK细胞 | 1.gentleMACS 细胞处理器将人动脉粥样硬化斑块成单细胞，溶红后做细胞计数。2.使用 Cytek Aurora 光谱流式细胞仪检测样品的CD45、CD3、CD4、CD8、Treg、B细胞、NK细胞、单核细胞、中性粒细胞 | 合同期限内完成指定内容，提交检测结果文档 | 个 | 0.1 | 10 | 1
7 | 空间代谢组学分析 | 对组织样本中的脂质和小分子进行空间分布检测 | 1、采用高分辨率质谱仪，QE-HF和waters synapt XS，能够很好的覆盖小分子和脂质的数据，可30-40%的脂质，60-70%的小分子，定性出来的数据是1000-3000个。2、对圈选部分和对照部位进行脂质和小分子代谢物差异分析，如项目需要可进行两次圈选比对分析； | 合同期限内完成指定内容，提交检测结果文档 | 例 | 1.8 | 4 | 7.2
10 | 普通DNA测序 | 乙方为甲方所提供的样本（如菌株，质粒，PCR产物等）进行DNA测序服务，采用sanger法对样本进行检查，甲方在保证样本质量情况下，乙方测序成功率在90%以上，并仅按成功反应收费。测序结果读长保证800bp以上（PCR产物小于850bp除外）。 | 1. 甲方需按照乙方测序样品说明提供合格的测序样品，乙方负责样品纯化并进行测序；如果样品达不到测序要求，乙方可以取消订单，并邮件通知甲方重新送样。 2. 乙方在收到样品后3-5个工作日完成测序，并提供测定的结果，包括序列文件和图形文件及检测批次总表，以电子邮件形式及时传给甲方。 3. 如乙方不能来甲方单位收取测序样本，甲方已快递形式寄送样本，由此产生的快递费用由乙方承担。 | 合同期限内完成指定内容，提交检测结果文档 | 反应 | 0.0012 | 4000 | 4.8
11 | 单克隆抗体制备服务 | 利用抗原免疫小鼠，制备鼠单克隆抗体 | 1、乙方提供2-5 株阳性克隆，每个克隆2管冻存细胞，0.1-0.5mg纯化抗体/克隆 2、返回甲方提供的剩余抗原 3、在甲方提供抗原后，4-6月完成合同内容； | 合同期限内完成指定内容，提交检测结果文档 | 个 | 1.2 | 5 | 7
14 | siRNA合成 | 完成至少20个siRNA的合成 | 1、HPP纯度，保证至少一对抑制效率达到70%以上；2、细胞转染相应的siRNA后，核酸水平和蛋白水平显著降低；3、有严谨的序列专一性；4、每一对siRNA都有相应的阴性对照。 | 在合同规定的时间内（1个月）完成实验，并提交汇总和报告，以表格、文档和ppt形式递交。 | 个 | 0.15 | 20 | 3
15 | 引物合成、核酸修饰、基因合成 | 完成至少16对引物的合成 | 1、PAGE纯化方式；2、2OD/管；3、纯度大于95% | 在合同规定的时间内（1个月）完成实验，并提交汇总和报告，以表格、文档和ppt形式递交。 | 个 | 0.2 | 16 | 3.2
16 | 基因敲除细胞系构建 | 完成至少3种细胞目的基因敲除，包括：1）Cas9介导的大片段基因敲除（非移码）的方式；2）将基因功能完全消除，比RNA干扰获得的数据更加确定，没有RNA干扰残留的基因功能背景的干扰 | 1、寻找目的基因的靶标；2、基因敲除靶点应设计在起始密码子附近（包括起始密码子）或者起始密码子下游的外显子范围内；3、同时设计构建 2～3 个靶点的基因敲除载体再从中选出敲减效果较佳的靶点；4、设计好的靶点序列应在基因库中进行 BLAST 检测；5、核酸和蛋白水平检测敲除程度；6、构建好的基因敲除细胞能够稳定培养。 | 在合同规定的时间内（1个月）完成实验，并提交汇总和报告，以表格、文档和ppt形式递交。 | 个 | 2 | 3 | 6
17 | RNA seq测序及分析 | 完成至少6例样本的三代RNAseq检测 | 1、寻找差异表达基因 2、分析相应的结果并寻找相关信号通路 | 在合同规定的时间内（1个月）完成实验，并提交汇总和报告，以表格、文档和ppt形式递交。 | 例 | 0.8 | 6 | 6.4
18 | cytc探针合成 | 碱基分析，质谱验证，cytc探针序列为CCGTGTCTGGGGCCGACCGGCGCATTGGGTACGTTGTTGC GC | 1、具备成熟的DNA探针合成技术；2、HPLC纯化；3、20OD/管，粉末 | 一次性合成 | OD | 0.015 | 200 | 3
19 | cytc中间修饰 | 荧光分析，质谱分析，cytc适配体互补序列为GGCACAGACCCCGG，修饰BHQ, cytc探针序列为CCGTGTCTGGGGCCGACCGGCGCATTGGGTACGTTGTTGC修饰Cy5. | 1、具备探针荧光修饰能力，认可度高，重合率低；2、序列中间修饰Cy5及BHQ2; 3/20OD/管，粉末，避光。 | 一次性合成 | 个 | 0.1 | 10 | 1
20 | 引物合成 | 引物合成质量验证，用于cytc引物的合成 | 1、具备成熟的引物设计及合成能力；2、HPLC纯化；3、20OD/管，粉末。 | 一次性合成 | OD | 0.01 | 50 | 0.5
23 | 报告基因检测服务 | mimics 和mimics合成服务 野生型报告基因质粒合成构建服务 突变型报告基因质粒合成构建服务 细胞培养和转染服务 报告基因LUC检测服务 | 1.甲方需按照乙方的要求对样品进行测序和分析，如果实验处理效果不佳 ，甲方有权要求乙方重新进行。 2. 乙方在收到样品后5-10个工作日完成，并提供分析的结果，以电子邮件形式及时传给甲方。 3. 如乙方不能来甲方单位收取样品，甲方以快递形式寄送样品，由此产生的快递费用由乙方承担，4.乙方可提供原始实验数据。 | 收取样本后25个工作日内交付检测报告 |  | 0.7 | 10 | 7
24 | FDG PET/CT 后处理分析 人工智能自动化分割模型及预测模型的建立 | 1、数据整理及前处理 （包括但不限于影像数据前处理、勾画） 2、分割模型训练 3、分割模型测试及优化 4、预测模型训练 5、预测模型测试、优化 | 1、病灶分割模型Dice性能不低于0.7 2、预测模型AUC性能不低于0.8 | 1、数据整理及前处理3个月内完成 2、分割模型训练3个月内完成 3、分割模型测试及优化2个月内完成 4、预测模型训练2个月内完成 5、预测模型测试及优化1个月内完成 6、模型包装1个月内完成 6、按照医院科室要求，定期汇报进展 | 个 | 20 | 1 | 20
25 | 多模态医学影像数据处理，核医学影像，生信分析 | 多模态医学影像数据处理，核医学影像，生信分析 | 1,对多模态医学影像进行智能分析，并且进行生信分析，等数字，人工智能模型的建立 | 合同期限内完成指定内容，提交检测 |  | 6 | 1 | 6
26 | 小动物PET 外设多功能机械臂，类器官显像模具，软件配套 | 小动物PET 外设多功能机械臂，类器官显像模具，软件配套 | 1，对micro PET设备制备机械臂等配套设备 | 合同期限内完成指定内容，提交检测 |  | 20 | 1 | 20
[7 empty] | 合计 | 107.3