## 1
序号 | 标的名称 | 测试化验服务说明 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
3 | 冷链低温温控系统维护保养 | 为保障生物样本库的安全运行，需对样本储存温度及实验室环境进行24小时实时监控、预警，特需对现有温控系统进行定期维护保养，维护内容如下： 1.系统维护包含20个温控节点，2个控制器，1套系统软件的3年维护保养。 2.每个季度对系统软件进行现场维护，保障系统能够24小时实时运行。 3.维护期内保障报警功能正常使用，用户可以自定义添加报警用户，不受系统限制。 4.*短信、语音、微信、邮箱报警功能无需充值，可以无限量使用，无余量限制。 5.*软件每年能够免费升级，确保系统能够满足行业及用户对系统的质控要求。 6.系统可以永久储存历史数据、系统报警等日志功能，用户可以检索任意时间段内的数据，进行溯源管理。 7.*每天维保人员能够实时远程巡检设备工作状态，系统出现报警或异常后第一时间人工通知客户及时响应突发情况，避免引起重大损失。 8.*维保期内产品故障已换代修。 9.每季度一次对系统软件及硬件进行上门巡检，排查故障，及时更换低电量设备电池。 10.维保期内硬件产品免费升级换新。 11.*每年定期一次设备校准，并出具设备校准报告，设备具有北京市计量院校准报告。 12.每个季度巡查冰箱状态，根据冰箱冬季、夏季温度运行曲线，将冰箱运行温度调整至最佳状态，确保冰箱内试剂、药品到达质控要求。 13.每个季度对冰箱进行除冰，确保冰箱开关门正常，冰箱抽屉能够正常取出。对于冰箱故障，协助用户进行保修，并提供冰箱运行数据。 | 3 | 8200 | 24600
8 | 10X单细胞转录组测序及数据分析 | 1. 基本要求 熟悉小鼠不同组织来源标本操作流程，提供上门解离制备，具有全面的单细胞活性检测指标，保证单细胞的质量。 2. 服务内容及要求/货物技术要求 2.1 提供上门解离组织，制备成单细胞悬液。 2.2组织样本解离后，细胞活性>85%，细胞浓度700-1200 cells/μL，细胞直径5-30μm。 2.3每个样本捕获的细胞数达到8000-10000个。 2.4每例样本交付测序数据量确保≥150G。 2.5数据分析部分包含细胞分群、细胞定义、转录因子分析等，并不限调整修改次数，直到文章发表。 供应商提供以下标准信息分析内容，包括： （1）有效Barcode统计，测序饱和度统计；（2）基本数据分析，细胞数目统计，单个细胞reads数目统计等；（3）基因表达定量，获得表达基因及其表达量数据；（4）聚类分析，提供tSNE聚类分析结果；（5）差异基因分析，针对不同cluster 中的基因进行差异分析；（6）差异基因功能富集，包括GO和KEGG；Reactome（仅限于人和小鼠）；（7）marker基因筛选；（8）转录因子注释；（9）蛋白互作网络。 供应商应具备但不限于以下个性化分析能力： 1）细胞分群注释，对不同细胞亚群进行辅助定义； 2）拟时分析，预测细胞演化/分化过程； 3）受配体分析，分析细胞之间的相互作用； 4）目标亚群进一步分析，针对关注细胞亚群进一步分析； 5）多组学整合关联分析，与蛋白组、表观组、空间转录组等数据关联分析。 2.6细胞定义：具备自建细胞maker数据库和自主研发定义工具。 2.7项目周期：自合同签订日起：单批次≤8个样本14天（捕获->标准分析报告），TCR/BCR/周期增加1天（15天），ATAC周期增加8天 (22天)。 2.8仪器平台：10X genomics、Illumina 平台，测序读长 PE150。 3. 验收标准 3.1 验收条件 a.按要求完成上述所列的所有测试项目； b.所提交的测试结果电子数据包齐套。 3.2 主要验收过程 a.原始数据检查 按本相关行业文件要求执行。 b.分析报告检查 核对分析内容是否涵盖测试要求，分析报告符合行业规范。 | 3 | 16000 | 48000
9 | 单细胞转录组学测序 | 1. 基本要求 完成20例传染性肿瘤组织样本的单细胞转录组测序分析，可以提供上门解离制备，具有全面的单细胞活性检测指标，保证单细胞的质量。 2. 服务内容及要求/货物技术要求 2.1 传染性样本需要提供上门解离组织，制备成单细胞悬液。 2.2组织样本解离后，细胞活性>80%，细胞浓度700-1200 cells/μL，细胞直径5-30μm，细胞总量可达50万个。。 2.3每个样本捕获的细胞数达到8000-10000个。 2.4每例样本交付测序数据量确保≥150G。 2.5数据分析部分包含细胞分群、细胞定义、转录因子分析等，并不限调整修改次数，直到文章发表。 供应商提供以下标准信息分析内容，包括： （1）有效Barcode统计，测序饱和度统计；（2）基本数据分析，细胞数目统计，单个细胞reads数目统计等；（3）基因表达定量，获得表达基因及其表达量数据；（4）聚类分析，提供tSNE聚类分析结果；（5）差异基因分析，针对不同cluster 中的基因进行差异分析；（6）差异基因功能富集，包括GO和KEGG；Reactome（仅限于人和小鼠）；（7）marker基因筛选；（8）转录因子注释；（9）蛋白互作网络。 供应商应具备但不限于以下个性化分析能力： 1）细胞分群注释，对不同细胞亚群进行辅助定义； 2）拟时分析，预测细胞演化/分化过程； 3）受配体分析，分析细胞之间的相互作用； 4）目标亚群进一步分析，针对关注细胞亚群进一步分析； 5）多组学整合关联分析，与蛋白组、表观组、空间转录组等数据关联分析。 2.6细胞定义：具备自建细胞maker数据库和自主研发定义工具。 2.7项目周期：自合同签订日起：单批次≤8个样本14天（捕获->标准分析报告），TCR/BCR/周期增加1天（15天），ATAC周期增加8天 (22天)。 2.8仪器平台：10X genomics、Illumina 平台，测序读长 PE150。 3. 验收标准 3.1 验收条件 a.按要求完成上述所列的所有测试项目； b.所提交的测试结果电子数据包齐套。 3.2 主要验收过程 a.原始数据检查 按本相关行业文件要求执行。 b.分析报告检查 核对分析内容是否涵盖测试要求，分析报告符合行业规范。 | 10 | 15200 | 152000
13 | Ex vivo 肿瘤免疫共培养、流式细胞检测和ELISA细胞因子检测 | 1.实验需求：构建带有完整免疫系统的类器官微生理检测，测试PD-1药物处理后免疫细胞分群和分泌因子的变化 2.实验材料及运输方式：甲方提供肺癌胸水样本，标本如下： （1）将要看展PD-1或者PD-L1治疗的非小细胞肺癌患者胸水 （2）200-500ml。 3.实验过程描述：1． 样本质控。2.免疫细胞分离和细胞分群基线测试。3. 胸水上清免疫相关因子检测。4. 肿瘤类器官培养。5. 构建带有完整免疫微环境的Ex vivo肿瘤免疫模型。6. 模型PD-1药物处理。7. 药物处理前后免疫分群和免疫相关因子检测。 | 22 | 4500 | 99000
14 | RNA-seq | 1.实验需求：通过RNA-seq，进行免疫亚群分析 2.实验材料及运输方式：胸水样品分离的免疫细胞，标本如下： （1）将要看展PD-1或者PD-L1治疗的非小细胞肺癌患者胸水 3. 技术目标： 基于illumina/T7完成测序工作并对测序数据进行质控/分析。 备注：illumina/T7测序合同承诺测序数据量为平均测序数据量，每个样本的测序数据量不少于承诺平均数据量的98%。（其中，二代扩增子单样本数据量不少于承诺数据量的100％） 4.实验过程描述：(1)分离胸水上清；（2）开展10G RNA测序；（3）通过算法分析免疫亚群。 5. 生物信息分析内容： （1）对原始数据进行去除接头、污染序列及低质量 reads 的处理；（2）数据产出统计及测序数据的成分和质量评估；（3）参考序列比对分析；（4）可变剪切分析；（5）融合基因分析；（6）SNP/InDel分析；（7）基因表达水平分析；（8）样本间基因表达水平的相关性分析（>=2个样本）；（9）主成分分析；（10）基因差异表达分析（>=2个样本）；（11）差异表达基因的GO富集分析（>=2个样本）；（12）差异表达基因的KEGG富集分析（>=2个样本）；（13）差异表达基因的蛋白质互作网络分析（>=2个样本）；（14）WGCNA（≥15个样本）；（15）GSEA（>=2个样本）；（16）差异表达基因的DO富集分析（>=2个样本）；（17）差异表达基因的DisGeNET富集分析（>=2个样本）；（18）差异表达基因的Reactome富集分析（>=2个样本）。 | 19 | 1100 | 20900
合计 |  |  |  |  | 344500