1. 项目明细：

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量（例） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Astral DIA蛋白质组检测与分析 | 1600 | 100 | 160000 |
| 2 | 非靶代谢组检测与分析 | 300 | 50 | 15000 |
| 总价（元） |  |  |  | 175000 |

- 实验内容

2.1 Astral  DIA蛋白质组检测与分析

1）样本类型：血清或血浆样本。

2） 实验标准：

（1）蛋白质提取需在ISO 9001认证、CNAS认证实验室操作。需基于高分辨质谱仪--Thermo Orbitrap Astral进行检测，检测模式提供60SPD模式，数据采集方式为DIA数据非依赖性采集方式。

（2）蛋白定性定量：下机原始数据使用Spectronaut软件（版本号最新版本18）进行搜库（swiss-prot或uniprot 物种蛋白公共数据库），匹配二级谱图库进行定性定量。

3）生信分析标准：

（1）原始数据搜库解谱和数据质控；样本比较分析(样本相关性热图，PCA分析)；全蛋白功能注释；差异蛋白分析；具备astral-DIA个性化分析能力，如转录组与蛋白质组关联分析；具备大样本生信分析能力：

（2）项目周期：每批次样本服务周期不超过30个工作日。

2.2 非靶代谢组检测与分析：

1）样本类型：血清样本或血浆样本。。

2）实验标准：

（1）实验需在ISO 9001认证、CNAS认证实验室操作，实验需基于超高效液相色谱串联傅里叶变换质谱 系统进行检测，数据采集方式：采用DDA数据依赖性采集方式。

（2）代谢物定性：下机原始数据使用主流的代谢组学搜库软件Waters Progenesis QI3.0进行搜库。

3）生信分析标准：数据预处理；样本比较分析；代谢物注释信息； 差异代谢物分析； 代谢集分析等。

4）项目周期：每批次样本服务周期不超过30个工作日。