一、服务内容、形式和要求

受甲方委托，乙方将开展分子相互作用检测技术服务，包括:

- 抗体与抗原亲和力检测，进行抗体筛选、表征和一致性评价:

数量：20对,  单价：2500.00,  总价：50000元。

具体需求：1）具备粗样品检测能力：可直接检测提取物、血清、培养基、裂解液等复杂体系。2） 计算参数：根据样品要求，可提供亲和力（KD）、结合速率常数（kon）、解离速率常数（koff）、浓度、竞争抑制比例、IC50/EC50值等。3）检测报告：可提供图片、Excel、Word、PDF等格式结果和报告。4）交付周期：1-2周。

- 蛋白与小分子亲和力检测，明确蛋白和小分子偶联方式和相互作用力：数量：20对,  单价：3250.00,  总价：65000元。

具体需求参数：1)对蛋白质大分子相互作用的小分子进行筛选，检测相互作用和亲和力，灵敏度最高可达0.025RU。2）具备粗样品检测能力：可直接检测提取物、血清、培养基、裂解液等复杂体系。3）计算参数：根据样品要求，可提供亲和力（KD）、结合速率常数（kon）、解离速率常数（koff）、浓度、竞争抑制比例、IC50/EC50值等。4）检测报告：可提供图片、Excel、Word、PDF等格式结果和报告。5）交付周期：1-2周。

- 蛋白与核酸相互作用检测，明确核酸与蛋白之间的相互作用模式和作用力，：数量：20对,  单价：3500.00,  总价：70000元。具体需求参数：

具体需求参数：1)对蛋白质与核酸大分子相互作用进行检测，检测相互作用和亲和力。2）具备粗样品检测能力：可直接检测提取物、血清、培养基、裂解液等复杂体系。3）计算参数：根据样品要求，可提供亲和力（KD）、结合速率常数（kon）、解离速率常数（koff）、浓度、竞争抑制比例、IC50/EC50值等。4）检测报告：可提供图片、Excel、Word、PDF等格式结果和报告。5）交付周期：1-2周。

以上三项总计185000 元。