医疗器械(注册)临床试验运行管理制度和流程

医疗器械的临床试验是对申办方申请注册的医疗器械的临床试用或验证的过程。本机构按照国家药品管理局制定的《医疗器械注册管理办法》、《医疗器械临床试验规定》并参照国内、外开展临床试验的规范和要求，结合我院开展医疗器械临床试验的特点，制定本制度与流程。

步骤一：申请者递交临床试验申请材料

申请者按照附件1要求准备申请临床试验\验证的相关材料，递交本机构办公室秘书（赵皎洁，电话010-89509157 ）登记备案。经秘书清点文件齐全后，开具回执。

步骤二：项目立项审核

- 1．申办者与临床科室和机构共同商定主要研究者（PI）；

2．PI提出研究小组成员，成员资质应符合国家有关规定；

3．机构对送审材料内容及研究小组成员资质进行初步审核，同意后由办公室秘书转送药物临床试验管委会秘书；

4．药物临床试验管委会主任主持召开审评会议。

步骤三：主持或召开研究者会议

1.PI遵照“PI资质要求”开展临床试验工作；

2.若本单位为该项目的组长单位，PI主持召开研究者会议；若为参加单位，主要研究者、机构代表应参加研究者会议。

步骤四：伦理委员会审核

申请者按照附件1要求准备申报材料，将伦理申报材料交伦理委员会进行伦理审评，最终将“审批意见”交伦理委员会办公室秘书存档。

步骤五：通知审评结果

由医院伦理委员会秘书将伦理评审结果批件下达申办单位并报机构办公室备案。

步骤六：临床协议及经费审核

1．申办方获得伦理委员会批准后，申办者和主要研究者拟订经费预算，签字确定后递交本机构办公室秘书呈机构办公室主任和机构主任；

2．经机构主任和机构办公室主任审核试验协议及经费预算，协议通过后由本机构主任签字生效。

步骤七：试验用医疗器械及相关材料的交接

申请者应尽快将试验用医疗器械及相关材料交项目研究小组，由研究者派专人负责接收、保管、使用、回收和退还。

步骤八：启动会的召开

研究者或申请者负责召开项目启动会。

步骤九：项目实施

- 1.申请人对本试验涉及的伦理，数据的真实性、可靠性负责；

2.研究者遵照GCP规范、试验方案及相关SOP实施医疗器械的临床试验；

3.本机构质控员对试验项目质量、项目进度进行监督管理，对存在的问题提出书面整改意见，研究者予以整改并给予书面答复；

4.在试验过程中，若发生SAE，研究者按照相关的SOP积极处理，并及时通报SAE专员和本机构伦理委员会（张彤群/段雪溪，电话：010-89509134 ）。

步骤十：资料归档

1. 项目结束后，参照本机构“资料管理制度”，由研究者或申请者将试验资料及时整理，交本机构资料管理员，其他试验材料由研究者或申请者自行保存，保存期限5年以上；

2.统计专业人员对数据进行分析；

3.研究者撰写总结报告。

步骤十一：总结报告的审核

申请者将总结报告交至本机构办公室秘书，由机构主任审议、签字、盖章。

附件：参考分级标准

医疗器械危险性分级标准

医疗器械风险等级分配的三个基本类别

欧盟医疗器械三个指令：

欧盟为消除各成员国间的贸易壁垒，逐步建立成为一个统一的大市场，以确保人员、服务、资金和产品（如医疗器械）的自由流通。在医疗器械领域，欧盟委员会制定了三个欧盟指令，以替代原来各成员的认可体系，使有关这类产品投放市场的规定协调一致。
这三个指令分别是：
1．有源植入性医疗器械指令（AIMD， 90／335／EEC），适用于心脏起搏器，可植入的胰岛素泵等有源植入性医疗器械。AIMD于1993年1月1日生效。过渡截止期为1994年12月31日，从1995年1月1日强制实施。
2.活体外诊断器械指令（IVD），适用于血细胞计数器，妊娠检测装置等活体外诊断用医疗器械。
3．医疗器械指令（Medical Devices Directive，93／42／EEC），适用范围很广，包括除有源植入性和体外诊断器械之外的几乎所有的医疗器械，如无源性医疗器械（敷料、一次性使用产品、接触镜、血袋、导管等）；以及有源性医疗器械，如核磁共振仪、超声诊断和治疗仪、输液泵等。该指令已于1995年1月1日生效，过渡截止日期为1998年6月13日从1998年6月14日起强制执行。

上述指令规定，在指令正式实施后，只有带有CE标志的医疗器械产品才能在欧盟市场上销售。

我国医疗器械生产企业及出口公司在将其产品销往欧盟市场时，必须符合上述指令规定，加贴CE标志，否则产品难以进入欧盟市场。

医疗器械指令的基本要求：

MDD附录I中描述的基本要求包括了有关设计和结构方面的总的要求。根据预期用途，产品必须满足适用于它们的基本要求。这必须通过相应的试验得到证明。产品满足了基本要求，即是满足了指令要求。满足这一要求最简便的方法是采用由欧洲标准委员会（CEN）和欧洲电器技术标准委员会（CENELEC）制定的协调标准。CEN和CENELEC的标准大部分是参照国际标准制定的。

欧盟标准是非强制性的，因为通常也可以采用其他的方法来证明满足其指令的基本要求。但采用协调标准会给制造商带来很大的优势，只要制造商的产品符合相应的协调标准的要求，也就认为满足了基本要求。必须指出的是，所谓的协调标准，是指那些在欧盟官方杂志上颁布的欧洲标准。

MDD基本要求的主要内容概括如下：

通用要求：
——必须是安全的；
——必须根据目前认可的工艺技术设计和制造；
——必须达到预期的性能；
——在规定的寿命期内必须保证产品的安全和性能。
——必须规定适当的运输和储存要求；

考虑医疗器械之设计及制造对人体可能带来的危险程度，可将医疗器械分为以下4类:

Class I 低风险 (Low risk)

Class IIa 低到中风险 (Low to medium risk)

Class IIb 中风险 (Medium risk)

Class III 高风险 (High risk)

类说明如下：

Class I 低风险，定义如下：

a. 输送,贮存或注射血液,体液者除外之非侵入性装置

b. 与受伤皮肤接触之非侵入性装置,用于止住渗出物

c. 不超过60分钟之暂时性使用侵入性装置

d. 不超过30分钟之短期使用于口腔至咽喉,耳管至耳膜之侵入性装置

e. 可再使用之外科用具

f. 长期植入齿内之侵入性装置

g. 不属于第II类之主动式装置

非灭菌类医疗器械，例如：检验手套、检诊乳胶手套、绷带、手术台、手术灯、义肢、轮椅、电动代步车、冷热敷袋、医疗謢具…等等。

需灭菌类疗器械，例如：外科用灭菌手套、刀具、绷带…等等。

Class IIa 低到中风险，定义如下：

a. 输送,储存或注射血液,体液之非侵入性装置

b. 直接包含过滤,交换,加热处理之第IIb(a)类者

c. 长期使用之第I(d)类装置

d. 控制或交换能源用之主动式治疗装置

e. 供应可见光能源为人体吸收,显示放射药剂在体内分布影像之诊断用主动式装置

f. 消毒医疗用之装置

g. 特别用于记录X光诊断图之非主动式装置
例如：手术用手套、手术用各类导管、洗肾用血液回路导管、吸引器、输液套、急救呼吸设备、含针头之注射针筒、安全针筒、针灸针、头皮针、耳温枪、电子体温计、低/中/高周波治疗器、红外线电子治疗器、红外线电子牙刷、气血循环机、消毒锅、隐形眼镜…等等。

Class IIb 中风险，定义如下：

a. 用于改变血液,其它体液或注射液之非侵入性装置

b. 用于后续治疗撕裂之表皮伤口之非侵入性装置

c. 以电离辐射供给能源或产生生物效应之长期使用侵入性装置

d. 除了第I(f)及III类之长期侵入性装置,且有危险性之主动式装置(如电雕辐射)

e. 控制生育或防止性病传染用之装置

f. 所有用于消毒,清洁,洗涤隐形眼镜用之装置

g. 血袋

例如：血液透析器、血氧浓度计、电刀装置、X光机、超音波喷雾呼吸治疗器、生理监视器、骨钉、骨板、人工关节、保险套、血袋…等等。

Class III 高风险，定义如下：

a. 与心脏或中央循环、神经系统直接接触用以诊断、监测用之暂时性、短期及长期侵入性装置

b. 在体内产生生物效应，经过化学变化或控制药物之侵入性装置

c. 含有符合65/65/EEC指令规定医疗物质且该物质可能对人体产生作用以辅助医疗作用的所有装置

d. 长期植入式医疗装置

e. 与受伤皮肤接触,使用非活的动物组织或其源出物所制造之装置
例如：可吸收式手术缝合线、关节注射液、脑部引流系统…等等

附件1：

医疗器械(注册)临床试验报送资料列表

| 报送资料 |  | 报送单位 |  | 研究者 存档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 报学术 委员会 | 报伦理 委员会 |  |
| 1 | 医疗器械临床试验申请表（附件2） | √ |  | √ |
| 2 | 医疗器械临床试验委托书（附件3） | √ |  | √ |
| 3 | 医疗器械临床试验项目审议表（附件4） | √ |  | √ |
| 4 | 医疗器械试验方案及其修正案 | √讨论稿 | √讨论稿 | √已签署 |
| 5 | 知情同意书（包括译文）及其他书面资料 | √讨论稿 | √讨论稿 | √样本 |
| 6 | 病例报告表 | √讨论稿 | √ | √样本 |
| 7 | 研究者手册（包括产品说明书等相关研究参考资料） | √ | √ | √ |
| 8 | 受试者招募广告（如有） | √ | √ | √ |
| 9 | 医疗器械临床试验须知 | √ | √ | √ |
| 10 | 申办企业三证 | √ | √ | √ |
| 11 | 产品自测报告 | √ | √ | √ |
| 12 | 产品检测报告 | √ | √ | √ |
| 13 | 研究人员履历及课题组成人员说明、签名样表（附件2）等相关文件 | √ | √ | √ |
| 14 | 致伦理委员会递交信（附件3）、回执、伦理审查申请表 |  | √ | √ |
| 15 | 关于伦理事宜的说明（附件4） |  | √ | √原件 |
| 16 | 质控报告（如有） |  |  | √ |
| 17 | 参加临床试验各单位名称及联系方式 | √ | √ | √ |
| 18 | 卫生管理部门的回执或批件（如有） |  | √ | √ |

附件2:

医疗器械(注册)临床试验项目课题组成员表

| 项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验类别：□临床试用 □临床验证 |  |  |  |
| 申办者： |  | 项目启动时间： |  |
| 姓 名 | 研究中分工 | 所在科室 | 签 名 |
| 主要研究者确认签名： |  |  |  |

一式三份  一份存研究者档案\机构办公室保存\伦理委员会办公室保存

附件3:

研究者简历

个人信息:

| 姓名 |  | 出生日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  | 职称、职务 |  |
| 联系地址： |  |  |  |
| 联系电话： |  | 传真 |  |
| E-mail: |  |  |  |

教育和培训经历：

| 受训地点 | 级别 | 时间 | 受训内容 |
| --- | --- | --- | --- |

专业工作经历：

| 职务、职称 | 工作单位 | 起止年月 |
| --- | --- | --- |

发表论文（近三年）：

主要研究经历和参与的临床试验项目（近三年）：

签名：                               日期：

附件4：

致首都医科大学附属北京胸科医院伦理委员会

医疗器械(注册)临床试验递交信

首都医科大学附属北京胸科医院伦理委员会：

现有     科室申请医疗器械（注册）                            的临床试验(机构受理号为：        ) ， 向我院伦理委员会提出临床试验申请，现递上有关资料，请予以审批。

临床研究负责人

年     月    日

递交资料包括：

| 1. | 医疗器械临床试验申请表 | □ |
| --- | --- | --- |
| 2. | 医疗器械临床试验委托书 | □ |
| 3. | 医疗器械临床试验项目审议表 | □ |
| 4. | 医疗器械试验方案及其修正案（版本号： , 版本日期： ） | □ |
| 5. | 知情同意书（包括译文）及其他书面资料（如有）（版本号： , 版本日期： ） | □ |
| 6. | 病例报告表（版本号： , 版本日期： ） | □ |
| 7. | 研究者手册（包括产品说明书等相关研究参考资料） | □ |
| 8. | 受试者招募广告（如有） | □ |
| 9. | 医疗器械临床试验须知 | □ |
| 10. | 申办企业三证 | □ |
| 11. | 产品自测报告 | □ |
| 12. | 产品检测报告 | □ |
| 13. | 研究人员履历及课题组成人员说明、签名样表（附件6）等相关文件 | □ |
| 14. | 伦理委员会递交信、回执、伦理审查申请表（附件7） | □ |
| 15 | 有关伦理事宜的说明(附件8)（如申请不需要过伦理和患者签署知情同意书时提供） | □ |
| 16 | 质控报告（如有） | □ |
| 17. | 参加临床试验各单位名称及联系方式 | □ |
| 18. | 卫生管理部门的回执或批件（如有） | □ |
| 注：对应以上资料目录，请在□内打“√” |  |  |

回       执

我中心伦理委员会已收到上述材料。

首都医科大学附属北京胸科医院

伦理委员会

秘书：                                     日期：    年   月  日

伦理审查申请表

| 研究方案名称/版本号： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请日期： |  |  |  |  |  |  |
| A 组长单位信息 |  |  |  |  |  |  |
| 组长单位： |  |  |  |  |  |  |
| B 本中心主要研究者信息 |  |  |  |  |  |  |
| 主要研究者姓名/职称： |  |  |  |  |  |  |
| 主要研究者单位： |  |  |  |  |  |  |
| 主要研究者联系电话： |  |  |  |  |  |  |
| 主要研究者指定联系人姓名： 手机： |  |  |  |  |  |  |
| C 申办者信息 |  |  |  |  |  |  |
| 申办者： |  |  |  |  |  |  |
| 申办者联系人/电话： |  |  |  |  |  |  |
| 临床监查员姓名/电话： |  |  |  |  |  |  |
| D 研究方案信息 |  |  |  |  |  |  |
| 本中心招募受试者人数/总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 预期试验起止时间： |  |  |  |  |  |  |
| 研究类别 | □注册药物临床试验 NMPA批件号： 药物类别： □其他药物临床试验 |  | □医疗器械临床试验 □诊断试剂临床试验（验证） 类别：□第一类 □第二类 □第三类 |  |  | □临床新技术 □ 科研 |
| 试验方式 | □创伤性 □非创伤性 |  |  |  |  |  |
| 多中心试验 | □是 □否 |  |  |  |  |  |
| 研究形式（在适当项目内打 “√”） | 药物： □第一期 □第二期 □第三期 □第四期 □药代动力学 □生物等效性 □其他 器械： □临床试用 □临床验证 其他： □调查 □流行病学 □观察 □遗传研究 |  |  |  |  |  |
| 研究对象 | □正常人 □病人 |  |  |  |  |  |
| 受试者年龄范围 |  |  |  |  |  |  |
| 弱势群体 | □精神疾病 □病入膏肓者 □孕妇 □文盲 □军人 □穷人/无医保者 □未成年人 □认知损伤者 □PI或研究人员的学生 □PI或合作研究者的下属 □研究单位或申办者的员工 |  |  |  |  |  |
| 要求排除对象 | □无 □男性 □女性 □孩童 □其他 |  |  |  |  |  |
| 要求具备的特殊条件 | □重症监护 □隔离区 □手术 □儿童重症监护 □静脉输注 □计算机断层扫描 □基因治疗 □义肢 □管制药品（麻醉药/精神药） □妇科 □其他（请具体说明） □器官移植（请具体说明） |  |  |  |  |  |
| E 本中心研究者（所有参研人员）信息 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称 |  | 是否参加GCP培训 | 本实验中职责 |  |
| F 签名（本中心所有参研人员在此处签名）： |  |  |  |  |  |  |
| 主要研究者声明 我保证以上信息真实准确，并负责该临床试验全过程中的质量保证，承诺该临床试验数据真实可靠，操作规范，符合NMPA《药物临床试验质量管理规范》（GCP）要求。如有失实，愿意承担相关责任。 主要研究者： 日期： |  |  |  |  |  |  |
| 科室主任意见： 签名： 日期： |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： 日期： |  |  |  |  |  |  |

附件5：

关于伦理事宜的说明

国家卫生健康委医学伦理专家委员会办公室、中国医院协会印发《涉及人的临床研究伦理审查委员会建设指南（2023版）》第二部分建设指南第一章伦理审查委员会宗旨与原则，内容如下：

伦理审查委员会审查原则：

(一)尊重和保障预期的研究受试者是否同意参加研究的自主决定权，严格履行知情同意程序，防止使用欺骗、不当利诱、胁迫 (包括变相胁迫) 等不当手段招募研究受试者，允许研究受试者在研究的任何阶段撤消对参加研究的同意而不会受到不公正对待。

(二)对研究受试者的安全、健康和权益的考虑必须重于对科学知识获得和社会整体受益的考虑，力求使研究受试者最大程度受益和尽可能避免大于最低风险。

(三)免除研究受试者在受试过程中因受益而承担的经济负担。尊重和保护研究受试者的隐私信息，如实告知涉及研究受试者隐私信息的保存和使用情况 (包括未来可能的使用) 及保密措施，未经有效授权不得将涉及研究受试者隐私和敏感的个人信息向无关第三方或者媒体泄露。

(四)确保研究受试者受到与参与研究直接相关的损伤时得到及时免费的治疗和相应的补偿或赔偿。

(五)对于丧失或者缺乏维护自身权益能力的研究受试者、患严重疾病无有效治疗方法的绝望患者，以及社会经济地位很低和文化程度很低者等脆弱人群，应当予以特别保护。

(六)开展生物医学临床研究应当通过伦理审查。国家法律法规和有关规定明令禁止的，存在重大伦理问题的，未经临床前动物实验研究证明安全性、有效性的生物医学新技术，不得开展临床研究。

卫生健康委教育部 科技部 中医药局印发《涉及人的生命科学和医学研究伦理审查办法》（国卫科教发〔2023〕4 号）第三章 伦理审查第三十二条，内容如下：

免除伦理审查

使用人的信息数据或者生物样本开展以下情形的涉及人的生命科学和医学研究，不对人体造成伤害、不涉及敏感个人信息或者商业利益的，可以免除伦理审查，以减少科研人员不必要的负担，促进涉及人的生命科学和医学研究开展。

（1）利用合法获得的公开数据，或者通过观察且不干扰公共行为产生的数据进行研究的；

（2）使用匿名化的信息数据开展研究的；

（3）使用已有的人的生物样本开展研究，所使用的生物样本来源符合相关法规和伦理原则，研究相关内容和目的在规范的知情同意范围内，且不涉及使用人的生殖细胞、胚胎和生殖性克隆、嵌合、可遗传的基因操作等活动的；

（4）使用生物样本库来源的人源细胞株或者细胞系等开展研究，研究相关内容和目的在提供方授权范围内，且不涉及人胚胎和生殖性克隆、嵌合、可遗传的基因操作等活动的。

国家卫生健康委医学伦理专家委员会办公室、中国医院协会印发《涉及人的临床研究伦理审查委员会建设指南 （2023 版）》中第二部分建设指南第四章伦理审查委员会审查内容及要求，内容如下：

豁免再次征得知情同意

符合下列必要充分条件时，伦理审查委员会可以批准豁免再次征得受试者的知情同意：

（1）临床研究需要对知情同意书进行微小修改，否则该研究实质上将无法完成。

（2）受试者可能遭受的风险不超过最低限度。

（3）修改知情同意的内容和征得程序，以及豁免再次征得受试者的知情同意并不会对受试者的权益产生负面影响。

（4）豁免再次征得知情同意，不意味着免除伦理审查委员会的审查。

豁免知情同意

在满足下列必要充分条件时，伦理审查委员会可以批准豁免知情同意：

（1）受试者可能遭受的风险不超过最低限度。

（2）豁免征得受试者的知情同意并不会对受试者的权益产生负面影响。

（3）利用可识别身份信息的人体材料或者数据进行研究，已无法找到受试者，且研究项目不涉及个人隐私和商业利益。

（4）生物样本捐献者已经签署了知情同意书，同意所捐献样本及相关信息可用于所有医学研究。

（5）豁免征得知情同意，不意味着免除伦理审查委员会的审查。

依据上述法规的条款，结合医疗机构实际情况，如：

1、本临床考核为体外检测，预期不会出现对供样者的不良反应；

2、本次临床试验拟采用医疗单位其它检测项目（□剩余、□既往）的（     ）样本，无需额外采集标本，不会对供样者造成任何预期的损害，已无法联系到本人；

3、本临床考核结果不用于患者的医疗处置；

故此提交伦理委员会能否申请免除受试者知情同意书，请伦理委员会审核批准。

申请人(签字):

年  月  日