简易呼吸器需求说明

- 预算：单价1000元以内；共计26台（套）。

- 产品使用年限5年；

- 适应症：供混合空气与氧气作单向间歇正压人工呼吸急救和辅助呼吸；

- 阻抗：呼气阻抗50次/分钟；

- 按压体积：成人型>600ml；

- 限压阀压力：成人型40cmH2O~60cmH2O；

- 配套清单：面罩、复苏球囊、安全泄压阀、进气阀、储气袋和氧气连接管。