即时检测（POCT）规范管理系统需求说明

一、项目说明

1.项目基本概况:实现医院POCT流程化、规范化管理，优化和规范临床诊疗流程，提高效率，同时检测后产出结构化数据，便于数据测算、挖掘。可对4M1E（人、机、料、法、环）各个环节，检测前、中、后全部流程全程记录，通过自动化的功能，对于非预期使用的设备、人员进行远程控制，实现可视化智能化的管理，保证每个环节可查可控。

2.服务地点：首都医科大学北京胸科医院

3.服务期：签订合同后45个工作日在甲方指定地点内完成

4.质量要求：达到行业有关标准及采购人要求

5.项目所属行业：软件和信息技术服务业

二、项目服务范围

包括现有9台POCT检验设备、30台血糖仪具体明细如下。

| 序号 | 设备位置 | 设备名称 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重症医学科病房（ICU） | 凝血分析仪 | ACTALYKE MINI |
| 2 | 重症医学科病房（ICU） | 血气分析仪 | ABL90FLEX |
| 3 | 重症医学科病房（ICU） | 免疫分析仪 | Getein1600 |
| 4 | 心脏中心 | 血气分析仪 | ABL90FLEX |
| 5 | 心脏中心 | 辅助检验系统 | AQT90FLEX、Actalyke Mini Ⅱ |
| 6 | 心脏中心 | 凝血和血小板功能分析仪 | YKCA-2 |
| 7 | 手术室 | 血气分析仪 | ABL90FLEX |
| 8 | 急诊医学科门诊 | 荧光免疫分析仪 | triage meterpro |
| 9 | 呼吸与危重症医学科住院 | 激活全血凝固时间测试仪 | OCG102 |
| 10 | 各临床科室 | 电子血糖仪30台 | 另行采购 |

满足后续新住院楼一期规划8台POCT检验设备接入管理，本项目建设所涉及到第三方系统接口需要中标服务商承担，请有意向的供应商提前做好相关接口调研，约定未来我院在进行互联互通四级和电子病历五级建设工作中，服务商应免费配合相关申报工作。

三、服务标准及要求

| 序号 | 主要技术参数与说明 |
| --- | --- |
| - 1 | 信息化管理 |
| - （1） | 与医院使用的HIS、CA等院内系统对接，实现信息交互，使设备与系统互联互通，信息共享。 |
| - （2） | 接入医院目前使用的床旁检验设备，支持将检测队列实时推送至床旁检验设备，并支持检测结果实时回传至系统。 |
| - （3） | 系统可实现对全院、科室、社区的人员、质控、报告等管理 |
| - （4） | 支持医共体/医联体的即时检验区域管理 |
| - （5） | 具备醒目提醒功能，支持耗材库存数据预警，耗材效期提醒，危急值提醒，培训提醒，考试提醒，设备异常信息提醒等功能。 |
| - （6） | 支持检验数据、质控数据结构化数据存储 |
| - （7） | 系统界面支持自定义配置，可对各功能模块进行排序，支持对各功能模块图标进行自定义显示。各功能模块支持自定义设置名称。 |
| - （8） | 系统具备首页显示功能，首页支持饼图展示设备类目，查看各类目设备数量。首页支持显示设备总量及相关质控信息，如未质控数据，质控不合格数据等。首页支持配置各功能模块快捷入口。 |
| - （9） | 系统支持各功能模块根据使用需求自定义配置、显示、隐藏 |
|  | 文件管理 |
| - （10） | 系统支持文件分级排序管理。 |
| - （11） | 系统支持文件下载及打印,文件下载权限可配置下载开关。 |
| - （12） | 系统支持新增文件、编辑文件、删除文件功能，新增文件上传支持word、Excel、txt、PDF等格式。 |
| - （13） | 支持已上传文件在线浏览功能 |
| - （14） | 文件变更支持电子记录及追溯功能 |
| - （15） | 支持版本更新，版本号及生效时间管理。 |
| - （16） | 支持文件双向配置功能，按人员配置文件与按文件配置人员，根据配置要求可浏览对应文件。 |
| - （17） | 根据医护人员职责配置登陆权限，登录后只显示配置模块及界面 |
|  | 培训管理 |
| - （18） | 支持创建培训课堂，培训课堂可以启用或停用。支持创建培训计划，配置该计划培训主题及参与培训人员、培训时间等 |
| - （19） | 支持对于已创建培训计划编辑和删除 |
| - （20） | 支持参与培训人员在线签到 |
| - （21） | 支持线上或者线下培训模式 |
| - （22） | 支持试题自定义，生成试题库，题库支持按类别分类，如常见的血糖、血气、免疫类、POCT技能分类，支持按类别筛选。试题支持选择判断等不同题型。 |
| - （23） | 支持试卷管理，自定义试卷试题 |
| - （24） | 支持在线考核，考核合格后自动/手动颁发证书，证书模板可自定义 |
| - （25） | 支持考核通过人员证书打印 |
| - （26） | 支持考核合格人员授权管理，颁发授权证书，授权证书模板可自定义 |
| - （27） | 根据医护人员职责配置登陆权限，登录后只显示配置模块及界面 |
|  | 比对管理 |
| - （28） | 支持创建、编辑、删除产品比对，比对结果包含设备信息、项目信息、标准值、测试值、偏差、操作人员、时间、耗材信息、环境温度等 |
| - （29） | 支持比对报告打印 |
| - （30） | 比对报告支持比对样本报告及比对台间差报告。 |
| - （31） | 根据医护人员职责配置登陆权限，登录后只显示配置模块及界面 |
|  | 设备管理 |
| - （32） | 可实时呈现所有联网设备质控状态，质控状态通过颜色区分，可展示设备联网状态、运行状态、锁定状态等信息。 |
| - （33） | 支持查询设备所属病区、启用时间、在线时长、检测数量、使用频率、质控时间、质控人员、下次质控时间等信息。 |
| - （34） | 支持设备在线维护、保养登记 |
| - （35） | 支持添加、修改、删除设备信息，设备信息至少包括设备名称、型号、编号等信息 |
| - （36） | 支持异常设备报警，并支持可远程锁定联网设备 |
| - （37） | 支持在线检索及查询设备运行状态 |
| - （38） | 根据医护人员职责配置登陆权限，登录后只显示配置模块及界面 |
|  | 检验管理 |
| - （39） | 支持检验项目新增、编辑、删除功能，并对每个检测项目参考值、危急值及荒诞值进行设定检验队列能区分加急申请，同时在设备的待检队列中也能明显区分加急患者。 |
| - （40） | 支持检验项目组合，合并打印报告 |
| - （41） | 支持检验申请患者条码打印功能，条码模板支持自定义 |
| - （42） | 支持手工创建检验申请单，并传输至设备，并支持检测结果实时回传至系统 |
| - （43） | 检验记录支持列表、图形等形式展示 |
| - （44） | 支持危急值醒目提醒 |
| - （45） | 危急值可根据检测项目自定义范围 |
| - （46） | 系统支持危急值接收，显示、提醒及处理方案追溯 |
| - （47） | 支持检测结果按病区、姓名、时间、床位、病历号、样本号等查询 |
| - （48） | 支持不同性别患者识别管理 |
| - （49） | 支持患者多次住院和历次检验数据查询 |
| - （50） | 支持患者动态趋势分析、时间段分析及整体趋势分析，形成每日、多日分析图 |
| - （51） | 支持最新的检测情况查询 |
| - （52） | 支持管理人员根据权限进行多科室、多病区管理 |
| - （53） | 根据医护人员职责配置登陆权限，登录后只显示配置模块及界面 |
|  | 数据分析 |
| - （54） | 支持耗材使用量统计，可区分检验耗材用量及质控耗材用量。 |
| - （55） | 支持医护人员工作量统计 |
| - （56） | 支持根据患者年龄、性别分布进行统计分析 |
| - （57） | 支持比对合格率统计 |
| - （58） | 根据医护人员职责配置登陆权限，登录后只显示配置模块及界面 |
|  | 质控管理 |
| - （59） | 支持自动接收设备的质控结果，结果包含操作人、操作时间、质控类别质控结果、仪器编号、试剂批号等情况。 |
| - （60） | 支持质控结果分析，自动形成质控记录列表、质控图形、质控报告等 |
| - （61） | 支持质控规则自定义，质控项目匹配质控规则 |
| - （62） | 支持设备质控自锁通路及远程锁定功能，对于不支持质控自锁设备，可锁定发布报告权限。 |
| - （63） | 支持质控结果导出功能 |
| - （64） | 支持质控数据根据每台设备按照月度质控SD图展示 |
| - （65） | 支持失控数据单独列表统计，每一笔失控结果均可对应一条失控报告 |
| - （66） | 根据医护人员职责配置登陆权限，登录后只显示配置模块及界面 |
|  | 耗材管理 |
| - （67） | 支持对耗材进行单独管理，查看及编辑耗材维护、耗材出入库、效期预警、库存预警、库存查询、库存盘点等功能 |
| - （68） | 根据医护人员职责配置登陆权限，登录后只显示配置模块及界面 |
|  | 其他 |
| - （69） | 系统登录支持密码登录及CA登录，密码支持强密码设置 |
| - （70） | 系统支持自动启动锁屏或永不锁屏，锁屏后登录需输入密码方可登录，锁屏时间可自定义。 |
| - （71） | 系统开放可接入多种即时检验设备 |
| - （72） | 支持根据医院科室的需求定制化开发 |
| - （73） | 产品为BS架构 |
| - （74） | 产品支持后续医院电子病历评级 |

四、 预期效果

<一>对于医务管理

- 开放性系统，打通院内POCT设备数据孤岛，保障医疗安全

- 系统连接院内各科室现有POCT设备，实现全院POCT设备标准、数据统一管理。

- 4M1E（人、机、料、法、环）直观管理及溯源功能，管理更加便捷、准确

- 支持多种数据预警及报警，提高实施医疗干预及时性

- 检验全流程（检验前、中、后）可追溯，确保医疗安全

2.辅助全院人员资质闭环管理，全院人员能力水平持续提升

- 用户可以根据需要创建培训计划，在全院或科室区域内对于院内人员进行岗前培训和再培训，自主设定培训流程、内容、考核标准以及考核合格后的培训证书的发放工作

- 参与培训人员通过院内任意一台电脑或者终端设备实现在线签到、培训、考核以及电子培训证书的领取，试题试卷管理，授权管理，持续提升培训人员的专业水平

3.助力医院发展，全面提升医院POCT信息化建设

连接所有品牌POCT设备统一管理，统一执行标准，数据统一记录，自动化功能减少人为干预环节，减少出错，提升管理效率，智能化远程识别和控制功能对于违规操作的设备、人员进行实时管控，全面提升POCT信息化管理能力。

<二>对于检验管理

- 支持全院POCT设备质控统一管理

- 支持医院临床科室各种POCT设备接入系统进行管理，确保质控合规

- 实时呈现院内POCT设备质控状态，实现可视化管理，保证医疗质量

- 支持创建质控计划，质控数据自动传输，减少人为差错，可自动生成SD图及趋势图

- 支持人员资质闭环管理，实现培训、考核、授权闭环管理。

- 可建立年度/季度/月度培训计划，满足不同场景的培训需求

- 参与培训人员线上签到

- 实现试题/试卷管理

- 可实现对考核合格人员进行颁发电子证书

- 支持对持证操作人员进行设备进行授权管理

- 培训合格证书支持定制化且支持长期存储

<三>对于信息管理

- 信息化管理

  - 系统互联互通

连接HIS/CA等医院信息化系统，设备、数据互联互通，实现信息共享，较少差错

  - 双向即时通讯

设备支持双向交替通信，与医院信息化系统即使完成数据发送与接受指令

  - 数据永久存储

智能容灾机制保证相关数据通过服务器进行永久存储

- 人性化管理

  - 需求功能配置化

通过功能配置支持各种权限、页面功能、布局展示等定制需求

  - 远程管理流程化

检测数据、质控数据、状态等远程查看，可远程锁定异常设备

  - 预警管理及时化

库存预警、效期预警、危急值报警等及时提醒

<四>对于临床管理

- 提供便捷质控方案，防呆防错质控流程

- 支持质控锁机，自定义锁机时间可满足不同场景需求

设备可按照要求设置自动锁机时间，如果出现超时未质控现象，设备将自动启动锁机功能，设备所有功能被终止。只有设备再次被质控后方可解决锁定，恢复其所有功能。锁机时间可以依据需求自定义时间。

- 支持远程锁定，监测到异常后自动报警，确保质控管理规范落实执行

系统可在设备入网时自定义质控时间，如果超期未质控系统会自动进行颜色标记，对于超期未质控的设备系统可进行远程锁定，只有设备重新质控合格后方可解决锁定。可确保质控管理规范落实执行

备注：质控锁机及远程锁定需要设备支持该功能。

- 实现全流程自动传输，提高效率，保证数据安全可靠

- 与HIS、CA等等信息化系统互联互通，实现信息共享，减少差错

- 设备支持双向通信，待检信息自动在设备现实，检测结果加密实时传输，全程自动化，提高检测效率，减少人为记录、登记等动作

- 检验全流程（检验前、中、后）可追溯，确保医疗安全

- 内网运行，对接医嘱，确保医嘱准确执行

<五>对于质控管理支持创建室内质控及室间质评计划，质控数据自动传输，减少人为差错，可自动生成SD图及L-J图

- 支持创建比对计划，比对结果自动传输，自动计算偏差，自动溯源试剂、设备、人员、时间等

- 支持质控锁机，自定义锁机时间可满足不同场景需求

- 支持远程锁定，监测到异常后自动报警，确保质控管理规范落实执行