| 序号 | 单项 | 子项 | 总数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火分隔设施 | 防火卷帘 |  |
| 2 |  | 防火门 | 300 |
| 3 |  | 防火窗 |  |
| 4 | 消防电梯 |  |  |
| 5 | 消防救援窗口 |  |  |
| 6 | 消防给水 | 水源形式 | 1 |
| 7 |  | 高位消防水箱 | 1 |
| 8 |  | 消防水池 | 1 |
| 9 |  | 消火栓泵 | 2 |
| 10 |  | 消喷淋泵 | 2 |
| 11 |  | 雨淋泵 |  |
| 12 |  | 泡沫泵 |  |
| 13 |  | 水泵控制柜 | 4 |
| 14 |  | 稳压泵 | 4 |
| 15 |  | 气压水罐 | 1 |
| 16 |  | 减压阀 |  |
| 17 |  | 水泵接合器 | 13 |
| 18 | 消火栓系统 | 室内消火栓 | 29 |
| 19 |  | 干式消火栓报警阀组 |  |
| 20 |  | 室外消火栓 | 8 |
| 21 | 自动喷水灭火系统 | 湿式报警阀组 | 3 |
| 22 |  | 干式报警阀组 |  |
| 23 |  | 预作用报警阀组 |  |
| 24 |  | 喷头 | 2103 |
| 25 | 水喷雾灭火系统 | 雨淋报警阀组 |  |
| 26 |  | 喷头 |  |
| 27 | 细水雾灭火系统 | 储气瓶组或储水瓶组 |  |
| 28 |  | 控制阀 |  |
| 29 |  | 喷头 |  |
| 30 | 消防炮 | 数量、位置及规格型号 |  |
| 31 | 泡沫灭火系统 | 泡沫液储罐 |  |
| 32 |  | 泡沫比例混合器 |  |
| 33 |  | 管道及附件 |  |
| 34 |  | 泡沫喷头 |  |
| 35 |  | 泡沫消火栓 |  |
| 36 |  | 泡沫发生装置 |  |
| 37 |  | 泡沫灭火控制器 |  |
| 38 | 气体灭火系统 | 防护区 | 6 |
| 39 |  | 储瓶装置间 |  |
| 40 |  | 灭火剂储存容器 | 7 |
| 41 |  | 集流管 |  |
| 42 |  | 选择阀及信号反馈装置 | 10 |
| 43 |  | 阀驱动装置 |  |
| 44 |  | 喷嘴 | 6 |
| 45 |  | 气体（干粉）灭火控制器 | 6 |
| 46 | 干粉灭火系统 | 驱动装置 |  |
| 47 |  | 防护区数量 |  |
| 48 |  | 备用储存装置 |  |
| 49 |  | 泄压口 |  |
| 50 |  | 选择阀 |  |
| 51 |  | 灭火剂输送管道及附件 |  |
| 52 |  | 喷头 |  |
| 53 | 灭火器 | 灭火器 | 1800 |
| 54 | 防烟排烟系统 | 控制柜 | 4 |
| 55 |  | 风机 | 4 |
| 56 |  | 送风口、排烟阀或排烟口 | 55 |
| 57 |  | 排烟防火阀 | 7 |
| 58 |  | 挡烟垂壁、排烟窗 | 15 |
| 59 |  | 风管 | 1 |
| 60 |  | 支吊架 | 1 |
| 61 | 消防供配电设施 | 发电机 | 1 |
| 62 |  | 储油设施 |  |
| 63 |  | 末端切换装置 |  |
| 64 |  | EPS |  |
| 65 |  | UPS |  |
| 66 | 火灾自动报警系统 | 火灾报警控制器 | 1 |
| 67 |  | 消防联动控制器 | 1 |
| 68 |  | 消防控制室图形显示装置 | 1 |
| 69 |  | 区域显示器功能 | 6 |
| 70 |  | 点型感烟、感温火灾探测器 | 2200 |
| 71 |  | 线型感烟火灾探测器 |  |
| 72 |  | 火焰探测器和图像型探测器 |  |
| 73 |  | 吸气式感烟火灾探测器 |  |
| 74 |  | 手动报警按钮 | 230 |
| 75 |  | 火灾警报器 | 188 |
| 76 | 可燃气体探测报警系统 | 可燃气体报警控制器 | 2 |
| 77 |  | 可燃气体探测器 | 32 |
| 78 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 应急照明及疏散指示控制器 | 1 |
| 79 |  | 消防应急照明灯具 | 230 |
| 80 |  | 消防疏散指示标志灯具 | 220 |
| 81 | 消防应急广播系统 | 消防应急广播控制器 | 3 |
| 82 |  | 扬声器 | 180 |
| 83 | 消防专用电话系统 | 消防电话总机 | 2 |
| 84 |  | 消防专用电话分机 | 10 |
| 85 |  | 电话插孔 | 250 |
| 86 | 电气火灾监控系统 | 电气火灾监控器 | 1 |
| 87 |  | 电气火灾监控探测器 | 39 |
| 88 | 消防设备电源监控系统 |  | 1 |
| 89 | 独立式感烟探测器 |  |  |
| 90 | 其他 |  |  |