医用电子体温计

★设备价格：100元/套（报价超过100元废标），实际数量按照临床使用需求执行，长期供货。医疗器械注册证、生产许可证、产品技术要求、检验报告齐全有效，近三年无重大质量事故、不良记录、行政处罚。

产品参数要求：

1、产品属于Ⅱ类医用电子体温计，注册范围包含腋下、口腔、直肠测量，测量响应速度快、重复性好、稳定性强。

2、测量范围满足 32℃～42.9℃，测量精度符合要求，误差≤±0.05℃，具备温度记忆功能，可查看历史测量值。

3、机身整体防水，便于消毒、擦拭、浸泡。消毒便捷，符合院感要求可使用多种消毒液及消毒方式，如浸泡、擦拭等。

4、外壳材质环保、耐酒精/含氯消毒剂擦拭，不腐蚀、不发白、抗摔、抗压、结构牢固，适合高频次使用，整机设计使用年限≥5年，电源续航稳定持久，更换方便，低电量提示明显。

5、供货周期稳定，可满足医院批量采购，质保期限合理，售后响应及时。