## Sheet2
序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 金额（元） | 参数 |  | 备注
包1 | 手动单道 L-2XLS+ | 1550 | 5 | 7750 | 1）超轻质的活塞弹簧： 大大减少移液时拇指的操控力，远离手部疲劳，移液更轻松，流畅； 2）新款密封圈Lip Seal ： 可高温高压灭菌且具备弹性使使用寿命更长，提供低阻力的密封，使活塞运动更顺滑，操作更流程； 3）塑料退吸头臂： 可高温高压灭菌满足无菌要求且更防腐蚀， 4）下半部分可以灭菌： 移液器的套柄，退吸头臂，套柄耦合器以及内部的活塞（带弹簧），密封圈(Lip Seal) 可121°C ，15min 高温高压灭菌，满足实验对无菌的要求，且不涉及上半部分灭菌，保证移液器的性能不受灭菌影响 5）部分型号采用创新LTS轻触式去吸头技术： 采用圆柱型套柄与吸头的密封面积非常小（完美线状密封），提高了移液的精确性和准确性，降低安装和退卸吸头的拇指操作力； 6）高度光滑不锈钢活塞技术： 无需润滑油日常保养活塞；不锈钢活塞保证移液结果更精准； 7）数字式体积调节，移液量程可锁定 可防止体积被意外更改，移液安全有保证； 8）人性化设计的指钩： 手感极其舒适，移液极为省力；在实验间歇，无需紧握移液器，没有手温影响 9）枪体内配有硅树脂减震器： 可减少退吸头时所产生的撞击力和拇指压力； 10）无线射频识别技术: 方便进行资产校准和管理； RFID芯片-无线射频技术操作简单，移液器具有存储服务和校准数据的管理功能，更加符合GLP/GMP安全性 11）ISO9001质量证书； 12）量程规格及技术参数：L-2XLS+ 量程：0.1-2uL 步进量：0.002ul 测试体积:0.2uL 准确度:12% 精确度:6% 测试体积:1uL 准确度:2.7% 精确度:1.3% 测试体积:2uL 准确度:1.5% 精确度:0.7% | 量程：0.1-2uL 步进量：0.002ul 测试体积:0.2uL 准确度:12% 精确度:6% 测试体积:1uL 准确度:2.7% 精确度:1.3% 测试体积:2uL 准确度:1.5% 精确度:0.7%
| 手动单道 L-10XLS+ | 1550 | 5 | 7750 | 1）超轻质的活塞弹簧： 大大减少移液时拇指的操控力，远离手部疲劳，移液更轻松，流畅； 2）新款密封圈Lip Seal ： 可高温高压灭菌且具备弹性使使用寿命更长，提供低阻力的密封，使活塞运动更顺滑，操作更流程； 3）塑料退吸头臂： 可高温高压灭菌满足无菌要求且更防腐蚀， 4）下半部分可以灭菌： 移液器的套柄，退吸头臂，套柄耦合器以及内部的活塞（带弹簧），密封圈(Lip Seal) 可121°C ，15min 高温高压灭菌，满足实验对无菌的要求，且不涉及上半部分灭菌，保证移液器的性能不受灭菌影响 5）部分型号采用创新LTS轻触式去吸头技术： 采用圆柱型套柄与吸头的密封面积非常小（完美线状密封），提高了移液的精确性和准确性，降低安装和退卸吸头的拇指操作力； 6）高度光滑不锈钢活塞技术： 无需润滑油日常保养活塞；不锈钢活塞保证移液结果更精准； 7）数字式体积调节，移液量程可锁定 可防止体积被意外更改，移液安全有保证； 8）人性化设计的指钩： 手感极其舒适，移液极为省力；在实验间歇，无需紧握移液器，没有手温影响 9）枪体内配有硅树脂减震器： 可减少退吸头时所产生的撞击力和拇指压力； 10）无线射频识别技术: 方便进行资产校准和管理； RFID芯片-无线射频技术操作简单，移液器具有存储服务和校准数据的管理功能，更加符合GLP/GMP安全性 11）ISO9001质量证书； 12）量程规格及技术参数：L-10XLS+ 量程：0.5-10uL 步进量：0.02ul 测试体积:1uL 准确度:2.5% 精确度:1.2% 测试体积:5uL 准确度:1.5% 精确度:0.6% 测试体积:10uL 准确度:1% 精确度:0.4% | 量程：0.5-10uL 步进量：0.02ul 测试体积:1uL 准确度:2.5% 精确度:1.2% 测试体积:5uL 准确度:1.5% 精确度:0.6% 测试体积:10uL 准确度:1% 精确度:0.4%
| 手动单道 L-20XLS+ | 1550 | 10 | 15500 | 1）超轻质的活塞弹簧： 大大减少移液时拇指的操控力，远离手部疲劳，移液更轻松，流畅； 2）新款密封圈Lip Seal ： 可高温高压灭菌且具备弹性使使用寿命更长，提供低阻力的密封，使活塞运动更顺滑，操作更流程； 3）塑料退吸头臂： 可高温高压灭菌满足无菌要求且更防腐蚀， 4）下半部分可以灭菌： 移液器的套柄，退吸头臂，套柄耦合器以及内部的活塞（带弹簧），密封圈(Lip Seal) 可121°C ，15min 高温高压灭菌，满足实验对无菌的要求，且不涉及上半部分灭菌，保证移液器的性能不受灭菌影响 5）部分型号采用创新LTS轻触式去吸头技术： 采用圆柱型套柄与吸头的密封面积非常小（完美线状密封），提高了移液的精确性和准确性，降低安装和退卸吸头的拇指操作力； 6）高度光滑不锈钢活塞技术： 无需润滑油日常保养活塞；不锈钢活塞保证移液结果更精准； 7）数字式体积调节，移液量程可锁定 可防止体积被意外更改，移液安全有保证； 8）人性化设计的指钩： 手感极其舒适，移液极为省力；在实验间歇，无需紧握移液器，没有手温影响 9）枪体内配有硅树脂减震器： 可减少退吸头时所产生的撞击力和拇指压力； 10）无线射频识别技术: 方便进行资产校准和管理； RFID芯片-无线射频技术操作简单，移液器具有存储服务和校准数据的管理功能，更加符合GLP/GMP安全性 11）ISO9001质量证书； 12）量程规格及技术参数：L-20XLS+ 量程：2-20uL 步进量：0.02ul 测试体积:2uL 准确度:7.5% 精确度:2% 测试体积:10uL 准确度:1.5% 精确度:0.5% 测试体积:20uL 准确度:1% 精确度:0.3% | 量程：2-20uL 步进量：0.02ul 测试体积:2uL 准确度:7.5% 精确度:2% 测试体积:10uL 准确度:1.5% 精确度:0.5% 测试体积:20uL 准确度:1% 精确度:0.3%
| 手动8道 L8-20XLS+ | 8900 | 1 | 8900 | 1）超轻质的活塞弹簧： 大大减少移液时拇指的操控力，远离手部疲劳，移液更轻松，流畅； 2）高度光滑不锈钢活塞技术： 无需润滑油日常保养活塞，移液结果更准确可重复； 3）部分型号采用聚酯活塞 200ul和300ul的常用多道移液器采用聚酯的活塞，质量更轻，更耐腐蚀 4）创新设计的LTS轻触去吸头系统： 圆柱型套柄与吸头的密封面积非常小（完美线状密封），确保各通道吸液的一致性，提高移液的精确性和准确性； 5）吸头的前阻挡设计： 快速装载吸头，装载吸头时操作者很清楚地感觉到何时已经达到完美密封，无需传统挤压与摇摆装载吸头；降低安装吸头和退卸吸头的力，杜绝吸头安装问题带来的隐患； 6）移液器套柄没有吸头连件O型环： 不存在O型环损坏、保养，避免了样品液间交叉污染； 7）数字式体积调节，移液量程可锁定： 可防止体积被意外更改，移液安全有保证； 8）无线射频识别技术: 方便进行资产校准和管理；更符合GLP/GMP安全性 9）ISO9001质量证书； 10）梯度退吸头设计： 退吸头杠杆处的凹凸设计，更易轻松地依次退去吸头，相比于一次性退所有吸头，用力大大减少 11）量程规格及技术参数：L8-20XLS+（8道） 量程：2-20uL 步进量：0.02ul 测试体积:2uL 准确度:7.5% 精确度:4% 测试体积:10uL 准确度:1.5% 精确度:1.5% 测试体积:20uL 准确度:1% 精确度:0.5% | 量程：2-20uL 步进量：0.02ul 测试体积:2uL 准确度:7.5% 精确度:4% 测试体积:10uL 准确度:1.5% 精确度:1.5% 测试体积:20uL 准确度:1% 精确度:0.5% | 核心产品
小计 |  | - | 21 | 39900 | -
包2 | 手动单道 L-100XLS+ | 1550 | 8 | 12400 | 1）超轻质的活塞弹簧： 大大减少移液时拇指的操控力，远离手部疲劳，移液更轻松，流畅； 2）新款密封圈Lip Seal ： 可高温高压灭菌且具备弹性使使用寿命更长，提供低阻力的密封，使活塞运动更顺滑，操作更流程； 3）塑料退吸头臂： 可高温高压灭菌满足无菌要求且更防腐蚀， 4）下半部分可以灭菌： 移液器的套柄，退吸头臂，套柄耦合器以及内部的活塞（带弹簧），密封圈(Lip Seal) 可121°C ，15min 高温高压灭菌，满足实验对无菌的要求，且不涉及上半部分灭菌，保证移液器的性能不受灭菌影响 5）部分型号采用创新LTS轻触式去吸头技术： 采用圆柱型套柄与吸头的密封面积非常小（完美线状密封），提高了移液的精确性和准确性，降低安装和退卸吸头的拇指操作力； 6）高度光滑不锈钢活塞技术： 无需润滑油日常保养活塞；不锈钢活塞保证移液结果更精准； 7）数字式体积调节，移液量程可锁定 可防止体积被意外更改，移液安全有保证； 8）人性化设计的指钩： 手感极其舒适，移液极为省力；在实验间歇，无需紧握移液器，没有手温影响 9）枪体内配有硅树脂减震器： 可减少退吸头时所产生的撞击力和拇指压力； 10）无线射频识别技术: 方便进行资产校准和管理； RFID芯片-无线射频技术操作简单，移液器具有存储服务和校准数据的管理功能，更加符合GLP/GMP安全性 11）ISO9001质量证书； 12）量程规格及技术参数：L-100XLS+ 量程：10-100uL 步进量：0.2ul 测试体积:10uL 准确度:3.5% 精确度:1% 测试体积:50uL 准确度:0.8% 精确度:0.24% 测试体积:100uL 准确度:0.8% 精确度:0.15% | 量程：10-100uL 步进量：0.2ul 测试体积:10uL 准确度:3.5% 精确度:1% 测试体积:50uL 准确度:0.8% 精确度:0.24% 测试体积:100uL 准确度:0.8% 精确度:0.15%
| 手动单道 L-200XLS+ | 1550 | 7 | 10850 | 1）超轻质的活塞弹簧： 大大减少移液时拇指的操控力，远离手部疲劳，移液更轻松，流畅； 2）新款密封圈Lip Seal ： 可高温高压灭菌且具备弹性使使用寿命更长，提供低阻力的密封，使活塞运动更顺滑，操作更流程； 3）塑料退吸头臂： 可高温高压灭菌满足无菌要求且更防腐蚀， 4）下半部分可以灭菌： 移液器的套柄，退吸头臂，套柄耦合器以及内部的活塞（带弹簧），密封圈(Lip Seal) 可121°C ，15min 高温高压灭菌，满足实验对无菌的要求，且不涉及上半部分灭菌，保证移液器的性能不受灭菌影响 5）部分型号采用创新LTS轻触式去吸头技术： 采用圆柱型套柄与吸头的密封面积非常小（完美线状密封），提高了移液的精确性和准确性，降低安装和退卸吸头的拇指操作力； 6）高度光滑不锈钢活塞技术： 无需润滑油日常保养活塞；不锈钢活塞保证移液结果更精准； 7）数字式体积调节，移液量程可锁定 可防止体积被意外更改，移液安全有保证； 8）人性化设计的指钩： 手感极其舒适，移液极为省力；在实验间歇，无需紧握移液器，没有手温影响 9）枪体内配有硅树脂减震器： 可减少退吸头时所产生的撞击力和拇指压力； 10）无线射频识别技术: 方便进行资产校准和管理； RFID芯片-无线射频技术操作简单，移液器具有存储服务和校准数据的管理功能，更加符合GLP/GMP安全性 11）ISO9001质量证书； 12）量程规格及技术参数：L-200XLS+ 量程：20-200uL 步进量：0.2ul 测试体积:20uL 准确度:2.5% 精确度:1% 测试体积:100uL 准确度:0.8% 精确度:0.25% 测试体积:200uL 准确度:0.8% 精确度:0.15% | 量程：20-200ul 步进量：0.2ul 测试体积:20μL 准确度:2.5% 精确度:1% 测试体积:100μL 准确度:0.8% 精确度:0.25% 测试体积:200μL 准确度:0.8% 精确度:0.15%
| 手动单道 L-1000XLS+ | 1550 | 8 | 12400 | 1）超轻质的活塞弹簧： 大大减少移液时拇指的操控力，远离手部疲劳，移液更轻松，流畅； 2）新款密封圈Lip Seal ： 可高温高压灭菌且具备弹性使使用寿命更长，提供低阻力的密封，使活塞运动更顺滑，操作更流程； 3）塑料退吸头臂： 可高温高压灭菌满足无菌要求且更防腐蚀， 4）下半部分可以灭菌： 移液器的套柄，退吸头臂，套柄耦合器以及内部的活塞（带弹簧），密封圈(Lip Seal) 可121°C ，15min 高温高压灭菌，满足实验对无菌的要求，且不涉及上半部分灭菌，保证移液器的性能不受灭菌影响 5）部分型号采用创新LTS轻触式去吸头技术： 采用圆柱型套柄与吸头的密封面积非常小（完美线状密封），提高了移液的精确性和准确性，降低安装和退卸吸头的拇指操作力； 6）高度光滑不锈钢活塞技术： 无需润滑油日常保养活塞；不锈钢活塞保证移液结果更精准； 7）数字式体积调节，移液量程可锁定 可防止体积被意外更改，移液安全有保证； 8）人性化设计的指钩： 手感极其舒适，移液极为省力；在实验间歇，无需紧握移液器，没有手温影响 9）枪体内配有硅树脂减震器： 可减少退吸头时所产生的撞击力和拇指压力； 10）无线射频识别技术: 方便进行资产校准和管理； RFID芯片-无线射频技术操作简单，移液器具有存储服务和校准数据的管理功能，更加符合GLP/GMP安全性 11）ISO9001质量证书； 12）量程规格及技术参数：L-1000XLS+ 量程：100-1000uL 步进量：2ul 测试体积:100uL 准确度:3% 精确度:0.6% 测试体积:500uL 准确度:0.8% 精确度:0.2% 测试体积:1000uL 准确度:0.8% 精确度:0.15% | 量程：100-1000uL 步进量：2ul 测试体积:100uL 准确度:3% 精确度:0.6% 测试体积:500uL 准确度:0.8% 精确度:0.2% 测试体积:1000uL 准确度:0.8% 精确度:0.15%
| 手动8道 L8-300XLS+ | 8900 | 2 | 17800 | 1）超轻质的活塞弹簧： 大大减少移液时拇指的操控力，远离手部疲劳，移液更轻松，流畅； 2）高度光滑不锈钢活塞技术： 无需润滑油日常保养活塞，移液结果更准确可重复； 3）部分型号采用聚酯活塞 200ul和300ul的常用多道移液器采用聚酯的活塞，质量更轻，更耐腐蚀 4）创新设计的LTS轻触去吸头系统： 圆柱型套柄与吸头的密封面积非常小（完美线状密封），确保各通道吸液的一致性，提高移液的精确性和准确性； 5）吸头的前阻挡设计： 快速装载吸头，装载吸头时操作者很清楚地感觉到何时已经达到完美密封，无需传统挤压与摇摆装载吸头；降低安装吸头和退卸吸头的力，杜绝吸头安装问题带来的隐患； 6）移液器套柄没有吸头连件O型环： 不存在O型环损坏、保养，避免了样品液间交叉污染； 7）数字式体积调节，移液量程可锁定： 可防止体积被意外更改，移液安全有保证； 8）无线射频识别技术: 方便进行资产校准和管理；更符合GLP/GMP安全性 9）ISO9001质量证书； 10）梯度退吸头设计： 退吸头杠杆处的凹凸设计，更易轻松地依次退去吸头，相比于一次性退所有吸头，用力大大减少 11）量程规格及技术参数：L8-300XLS+（8道） 量程：20-300uL 步进量：0.5ul 测试体积:30uL 准确度:2.5% 精确度:1.5% 测试体积:150uL 准确度:0.8% 精确度:0.3% 测试体积:300uL 准确度:0.8% 精确度:0.25% | 量程：20-300uL步进量：0.5ul 测试体积:30uL 准确度:2.5% 精确度:1.5% 测试体积:150uL 准确度:0.8% 精确度:0.3% 测试体积:300uL 准确度:0.8% 精确度:0.25% | 核心产品
小计 |  | - | 25 | 53450 | -
合计 |  | - | 46 | 93350 | -