北京市结核病胸部肿瘤研究所

科研试剂耗材（肺癌项目）预购置公告

北京市结核病胸部肿瘤研究所拟采购以下货物（见附件），欢迎有意参加的供货单位报名。

要求：1.本项目风险抵押金为中标金额的100%（先付）

2.本项目各包选择标准：符合要求的前提下，最低价作为首选。

3.报名方式：网上报名和现场报名同时进行，缺一视为无效报名。

4.提供公司资质、法人和具体销售人员的身份证原件及复印件，法人授权。

5.需提供与采购产品要求对应的所投产品要求的厂家官方网站截图说明，并提供查询网址。

项目执行单位: 北京市结核病胸部肿瘤研究所

地址: 北京市通州区北关大街9号院一区

报名时间：2018年4月28日至2018年5月7日

联系人：万老师  秦老师

联系电话：89509127

附件

第一包：肺癌滚动2018-1（通用）材料购置

| 序号 | 名称 | 数量(支、瓶) | 包装规格 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.6ml离心管 | 5箱 | 1000支/盒，10盒/箱 | 0.6ml尖底平盖离心管，有刻度，无菌，无致热源 | 医用级聚丙烯，透明，内壁光滑，尖底，连盖，管盖防漏设计，可单手操作，有刻度不同体积处标有分刻度，无菌（可承受121℃，2bar高压湿热灭菌处理），可-80℃保存，无Rnase，Dnaes，DNA及内毒素，可承受15000g以上的离心力，耐酸碱及有机溶剂。 |
| 2 | 1000ul吸头 | 5箱 | 96支/盒，50盒/箱 | 1000ul吸头，无菌包装，无致热源，无RNA酶、DNA酶 | 蓝色，超清晰，带刻度，无挂壁，盒装 |
| 3 | 6孔细胞培养板 | 6箱 | 50个/箱 | 细胞培养板，6孔/板，无菌，无致热源 | 聚苯乙烯，无色，无菌，γ射线辐照灭菌，无热原，带盖，孔数6，孔平底，孔容量3ML，表面经过特殊的细胞培养处理，适合细胞贴壁培养，孔板可堆叠，孔边缘提高处理 |
| 4 | 200ul吸头 | 5箱 | 96支/盒，50盒/箱 | 200ul吸头，无菌包装，无致热源，无RNA酶、DNA酶 | 黄色，超清晰，带刻度，无挂壁，盒装 |
| 5 | 10ul吸头 | 5箱 | 96支/盒，50盒/箱 | 10ul吸头，无菌包装，无致热源，无RNA酶、DNA酶 | 白色，超清晰，带刻度，无挂壁，盒装 |

第二包：肺癌滚动2018-1（专用）材料购置

| 序号 | 名称 | 数量(支、盒) | 包装规格 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人外周血循环稀有细胞差相富集试剂盒 | 2盒 | 10例/盒 | 外周血循环肿瘤细胞富集 | 用于外周血、胸水、脑脊液中循环肿瘤细胞富集并能用于原代培养 |
| 2 | 人外周血循环肿瘤细胞分离鉴定SE-iFISH试剂盒 | 1盒 | 20例/盒 | 外周血循环肿瘤细胞富集及鉴定 | 用于外周血、胸水、脑脊液中循环肿瘤细胞富集及鉴定，包含两种肿瘤标志物的检测，可以FISH检测染色体 |
| 3 | 肺鳞癌石蜡包埋组织芯片 | 2套 | 2张／套，含一张预实验残片 | 免疫组织化学检测 | 样本要求：人，肺鳞癌及配对癌旁组织（至少80例），病例具有5年生存随访资料和临床病例资料（性别、年龄、病理分级，TNM分期等）；固定方式：福尔马林固定，石蜡包埋；点阵数：大于180点；点直径：1.5mm；病理分级和TNM分期需精确到级和期，不能有模糊的分级或分期；N分期中Nx不多余10%。 |
| 4 | 染色质免疫功沉淀试剂盒 | 1套 | 25次/套 | 分子生物学实验 | 试剂盒运用超声法裂解（而不是酶裂解法），运用磁珠法分离（而不是琼脂糖珠法） |
| 5 | 双荧光素报告基因检测试剂盒 | 2套 | 100次／套 | 细胞生物学实验，报告系统检测 | 在一个样品中能连续监测萤火虫和海肾荧光素酶的活性，2小时的信号半衰期，线性范围超过7个数量级。 |
| 6 | 双荧光素报告载体 | 1支 | 2*10-100ul／支 | 细胞生物学实验，报告基因载体构建 | 试剂盒内含有报告基因载体和内参基因载体，均以大肠杆菌体内携带形式保存。双荧光素分别为萤火虫荧光和海肾荧光，载体带有氨苄和嘌呤霉素抗性。 |
| 7 | PPIB真核表达质粒 | 1管 | 10ug/管 | 细胞生物学实验，体内表达克隆质粒 | 大肠杆菌复制，氨苄或卡那霉素抗性筛选，真核细胞表达，CMV启动子，表达人源基因PPIB ORF序列，648bp，带筛选标签myc和DDK，限制性内切酶位点Sgfl-Mulu， |
| 8 | 真核细胞质粒转染试剂 | 1管 | 0.75ml/管 | 细胞生物学实验，质粒转染 | 采用脂质体纳米颗粒技术，低细胞毒性，转染后无需换液，高血清相容性，转染过程无需去除血清 |
| 9 | 真核细胞RNA转染试剂 | 1管 | 0.75ml/管 | 细胞生物学实验，RNA转染 | 采用阳离子脂质体技术，低细胞毒性，转染后无需换液，高血清相容性，转染过程无需去除血清 |
| 10 | miRNA 模拟物 | 4管 | 5nmol／管 | 细胞生物学实验 | 运用化学方法合成的双链RNA，能模拟细胞中内源性成熟miRNA的高水平表达 |
| 11 | miRNA 抑制物 | 4管 | 6nmol／管 | 细胞生物学实验 | 化学合成的经过修饰的miRNA抑制剂，通过特异性地与成熟miRNA分子结合而抑制其作用，只需用转染试剂包裹即可转染进入细胞，无需构建载体 |
| 12 | 血液样品miRNA提取试剂盒 | 2盒 | 50次／盒 | 样本核酸提取 | 吸附柱采用硅基质材料填充，试剂盒采用柱离心法，高效提取20-200nt小RNA片段，同时也能收集总RNA，一小时内完成。 |
| 13 | DKK1抗体 | 2支 | 100ul/支 | 免疫印迹抗体 | 宿主兔或鼠，适用于Western blot，免疫组化，IP等，与人源抗原进行反应，浓度1mg／ml，抗体种型IgG，储液为1%BSA PBS pH7.4，防腐剂为0.02%叠氮钠。 |
| 14 | NCOR1抗体 | 2支 | 100ul/支 | 免疫印迹抗体 | 宿主兔或鼠，适用于Western blot，免疫组化，IP等，与人源抗原进行反应，浓度1mg／ml，抗体种型IgG，储液为1%BSA PBS pH7.4，防腐剂为0.02%叠氮钠。 |
| 15 | DLK1抗体 | 2支 | 150ul/支 | 免疫印迹抗体 | 宿主兔或鼠，适用于Western blot，免疫组化，IP等，与人源抗原进行反应，浓度1mg／ml，抗体种型IgG，储液为1%BSA PBS pH7.4，防腐剂为0.02%叠氮钠。 |
| 16 | WNT3抗体 | 2支 | 100ul/支 | 免疫印迹抗体 | 抗WNT3一抗，宿主兔或鼠，适用于Western blot，免疫组化，IP等，与人源抗原进行反应，浓度1mg／ml，抗体种型IgG，储液为1%BSA PBS pH7.4，防腐剂为0.02%叠氮钠。 |
| 17 | b-catenin 抗体 | 2支 | 100ul/支 | 免疫印迹抗体 | 宿主兔或鼠，适用于Western blot，免疫组化，IP等，与人源抗原进行反应，浓度1mg／ml，抗体种型IgG，储液为1%BSA PBS pH7.4，防腐剂为0.02%叠氮钠。 |
| 18 | D-荧光素酶 | 2支 | 1g／支 | 动物活体成像试剂 | 分子量320.32g/mol,高纯度（经HPLC验证纯度大于99.7%），适用于动物实验的活体成像 |
| 19 | RNA反转录试剂盒 | 2盒 | 100次／盒 | 分子生物学实验 | 逆转录RNA酶无RNaseH活性，含有Random primerN9和Oligo dT两种合成引物，1小时内完成 |
| 20 | 七种自身抗体检测试剂盒（p53,GAGE7,PGP9.5,CAGE,MAGE,A1,SOX2,GBU4-5） | 50盒 | 9人份/盒 | 肺癌辅助诊断，早期筛查 | 7种检测指标：p53,GAGE7,PGP9.5,CAGE,MAGE,A1,SOX2,GBU4-5.检测方法：酶联免疫法。样本要求：血请样本 |
| 21 | 校准试剂 | 1盒 | 1kits/盒 | 用于仪器的校准 | 适用于流式细胞仪Guava。应用：GUAVA仪器的正常校对维护，保证仪器的正常运行。 |
| 22 | 校准试剂 | 1盒 | 1kits/盒 | 用于仪器的校准 | 适用于细胞分析仪Muse。应用：muse仪器的正常校对维护，保证仪器的正常运行。 |
| 23 | 仪器洗液 | 5瓶 | 100ml/瓶 | 用于仪器管路的清洗 | 适用于细胞分析仪Muse。应用：muse仪器的正常清洗维护，保证仪器的正常运行。 |
| 24 | 细胞周期检测试剂盒 | 1盒 | 100tests/盒 | 用于细胞周期的测定 | 适用于细胞分析仪Muse。应用：基于muse仪器的细胞周期检测 |
| 25 | 细胞计数与活性检测试剂盒 | 2盒 | 100tests/盒 | 用于细胞活力测定以及细胞的计数 | 适用于细胞分析仪Muse。应用：基于muse仪器的细胞计数与活力检测 |
| 26 | 细胞凋亡检测试剂盒 | 1盒 | 100tests/盒 | 用于细胞凋亡的测定 | 适用于细胞分析仪Muse。应用：基于muse仪器的细胞早期凋亡与晚期凋亡检测 |
| 27 | 细胞周期素Y抗体 | 1支 | 400uL/支 | 分子生物学实验，用于蛋白印记实验 | 作用靶点：细胞周期素Y 的特异性抗体，能特异性的识别人源细胞周期素Y2(NP_001269782)；具体用途：可用于western-blot检测，商品说明书有WB检测图片，并且图片中没有目的条带外的其他条带。 |
| 28 | 细胞周期素D1抗体 | 1支 | 100uL/支 | 分子生物学实验，用于蛋白印记实验 | 作用靶点：细胞周期素D1 的特异性抗体，能特异性的识别人源细胞周期素D1；具体用途：可用于western-blot检测，商品说明书有WB检测图片，并且图片中没有目的条带外的其他条带。 |
| 29 | 碘化丙啶 | 1瓶 | 100mg/瓶 | 细胞生物学实验，荧光标记细胞核 | 用途：细胞核的荧光染料，能特异性的标记死细胞与活细胞的细胞核，可用于；流式细胞检测、间接免疫荧光检测。 |
| 30 | Transwell 小室 | 6盒 | 48个/盒 | 细胞生物学，共培养实验、趋化实验、细胞迁移、细胞侵袭以及药物转运实验 | 无菌，每板24孔，内有小室12个，小室内transwell膜孔径8.0um，直径6.5mm，聚酯材质，孔密度100000孔/cm2 |
| 31 | 单溶液细胞增殖检测试剂 | 2盒 | 5000 assays/盒 | 细胞生物学，活细胞数量检测 | 应用：以比色法检测细胞增殖、细胞毒性或化学敏感性分析中的活细胞数量； 仅需加入一种已经无菌的溶液，不需要事先洗涤或富集细胞，直接在96 孔板读板仪上进行测定；检测板可以在读数后继续放回到培养箱中进一步显色；操作简便，加样- 孵育- 检测“即可。 |
| 32 | 胎牛血清 | 20瓶 | 500ml/瓶 | 细胞生物学，细胞培养基本试剂 | 瓶装，500ml/瓶，血清来源：澳洲胎牛，产区要求：无疯牛病区域，具有最低的牛腹泻病毒风险；生产条件要求：经过FDA,cGMP等认证，符合ISO 9001和ISO 13485质量标准，病原学病毒要求：符合BVDV筛选收集，FBS和供体牛血清的内毒素水平≤ 10 EU/mL，血红蛋白水平≤30 mg/dl，IgG水平<5μg/ml,血清处理：三次100纳米无菌过滤，经加热灭菌或伽马射线辐照处理，可立即使用，此血清产品需获得ISIA (International Serum Industry Association, 国际血清工业协会)质量及可追溯性认证，适用：体外细胞培养， |
| 33 | 含有HEPES的1640细胞培养基干粉 | 10盒 | 10*1L/盒 | 细胞生物学，细胞培养基本试剂 | 性状：粉末，规格：10*1L/盒，含L-谷氨酸、含酚红指示剂及25mM HEPES，不含碳酸氢钠，不含丙酮酸钠，用于细胞培养 |
| 34 | ECL化学发光显色试剂盒 | 10盒 | 200ml/盒 | 分子生物学实验，免疫反应化学发光检测 | 信噪比>100倍，发光时间>3h,4℃保存稳定期大于>1年 |
| 35 | 细胞周期素E1 抗体 | 1支 | 100uL/支 | 分子生物学实验，用于蛋白印记实验 | 作用靶点：细胞周期素E1 的特异性抗体，能特异性的识别人源细胞周期素E1；具体用途：可用于western-blot检测，商品说明书有WB检测图片，并且图片中没有目的条带外的其他条带。 |
| 36 | 波形蛋白（Vimentin）抗体 | 2支 | 100uL/支 | 分子生物学实验，用于蛋白印记实验、免疫荧光实验 | 作用靶点：Vimentin的特异性抗体，能特异性的识别人源波形蛋白；具体用途：可用于western-blot检测，免疫组化、免疫荧光检测；形式：液体，同种型：IgG1；商品说明书有WB检测图片及免疫荧光图片，并且图片中没有目的条带外的其他条带。 |
| 37 | Snail抗体 | 2支 | 100uL/支 | 分子生物学实验，用于蛋白印记实验、免疫荧光 | 作用靶点：Snail的特异性抗体，能特异性的识别人源Snail 蛋白；具体用途：可用于western-blot检测，免疫组化、免疫荧光检测；形式：液体，同种型：IgG1；商品说明书有WB检测图片及免疫荧光图片，并且图片中没有目的条带外的其他条带。 |
| 38 | ZEB1抗体 | 2支 | 100uL/支 | 分子生物学实验，用于蛋白印记实验、免疫荧光 | 作用靶点：ZEB1的特异性抗体，能特异性的识别人源ZEB1 蛋白；具体用途：可用于western-blot检测，免疫组化、免疫荧光检测；形式：液体，同种型：IgG1；商品说明书有WB检测图片及免疫荧光图片，并且图片中没有目的条带外的其他条带。 |
| 39 | E-钙粘素（E-cadherin）抗体 | 2支 | 250uL/支 | 分子生物学实验，用于蛋白印记实验、免疫荧光 、免疫组化检测 | 作用靶点：E-cadherin的特异性抗体，能特异性的识别人源E-cadherin 蛋白；具体用途：可用于western-blot检测，免疫组化、免疫荧光检测；形式：液体，同种型：IgG1；商品说明书有WB检测图片及免疫荧光图片，并且图片中没有目的条带外的其他条带。 |
| 40 | N-钙粘素（N-cadherin）抗体 | 2支 | 100ug/支 | 分子生物学实验，用于蛋白印记实验、免疫荧光 、免疫组化检测 | 作用靶点：N-cadherin的特异性抗体，能特异性的识别人源N-cadherin 蛋白；具体用途：可用于western-blot检测，免疫组化、免疫荧光检测；形式：液体，同种型：IgG1；商品说明书有WB检测图片及免疫荧光图片，并且图片中没有目的条带外的其他条带。 |
| 41 | ERK抗体 | 2支 | 100ug/支 | 分子生物学实验，用于蛋白印记实验、免疫荧光 、免疫组化检测 | 作用靶点：ERK的特异性抗体，能特异性的识别人源ERK蛋白；具体用途：可用于western-blot检测，免疫组化、免疫荧光检测；形式：液体，同种型：IgG1；商品说明书有WB检测图片及免疫荧光图片，并且图片中没有目的条带外的其他条带。 |
| 42 | AKT抗体 | 2支 | 200uL/支 | 分子生物学实验，用于蛋白印记实验、免疫荧光 、免疫组化检测 | 作用靶点：AKT的特异性抗体，能特异性的识别人源AKT 蛋白；具体用途：可用于western-blot检测，免疫组化、免疫荧光检测；形式：液体，同种型：IgG1；商品说明书有WB检测图片及免疫荧光图片，并且图片中没有目的条带外的其他条带。 |
| 43 | Annexin VI抗体 | 3支 | 100ul/支 | 分子生物学实验，用于蛋白印记实验、免疫荧光 、免疫组化检测 | 兔单抗IgG；组织特异性：兔；适用于IHC-P, WB, IP实验；免疫原性：人Annexin VI 200-550氨基酸；储存条件：4°C短期（1-2周）存储，在-20°C长期保存；细胞定位：细胞质；预测分子量：76kD，观察分子量：72kD |
| 44 | FHL2抗体 | 3支 | 100ul/支 | 分子生物学实验，用于蛋白印记实验、免疫荧光 、免疫组化检测 | 兔单抗IgG；组织特异性：兔；适用于IHC-P, WB, IP实验；免疫原性：人FHL2 C末端217-266氨基酸；储存条件：4°C短期（1-2周）存储，在-20°C长期保存；细胞定位：细胞质和细胞核；预测分子量：32kD |
| 45 | Anti-RRAS2抗体 | 3支 | 100ug/支 | 分子生物学实验，用于蛋白印记实验、免疫荧光 、免疫组化检测 | 鼠单抗IgG；组织特异性：小鼠；适用于IHC-P, WB, IP实验；免疫原性：人RRAS2 1-205氨基酸；储存条件：4°C短期（1-2周）存储，在-20°C长期保存；细胞定位：细胞质和细胞核；预测分子量：23kD |
| 46 | 紫杉醇 | 2支 | 10mg/支 | 细胞生物学实验 | 作用机制： 细胞有丝分裂的抑制剂。外观与性状：白色粉末，纯度：>99.5%,溶解度：DMSO中溶解度171 mg/mL 。化学数据：分子量853.91，线性分子式 C47H51NO14 ，CAS号33069-62-4，纯度：>99.5%,稳定性：-20℃粉末可保存三年。 |
| 47 | 人类Wnt3a重组蛋白 | 1支 | 10ug/支 | 细胞生物学实验，Wnt信号通路激活剂 | 纯度大于75%，连有BSA载体蛋白，内毒素含量不超过1.0EU/ug，半数有效量ED50不超过500ng/ml，分子量大小37-40kDa，冻干处理，低温运输。 |
| 48 | PFN2/Profilin 2 酶联免疫吸附试验法检测试剂盒（人） | 1个 | 96 reaction | 定量检测肺癌病人血浆和血清样本中PFN2/Profilin 2相关蛋白的血清学检测实验 | 灵敏度精确至pg每毫升,试剂盒适用的检测样本为人类的血清和血浆。 |
| 49 | IgG-Fc片段受体Ⅱ(FcgRII)酶联 免疫吸附试验法检测试剂盒（人） | 1个 | 96 reaction | 定量检测肺癌病人血浆和血清样本中IgG-Fc片段受体Ⅱ相关蛋白的血清学检测实验 | 灵敏度精确至pg每毫升,试剂盒适用的检测样本为人类的血清和血浆。 |
| 50 | AE结合蛋白1(AEBP1)酶联免疫吸附试验法检测试剂盒（人） | 1个 | 96 reaction | 定量检测肺癌病人血浆和血清样本中AE结合蛋白1相关蛋白的血清学检测实验 | 灵敏度精确至pg每毫升,试剂盒适用的检测样本为人类的血清和血浆。 |
| 51 | NCOR1真核表达质粒 | 1支 | 10ug/管 | 细胞生物学实验，体内表达克隆质粒 | 大肠杆菌复制，氨苄或卡那霉素抗性筛选，真核细胞表达，CMV启动子，表达人源基因NCOR1 ORF序列（7320bp），带筛选标签myc和DDK， |
| 52 | 肺腺癌石蜡包埋组织芯片 | 2套 | 2张／套，含一张预实验残片 | 免疫组织化学检测 | 样本要求：人，肺腺癌及配对癌旁组织（至少80例），病例具有5年生存随访资料和临床病例资料（性别、年龄、病理分级，TNM分期等）；固定方式：福尔马林固定，石蜡包埋；点阵数：大于180点；点直径：1.5mm；病理分级和TNM分期需精确到级和期，不能有模糊的分级或分期；N分期中Nx不多余10%。 |

第三包：肺癌滚动2018-2（通用）材料购置

| 序号 | 名称 | 数量(支、盒、包、卷、箱) | 包装规格 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超滤离心管 | 100支 | 15ml/10KD/支 | 用于蛋白纯化 | 膜对蛋白吸附低，管体能承受10000g的离心力并截流10KDa以上蛋白 |
| 2 | 1000ul灭菌吸头 | 10箱 | 1000支/袋、10袋/箱 | 用于日常实验操作 | 吸头细长，带刻度，并可配装于实验室现有ENEPLASTIX牌吸头盒 |
| 3 | 200ul滤芯灭菌吸头 | 20箱 | 1000支/袋、10袋/箱 | 用于日常实验操作 | 吸头细长，带刻度，并可配装于实验室现有ENEPLASTIX牌吸头盒 |
| 4 | 20ul滤芯灭菌吸头 | 10箱 | 1000支/袋、10袋/箱 | 用于日常实验操作 | 吸头细长，带刻度，并可配装于实验室现有ENEPLASTIX牌吸头盒 |
| 5 | 冻存管 2.0ml | 10箱 | 50个/包, 10包/箱 | 用于细胞冻存 | 圆底 自立式 外旋密盖 PP（聚丙烯）材质 灭菌 袋装可耐受液氮低温 |
| 6 | 96孔酶标板 | 5箱 | 1个/包，100包/箱 | 用于常规ELSA实验 | 8道可拆，平底，高结合，PS（聚苯乙烯）材质，未灭菌 |
| 7 | 培养瓶 25cm² | 5箱 | 20个/包，10包/箱 | 用以细胞培养 | 底面积25cm² 直角斜颈 透气盖 PS材质 灭菌 袋装 |
| 8 | 培养瓶 75cm² | 5箱 | 5个/包，20包/箱 | 用以细胞培养 | 底面积75cm² 直角斜颈 透气盖 PS材质 灭菌 袋装 |
| 9 | 500ml储液瓶 | 4箱 | 2个/包，12包/箱 | 用以细胞培养 | 易握型，500ml，45mm颈尺寸，带盖，灭菌 |

第四包：肺癌滚动2018-2（专用）材料购置

| 序号 | 名称 | 数量(瓶、盒) | 包装规格 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小鼠抗人CD3抗体 PE | 2支 | 2ml/支 | 分选亚群细胞 | 适用于BD分选流式细胞仪FACSAria III设备。HIT3a单克隆抗体与人CD3ε链特异性结合，所述CD3ε链是在70-80％正常人外周血淋巴细胞和60-85％胸腺细胞上发现的CD3 / T细胞抗原受体复合物的20kDa亚基，这种抗体对于T淋巴细胞可以是促有丝分裂的。 CD3复合物在通过T细胞受体进行抗原识别期间的信号转导中发挥作用。 与其他CD3特异性克隆UCHT1（目录号555330/550368）不同，HIT3a抗体不染色细胞内CD3。 |
| 2 | 小鼠抗人CD4抗体PE-CY7 | 1支 | 500μl/支 | 分选亚群细胞 | 适用于BD分选流式细胞仪FACSAria III设备。SK3单克隆抗体特异性结合CD4。 CD4抗原是属于免疫球蛋白超家族的55kDa 1型跨膜糖蛋白。 它在T辅助细胞/诱导物淋巴细胞和单核细胞上表达。 CD3 + CD4 + T细胞占正常外周血淋巴细胞的约28％至58％。 CD4也在正常胸腺细胞的80％至95％上表达。 CD4抗原以低密度存在于单核细胞的细胞表面以及单核细胞和巨噬细胞（CD3-CD4+）的细胞质中。 CD4作为MHC II类抗原识别的T细胞共同受体和人类免疫缺陷病毒（HIV）的受体。SK3抗体抑制HIV结合CD4 +细胞。 |
| 3 | 小鼠抗人CD8抗体APC-H7 | 1支 | 500μl/支 | 分选亚群细胞 | 适用于BD分选流式细胞仪FACSAria III设备。CD8识别二硫键连接的双分子复合物的32-kDaα-亚基。 大多数外周血CD8 + T淋巴细胞表达a / b异源二聚体（Mr32,30kDa），而CD8 + CD16 +自然杀伤（NK）淋巴细胞和CD8 + T细胞受体（TCR）-γ/δ+淋巴细胞表达a / 一个同源二聚体（Mr 30kDa）。CD8 + TCR-α/β+淋巴细胞可以表达α/α同型二聚体或α/β异型二聚体。 CD8抗原决定簇与I类主要组织相容性（MHC）分子结合，导致CD8 + T淋巴细胞和靶细胞之间的粘附增加。 CD8抗原的结合与蛋白酪氨酸激酶p56lck偶联。 CD8：p56lck复合物可以通过介导CD8抗原和CD3 / TCR复合物之间的相互作用在T淋巴细胞活化中发挥作用。 |
| 4 | 小鼠抗人CD25抗体BB515 | 1支 | 500μl/支 | 分选亚群细胞 | 适用于BD分选流式细胞仪FACSAria III设备。CD25由胸腺细胞和外周血淋巴细胞亚群表达，包括CD4+CD25+调节性T细胞和记忆T细胞。CD25也可以由活化的B细胞和巨噬细胞表达。抗体链接Horizon TM BB515，被488nm激光激发并在标准FITC组中检测到。这种染料为FITC提供了一个更加明亮的替代方案，而且不会溢出到PE检测器中。 |
| 5 | 小鼠抗人CD56抗体PE | 1支 | 2ml/支 | 分选亚群细胞 | 适用于BD分选流式细胞仪FACSAria III设备。B159单克隆抗体与CD56特异性结合。 CD56是重度糖基化的粘附蛋白，其存在于显示自然杀伤活性的外周血大颗粒淋巴细胞亚群上。 CD56也在T细胞的一个子集上表达，但不在骨髓细胞，红细胞或B细胞上表达。 该抗原是泛NK细胞标记。 CD56几乎与神经细胞粘附分子（NCAM）的同种型相同，NCAM是介导同型和异型细胞 - 细胞相互作用的结构。 |
| 6 | 小鼠抗人CD127抗体Alexa Fluor647 | 1支 | 2ml/支 | 分选亚群细胞 | 适用于BD分选流式细胞仪FACSAria III设备。hIL-7R-M21单克隆抗体与60-90kDa糖蛋白CD127特异性结合。 CD127也被称为IL-7受体α（IL-7Rα）亚基。 IL-7受体复合物是由其他细胞因子受体（IL-2R，IL-4R，IL-9R，IL-15R和IL-21R）共享的CD127和常见γ链（γc，CD132）组成的异二聚体。 CD127在胸腺细胞，T细胞和B细胞祖细胞，成熟T细胞和一些淋巴细胞和髓样细胞上表达。 体外实验显示在T细胞活化后CD127的表达下调。 研究表明，IL-7受体在成熟T细胞的增殖和分化中发挥重要作用。 最近，已经表明，CD127的低表面表达与中等至高表面表达的CD25（IL-2受体复合物的α链）组合可区分人成人和脐带中的人类调节性和常规CD4 + T细胞 血液，淋巴结和胸腺。 |
| 7 | 小鼠抗人CD137抗体BV421 | 1支 | 250μl/支 | 分选亚群细胞 | 适用于BD分选流式细胞仪FACSAria III设备。4B4-1单克隆抗体特异性结合CD137（也称为4-1BB）和ILA（由淋巴细胞活化诱导）。 CD137是属于TNF / NGF受体家族的I型跨膜糖蛋白。 它由TNFRSF9（肿瘤坏死因子受体超家族，成员9）编码。 CD137在活化的T细胞，B细胞，单核细胞和滤泡树突细胞上表达。 CD137在T细胞和B细胞的共刺激，分化和存活中起作用。该抗体与作为BD Horizon Brilliant Violet TM染料系列的一部分的BD Horizon TM BV421缀合。 BD Horizon BV421具有407纳米的Ex Max和421纳米的Em Max，可通过紫激光激发，并在标准的Pacific Blue™滤光片组（例如450/50-nm滤光片）中检测到。 |
| 8 | 小鼠抗人CD3抗体Percp | 1支 | 2ml/支 | 检测亚群细胞 | 适用于BD分选流式细胞仪FACSAria III设备。CD3克隆SK7源自小鼠NS-1骨髓瘤细胞与来自用人胸腺细胞免疫的BALB / c小鼠的脾细胞的杂交。CD3抗体与CD3抗原/ T细胞抗原受体（TCR）复合物的ε链反应。 该复合物由至少六种分子量范围为20至30千道尔顿（kDa）的蛋白质组成。 由CD3抗体识别的抗原与α/β或γ/δTCR（70至90kDa）非共价结合。 |
| 9 | 小鼠抗人CD4抗体PE | 1支 | 2ml/支 | 检测亚群细胞 | 适用于BD分选流式细胞仪FACSAria III设备。CD4抗体克隆SK3源自小鼠NS-1骨髓瘤细胞与来自用人外周血T淋巴细胞免疫的BALB / c小鼠的脾细胞的杂交。CD4抗体识别存在于T辅助细胞/诱导剂淋巴细胞和单核细胞上的55千道尔顿（kDa）糖蛋白。 |
| 10 | 小鼠抗人CD25抗体BB515 | 1支 | 500μl/支 | 检测亚群细胞 | 适用于BD分选流式细胞仪FACSAria III设备。2A3单克隆抗体特异性结合人CD25，即白细胞介素-2受体（IL-2Rα）的低亲和力α亚基。 CD25与CD122（IL-2Rβ链）和CD132（普通γ链或γc）缔合以形成高亲和性信号转导IL-2R复合物。 CD25由胸腺细胞和外周血淋巴细胞亚群表达，包括CD4 + CD25 +调节性T细胞和记忆T细胞。活化的T细胞（包括植物凝集素（PHA） - ，伴刀豆球蛋白A（Con A） - 和CD3活化的T淋巴细胞）上的CD25抗原密度增加。高水平的CD25可以由来自混合淋巴细胞培养物的T淋巴细胞和人类T淋巴细胞白血病病毒（HTLV）感染的T淋巴细胞白血病细胞系（例如HUT-102）表达。 CD25也可以由活化的B细胞和巨噬细胞表达。重组IL-2阻断2A3抗体与PHA活化的T淋巴细胞的结合。将抗体缀合至由BD Biosciences专门开发的BD Horizo​​n TM BB515。在最大激发490nm和最大发射515nm的情况下，BD Horizo​​n BB515可以被488nm激光激发并在标准FITC组（例如530 / 30nm滤波器）中检测到。这种染料为FITC提供了一个更加明亮的替代方案，而且不会溢出到PE检测器中。 |
| 11 | 小鼠抗人foxp3抗体APC | 1支 | 500μl/支 | 检测亚群细胞 | 适用于BD分选流式细胞仪FACSAria III设备。人外周血细胞的细胞内染色。 如所预期的，基于已知的相对表达模式，Foxp3克隆PCH101染色CD4 + T细胞的子集并且不染色CD8 + T细胞。 细节：用CD3（克隆UCHT1），CD4（克隆RPA-T4，顶部）和CD8（克隆OKT8，底部）对正常人外周血细胞进行表面染色，随后用大鼠IgG2aκ同种型对照（左）或 使用Foxp3 /转录因子染色缓冲液组和方案的Foxp3（克隆PCH101，右）。 |
| 12 | 红细胞裂解液 | 10瓶 | 100ml | 检测亚群细胞 | 适用于BD分选流式细胞仪FACSAria III设备。缓冲浓缩（10X）氯化铵基裂解液。 稀释至1X浓度并按推荐使用时，BD Pharm Lyse™在单克隆抗体染色后溶解红细胞。 当通过流式细胞术分析时，溶解溶液导致淋巴细胞和红细胞碎片的良好光散射分离。 BD Pharm Lyse™不含固定剂，因此红细胞溶解后白细胞仍然存活。 |
| 13 | 淋巴细胞分离液 | 2盒 | 100ml×6瓶 | 检测亚群细胞 | 适用于BD分选流式细胞仪FACSAria III设备。17-1440-02—单核细胞分离液Ficoll-Paque PLUS，已在市场上销售了30多年。是无菌的、即用型的Ficoll-泛影酸钠，有着合适的密度、粘度和渗透压，能够简单快速的从人外周血、骨髓和脐带血中分离淋巴细胞，它的内毒素水平非常低，小于0.12EU/ML。分离所得的细胞中95%左右为单个核细胞，细胞存活率大于90%，回收率为60%左右。Ficoll-Paque PREMIUM密度为1.077 g/ml，经过优化用于从人外周血分离单核细胞，所采用的方法为由Boyum (3) 改进的简便快速的离心方法。此介质亦可用于从包括骨髓和脐带血等组组织来源中分离人单核细胞。采用推荐的方法分离人外周血获得的单核细胞悬液具有以下特点：分离所得的细胞中95 ± 5%为单核细胞；分离所得的细胞存活细胞率 > 90% ；可回收原始的血液样本中60 ± 20%的单核细胞；3 ± 2%的粒细胞；5 ± 2%的红细胞。 |
| 14 | foxp3配套破膜试剂盒 | 1盒 |  | 检测亚群细胞 | 适用于BD分选流式细胞仪FACSAria III设备。Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer Set 专利配方设计和优化，可使用抗体对转录因子和核蛋白（例如 Foxp3 和 Ki-67）以及细胞因子和趋化因子进行核内染色。 |
| 15 | 结核感染T细胞斑点试验 | 2盒 | 24 Tests/盒 | 健康对照筛查 | 结核感染T细胞检测（免疫斑点法）检测受试者是否存在结核感染的体外诊断试剂。采用酶联免疫斑点法（ELISPOT）定量检测患者血液或体液标本中的结核效应T细胞数，根据阳性细胞数（即显色的斑点数）来判断肺结核或肺外结核的感染状态，辅助诊断和排筛结核。特异性可以达到97.1%，灵敏度为95.6%。 |
| 16 | 小鼠抗人CD133 BV421 | 1支 | 50 Tests/支 | 流式细胞术检测，CD133表达测定 | 适用于BD分选流式细胞仪FACSAria III设备。293C3单克隆抗体特异性识别人CD133，抗体与Horizon BV421结合。Horizon BV421具有407纳米的Ex Max和421纳米的Em Max，可通过紫激光激发，并在标准Pacific Blue™滤光片组（例如450/50-nm滤光片）中检测到。 |
| 17 | 小鼠抗人Vimentin PE | 1支 | 50 Tests/支 | 流式细胞术检测，Vimentin表达测定 | 适用于BD分选流式细胞仪FACSAria III设备。小鼠抗人Vimentin单克隆抗体,克隆号RV202，鼠IgG1亚型，PE荧光素标记，适用于流式细胞术检测。 |
| 18 | 小鼠抗人CD325 AF647 | 1支 | 50 Tests/支 | 流式细胞术检测，CD325表达测定 | 适用于BD分选流式细胞仪FACSAria III设备。小鼠抗人CD325单克隆抗体,克隆号8C11，鼠IgG1亚型，Alexa Fluor® 647荧光素标记，适用于流式细胞术检测。 |
| 19 | 小鼠抗人CD326 PE-CF594 | 2支 | 50 Tests/支 | 流式细胞术检测，CD326表达测定 | 适用于BD分选流式细胞仪FACSAria III设备。小鼠抗人CD326单克隆抗体,克隆号EBA-1，鼠IgG1亚型， Horizon™ PE-CF594荧光素标记，适用于流式细胞术检测。 |
| 20 | 小鼠抗人CD4抗体APC | 2支 | 50 Tests/支 | 流式细胞术检测，CD4阳性细胞框选 | 适用于BD分选流式细胞仪FACSAria III设备。小鼠抗人CD4单克隆抗体,克隆号RPA-T4，鼠IgG1亚型， APC-H7荧光素标记，适用于流式细胞术检测。 |
| 21 | 小鼠抗人CD137抗体PE | 2支 | 50 Tests/支 | 流式细胞术检测，CD137阳性细胞框选 | 适用于BD分选流式细胞仪FACSAria III设备。小鼠抗人CD137单克隆抗体,克隆号4B4-1，鼠IgG1亚型，R-phycoerythrin (PE)荧光素标记，适用于流式细胞术检测。 |
| 22 | 小鼠抗人T-bet AF647 | 2支 | 50 Tests/支 | 流式细胞术检测，T-bet阳性细胞框选 | 适用于BD分选流式细胞仪FACSAria III设备。小鼠抗人T-bet单克隆抗体,克隆号O4-46，鼠IgG1亚型，Alexa Fluor® 647荧光素标记，适用于流式细胞术检测。 |
| 23 | 小鼠抗人IFN-r FITC | 2支 | 50 Tests/支 | 流式细胞术检测，IFN-r阳性细胞框选 | 适用于BD分选流式细胞仪FACSAria III设备。小鼠抗人IFN-r单克隆抗体,克隆号B27，鼠IgG1亚型，FITC荧光素标记，适用于流式细胞术检测。 |
| 24 | 兔抗人IL2 BB700 | 2支 | 50 Tests/支 | 流式细胞术检测，IL2阳性细胞框选 | 适用于BD分选流式细胞仪FACSAria III设备。兔抗人IL2单克隆抗体,克隆号MQ1-17H12，兔IgG2a亚型， Horizon Brilliant™ Blue 700 (BB700)荧光素标记，适用于流式细胞术检测。 |
| 25 | 小鼠抗人GATA3 CF594 | 2支 | 50 Tests/支 | 流式细胞术检测，GATA3阳性细胞框选 | 适用于BD分选流式细胞仪FACSAria III设备。小鼠抗人GATA3单克隆抗体,克隆号L50-823，鼠IgG1亚型，Horizon™ PE-CF594荧光素标记，适用于流式细胞术检测。 |
| 26 | 兔抗人IL4 BV711 | 2支 | 50 Tests/支 | 流式细胞术检测，IL4阳性细胞框选 | 适用于BD分选流式细胞仪FACSAria III设备。兔抗人IL4单克隆抗体,克隆号MP4-25D2，兔IgG1亚型， BV711荧光素标记，适用于流式细胞术检测。 |
| 27 | 小鼠抗人PD1 PE-cy7 | 2支 | 50 Tests/支 | 流式细胞术检测，PD1阳性细胞框选 | 适用于BD分选流式细胞仪FACSAria III设备。小鼠抗人CD279(PD1)单克隆抗体,克隆号EH12.1(也叫EH12)，鼠IgG1亚型，PE-Cy™7荧光素标记，适用于流式细胞术检测。 |
| 28 | 小鼠抗人CTLA4 BV421 | 2支 | 50 Tests/支 | 流式细胞术检测，CTLA4阳性细胞框选 | 适用于BD分选流式细胞仪FACSAria III设备。小鼠抗人CD152(CTLA4)单克隆抗体,克隆号BNI3，鼠IgG2a亚型，BV421荧光素标记，适用于流式细胞术检测。 |
| 29 | 小鼠抗人RORrt BV650 | 2支 | 50 Tests/支 | 流式细胞术检测，RORrt阳性细胞框选 | 适用于BD分选流式细胞仪FACSAria III设备。小鼠抗人RORrt单克隆抗体,克隆号Q21-559，鼠IgG2b亚型，BV650荧光素标记，适用于流式细胞术检测。 |
| 30 | 小鼠抗人IL17A | 2支 | 50 Tests/支 | 流式细胞术检测，IL17阳性细胞框选 | 适用于BD分选流式细胞仪FACSAria III设备。小鼠抗人IL17A单克隆抗体,克隆号N49-653，鼠IgG1亚型，APC-R700荧光素标记，适用于流式细胞术检测。 |
| 31 | 兔抗人IL10 PE-CF594 | 2支 | 50 Tests/支 | 流式细胞术检测，IL10阳性细胞框选 | 适用于BD分选流式细胞仪FACSAria III设备。兔抗人IL10单克隆抗体,克隆号JES3-19F1，兔IgG2a亚型，Horizon™ PE-CF594荧光素标记，适用于流式细胞术检测。 |
| 32 | TSA四色免疫荧光检测试剂盒 | 2盒 | 50 Test/盒 | 组织标记 | PE Vectra全自动智能切片分析系统。可用于同时标记四种不同荧光，不依赖抗体种属特异性 |
| 33 | 血浆循环游离DNA管 | 1盒 | 100支/盒 | 提取，保存，稳定人血浆中循环游离DNA | 提取，保存，稳定人血中循环游离DNA。 优势： 1.塑料（防摔碎，有效保护样本）2.15-25℃保存7天。3.非交联剂。4.管口是螺旋口，非塞子，防止液体溅出。 |
| 34 | 提取游离核酸的试剂盒 | 1盒 | 50次/盒 | 提取游离核酸的试剂盒 | 从人的血浆中提取游离DNA和RNA |
| 35 | exorneasy血清/血浆抽提试剂盒（50） | 1盒 | 50次/盒 | 从血清或血浆样本中高效纯化囊泡RNA | 可处理大体积样本，可灵敏检测低丰度转录本 1小时内即可完成囊泡RNA的分离 采用离心柱纯化流程，能够平行处理多个样本 可从血清或血浆中分离miRNA和mRNA exoRNeasy Serum/Plasma Maxi Kit采用亲和性膜离心柱，可从exosomes和来自血清或血浆中的其他细胞外微泡中高效分离RNA。Maxi规格的分离柱可处理多达4 ml的大体积样本，因此能够可靠检测低丰度RNA。该试剂盒能够快速、便利的获得结果，十分适用于敏感的下游应用。 |
| 36 | ELISA缓冲液试剂盒 | 10盒 | 20板 | 用于ELSA实验 | 试剂盒中包含包被液、洗液、封闭液、显色液及终止液等成分 |
| 37 | 脱脂奶粉 | 10盒 | 500g | 实验室常用封闭试剂 | 细腻，脱脂，速溶 |
| 38 | 质粒小提试剂盒 | 10盒 | 100次 | 提取质粒 | 本试剂盒适合提取1-5 ml菌液，在碱裂解法裂解细胞的基础上，采用独特的硅基质膜吸附技术和试剂配方，通过离心吸附柱在高盐状态下高效专一的结合溶液中的质粒DNA，每个吸附柱最高可吸附30 μg的质粒DNA，并最大限度的去除蛋白质、基因组、RNA和其他杂质。得到的质粒DNA可直接用于细胞转染、PCR、酶切、测序、连接等生物学实验。 |
| 39 | 凝胶回收试剂盒 | 5盒 | 50次/盒 | 用于回收目的DNA片段 | QIAquick Gel Extraction Kit包含离心柱、缓冲液和收集管，用于从凝胶（多至400 mg凝胶条）或酶促反应物中纯化DNA片段。通过简单快速的结合、洗涤、洗脱步骤，使用30–50 μl洗脱体积即可纯化得到70 bp–10 kb的DNA片段。通过内置的pH指示剂可容易确定DNA结合到离心柱的最佳pH值，整个过程可在QIAcube全自动核酸纯化仪上自动化运行 |
| 40 | ECL发光液 | 2盒 | 200ml/盒 | 用于免疫印迹实验 | 超敏发光液直接或间接检测与辣根过氧化物酶HRP 关联的蛋白或核酸底物可检测出10-100 fg的微量抗原；，荧光可使X 感光胶片感光达12小时以上，适用于痕量蛋白或核酸检测。同时该试剂允许使用更高的抗体稀释倍数（1：2000-1：10000） |
| 41 | PROTEIN A纯化柱 | 4盒 | 1ML/支 5支/盒 | 用于亲和层析蛋白纯化 | 适用于atka设备，可反复使用多次，1ml规格 |
| 42 | PROTEIN G纯化柱 | 4盒 | 1ML/支 5支/盒 | 用于亲和层析蛋白纯化 | 适用于atka设备，可反复使用多次，1ml规格 |

第五包：肺癌滚动2018-3（通用）材料购置

| 序号 | 名称 | 数量(只) | 包装规格 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 96孔PCR板 | 20盒 | 10块/盒 | 分子生物学实验，用于DNA/RNA荧光定量检测 | 光学96孔反应板已经过优化，为快速高效的PCR扩增提供了无可比拟的温度准确性和均一性。由单一刚性聚丙烯材料制成96孔，适用于96孔实时荧光定量PCR系统和热循环仪。磨砂表面，在实时荧光定量PCR应用中使热循环加热基座的干扰荧光最小化；筛选后去除了自发荧光反应板；独特的设计隔绝周围空气，帮助保证孔与孔之间的温度均一性。无油PCR扩增，该一次性用品已经过优化，为快速无油PCR扩增提供了无可比拟的温度准确性和均一性。是进行高性能PCR反应所必需的，保证样本获得最高的温度均一性和扩增均一性。 |
| 2 | 0.5-10ul盒装灭菌透明吸头, | 3箱 | 96支/盒,10盒/大盒，5大盒/箱 | 用户日常实验操作 | 吸头细长、带刻度、并可配装与实验室现有ENEPLASTIX牌吸头盒 |
| 3 | 200ul 盒装灭菌黄吸头 | 3箱 | ,96支/盒,10盒/大盒，5大盒/箱 | 用户日常实验操作 | 吸头细长、带刻度、并可配装与实验室现有ENEPLASTIX牌吸头盒 |
| 4 | 1000ul盒装灭菌蓝色吸头 | 3箱 | 100支/盒,10盒/大盒，5大盒/箱 | 用户日常实验操作 | 吸头细长、带刻度、并可配装与实验室现有ENEPLASTIX牌吸头盒 |
| 5 | 冻存管 2.0ml 圆底 自立式 外旋密盖 PP（聚丙烯）材质 灭菌 袋装 硅胶垫圈, | 3箱 | 50个/包, 10包/箱 | 用于细胞冻存 | 圆底 自立式 外旋密盖PP（聚丙烯）材质 灭菌 袋装可耐受液氮低温 |
| 6 | 96孔可拆微孔板，透明，高结合表面，不带盖，未灭菌， | 3箱 | 25块/包，4包/箱 | 常用于ELSA实验 | 8道可拆，平底，高结合，PS（聚苯乙烯）材质，未灭菌 |
| 7 | 培养瓶 25cm² 直角斜颈 透气盖 PS材质 灭菌 袋装， | 3箱 | 20个/包，10包/箱 | 用以细胞培养 | 底面积25平方厘米 直角斜颈 透气盖 PS材质 灭菌 袋装 |
| 8 | 培养瓶，75cm2，直角斜颈，透气盖，PS材质，灭菌，袋装， | 3箱 | 5个/包，20包/ | 用以细胞培养 | 底面积75平方厘米 直角斜颈 透气盖 PS材质 灭菌 袋装 |
| 9 | 储液瓶，易握型，500ml，45mm颈尺寸，带盖，灭菌 | 3箱 | 2个/包，12包/箱 | 用以细胞培养 | 易握型，500ml，45mm颈尺寸，袋盖，灭菌 |

第六包：肺癌滚动2018-3（专用）材料购置

| 序号 | 名称 | 数量(个) | 包装规格 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | microRNA提取分离试剂盒 | 3盒 | 20次反应/盒 | 分子生物学实验，用于血清中microRNA的分离与提取 | 试剂盒适用于从一份样品中分离天然蛋白质和RNA (包括小RNA)。每个试剂盒均包含足够用于40次蛋白质和总RNA (包括小RNA) 分离或20次蛋白质分离和大、小RNA片段分离的试剂和耗材。样品起始量可为100 – 107个培养细胞或至多100 mg的哺乳动物组织、血清、血浆。富集小RNA <200 nt，提高下游分析灵敏度，30分钟的简单操作流程，适合相关的mRNA、miRNA或siRNA和蛋白质水平分析。内容及储存：每个试剂盒包括40个滤芯和80个收集管 (室温保存)。将miRNA清洗液1、清洗液2/3、细胞裂解缓冲液、2X变性溶液和酸-苯酚:氯仿置于4°C保存。将洗脱液置于-20°C、4°C或室温保存。 |
| 2 | RNA提取分离试剂盒 | 3盒 | 96次反应/盒 | 用于从各种样品类型中分离总RNA，包括小RNA，如microRNA | 采用MagMAX磁珠技术，可重复恢复高质量的RNA，适用于广泛的应用。自动化就绪，无酚萃取，简化了许多非侵入性生物样品以及组织和细胞培养的方案。回收与miRNA-Seq和qRT-PCR方法兼容的纯miRNA。专为低和高通量真核总RNA的分离而设计​​，涵盖从小RNA（如microRNA）到非编码RNA，信使RNA和核糖体RNA的细胞中存在的全部RNA。 |
| 3 | microRNA逆转录cDNA合成试剂盒 | 3盒 | 200次反应/盒 | 分子生物学实验，用于将提取的microRNA 逆转录合成cDNA | 试剂盒提供最佳性能的基于MicroRNA检测反应所需的所有成分。该试剂盒包含200个反应，试剂盒中的成分可结合MicroRNA检测附带的反转录引物，从而将miRNA转换为cDNA。这是一种高度特异性的试剂盒，可保证仅对成熟miRNA进行逆转录，不对miRNA前体反应。作为一种敏感的试剂盒，其可对有限的样品进行反应，仅需1-10 ng的总RNA。适用于快速、简单且可扩展的2步法定量RT-PCR定量分析，从而在不到三小时内提供优质的分析结果。 |
| 4 | cDNA逆转录试剂盒 | 10盒 | 200次反应/盒 | 将RNA逆转录为cDNA | 可提供0.02至2μg输入总RNA的极高质量的单链cDNA。 生成cDNA档案的理想选择。 高容量cDNA逆转录试剂盒可以在单个20μl反应中将最多2μg的输入总RNA转换。 反应可以放大到100μl，从一次反应中产生10μgcDNA。所产生的cDNA非常适用于各种应用，包括实时PCR，标准PCR和微阵列。动态范围 - 10倍动态范围；敏感 - 从0.02至2μg输入总RNA产生cDNA；灵活性 - 用多种RNA模板进行测试，包括GC和AU丰富的靶标和低水平表达的RNA。 |
| 5 | microRNA荧光定量检测试剂盒 | 5盒 | 50次反应/盒 | 分子生物学实验，用于microRNA定量检测的荧光定量PCR检测试剂 | 特异并灵敏地定量检测miRNA。一个简单的两步方案只需要用miRNA特异性引物进行逆转录，然后用探针进行实时PCR。 试剂盒仅对成熟miRNA进行高度特异性定量，而不是前体。敏感性方面保存有限的样品，只需要1-10ng的总RNA或等效物。快速、简单，两步定量RT-PCR分析可在不到三个小时内完成，并且提供高质量结果。（针对mir-21-5p、mir-184、mir-210-3p、mir-574-5p、mir-34b-3p的引物） |
| 6 | microRNA荧光定量检测内参U6 | 5盒 | 150次反应/盒 | 分子生物学实验，用于microRNA的相对定量使用 | 用于microRNA检测的相对定量，内参使用。 |
| 7 | microRNA荧光定量检测外源内参let-7 | 5盒 | 151次反应/盒 | 分子生物学实验，用于microRNA的相对定量使用 | 用于microRNA检测的相对定量，外源内参使用。 |
| 8 | 荧光定量检测试剂盒 | 18盒 | 5ml/盒 | 分子生物学实验，用于将microRNA逆转录形成的cDNA的荧光定量检测 | 试剂盒中含有一种优化的2X混合物，其中含有除模板和引物以外的所有成分，用于敏感检测到一个目标拷贝。扩展的台式稳定性为自动化液体处理系统提供了一致的结果，使其成为高通量样品处理的选择。可为各种基于基因表达的实时qPCR应用提供精确的量化。 |
| 9 | 96孔板光学粘性膜 | 13盒 | 100张/盒 | 分子生物学实验，用于荧光定量检测，PCR96孔板包膜 | 高透光度粘性盖膜用于微孔板时，可降低孔间污染和样品蒸发的几率。压力敏感的粘性盖膜对每个孔均提供了密封；不影响样品读数；按压密封，对准反应板后按压密封；简单易用，不会粘在手套上。 |
| 10 | 高纯度质粒大提试剂盒 | 5盒 | 10次/盒 | 适用于酶切、PCR、转化、测序和转染等分子生物学实验，颜色指示剂使您的质粒提取效率更有保证。 | 异丙醇直接沉淀，最高可获得1.5mg 质粒DNA，经缓冲液P4 和过滤器CS 处理，满足多数转染实验要求 |
| 11 | 无内毒素质粒大提试剂盒（增强型） | 5盒 | 10次/盒 | 用于细胞转染 | 得到的质粒DNA可用琼脂糖凝胶电泳和紫外分光光度计检测浓度与纯度。OD260值为1相当于大约50 μg/ml双链DNA。纯化的质粒DNA OD260/OD280通常在1.8-2.0左右，可直接应用于细胞转染甚至动物体内实验等对DNA纯度要求很高的实验中。 |
| 12 | 无内毒素质粒大提试剂盒 | 20盒 | 10次/盒 | 适于大多数细胞株的高级转染实验。 | 1 小时左右提取300 μg-1.5mg 质粒，超螺旋结构质粒较多。特殊缓冲体系配合CP5吸附柱特异吸附核酸，内毒素含量低 |
| 13 | 高纯度质粒小提试剂盒 | 20盒 | 50次/盒 | 提取的质粒DNA可直接用于转染等高要求实验。 | 可提取菌体85% 以上质粒DNA。 |
| 14 | 质粒小提中量试剂盒 | 20盒 | 50次/盒 | 一次可处理5-15 ml 菌液，提高实验效率 | 可提取菌体85% 以上质粒DNA |
| 15 | 血清/血浆miRNA提取分离试剂盒 | 2盒 | 50次/盒 | 用于血清/血浆中microRNA的分离与提取 | 血清/ 血浆miRNA 提取试剂盒是专门针对血清、血浆样本miRNA 提取而开发的新一代产品。该试剂盒中的裂解液MZA经过长时间研发改良，具有一般裂解液不具有的裂解能力和提取灵敏度，试剂盒中的吸附柱采用特殊的硅基质膜填料，大大增强了其对RNA、尤其是small RNA(<200 nt) 的吸附能力，提取得到的miRNA 纯度更好、质量更高，适合下游荧光定量等常规实验使用 |
| 16 | 增强型miRNA cDNA第一链合成试剂盒 | 8盒 | 50次/盒 | 用于将提取的microRNA 逆转录合成cDNA | miRcute 增强型miRNA cDNA 第一链合成试剂盒采用加A 法来进行miRNA 第一链cDNA 的反转录。本试剂盒采用了双组分形式，简化了实验操作流程，降低了操作失误的可能性。本产品中的miRNA RT Enzyme Mix 包含了E.coli Poly(A)Polymerase、RTase 和RNasin。其中的E.coli Poly(A) Polymerase不但具有高效的加A 尾效率，还可特异性识别单链miRNA，从而避免了具有双链结构的miRNA 前体的进一步逆转录反应；RTase 经过分子改造，去掉了RNase H 活性，增加了RNA 模板亲和力，从而使得miRNA 的逆转录反应具有更高的效率和灵敏度。本产品中的2× miRNA RT Reaction Buffer包含了miRNA 加A 尾反应和逆转录反应的所有原料和引物，并经过精心优化，可保证miRNA 3’ 末端的Poly(A) 修饰过程和逆转录过程同时高效进行。 |
| 17 | 增强型miRNA荧光定量检测试剂盒 | 2盒 | 500次/盒 | 用于microRNA定量检测的荧光定量PCR检测试剂 | 本试剂盒采用SYBR® Green I 嵌合荧光法的原理进行miRNA荧光定量检测。本试剂盒包含miRNA荧光定量检测的所有试剂，包括2×miRcute Plus miRNA Premix、50×ROX Reference Dye 和Reverse Primer。其中2×miRcute Plus miRNA Premix (with SYBR&ROX) 是专门为miRNA 定量检测而研发的新一代预混形式的荧光定量PCR 检测试剂，其中的DNA Polymerase 采用化学修饰的热启动聚合酶，配合特殊的Buffer体系，使反应特异性更好，灵敏度更高，并能在更广的范围内进行准确定量。 |
| 18 | miRNA荧光定量检测引物 | 5盒 | 1OD/盒 | 特定的microRNA在PCR时所需的引物 | 针对mir-21-5p、mir-184、mir-210-3p、mir-574-5p、mir-34b-3p的引物 |
| 19 | microRNA荧光定量检测内参U6引物 | 3盒 | 1OD/盒 | 所需内参在PCR时的引物 | 针对U6的引物 |
| 20 | PCR反应增强优化稳定剂 | 9包 | 5×1ml | 优化PCR反应 | 包含Taq DNA聚合酶、dNTPs、MgCl2、反应缓冲液、PCR反应的增强剂和优化剂以及稳定剂，浓度为2×。具有快速简便、灵敏度高、特异性强、稳定性好等优点，可最大限度的减少人为误差。适用于高保真PCR反应、复杂模板如GC含量高（>60%），有二级结构等的扩增和大规模基因检测。显著提高PCR 反应的特异性和灵敏度，还能有效扩增GC 含量高、二级结构等复杂模板。最低可扩增2 个拷贝的目的模板，使实验结果更加精确。 独创的Taq MasterMix 配方使整个反应体系非常稳定，多次冻融或长期放于4℃亦不会影响活性。 稳定高效预配好的PCR混合液快速简便，大大降低劳动强度和取样误差，而且加入了高性能的PCR增强剂和优化剂，降低了对PCR 条件的要求。 分成含染料和不含染料两种体系。含染料的MasterMix 产品在PCR结束后可以直接电泳，无需加入上样缓冲液。 |

第七包：肺癌滚动2018-4（通用）材料购置

| 序号 | 名称 | 数量(箱、瓶、盒、包) | 包装规格 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2mlml离心管 | 1箱 | 500支/盒，10盒/箱 | 2.0ml尖底平盖离心管，有刻度，无菌，无致热源 | 医用级聚丙烯，透明，内壁光滑，尖底，连盖，管盖防漏设计，可单手操作，有刻度不同体积处标有分刻度，无菌（可承受121℃，2bar高压湿热灭菌处理），可-80℃保存，无Rnase，Dnaes，DNA及内毒素，可承受15000g以上的离心力，耐酸碱及有机溶剂。 |
| 2 | 1.5ml离心管 | 1箱 | 500支/盒，10盒/箱 | 1.5ml尖底平盖离心管，有刻度，无菌，无致热源 | 医用级聚丙烯，透明，内壁光滑，尖底，连盖，管盖防漏设计，可单手操作，有刻度不同体积处标有分刻度，无菌（可承受121℃，2bar高压湿热灭菌处理），可-80℃保存，无Rnase，Dnaes，DNA及内毒素，可承受15000g以上的离心力，耐酸碱及有机溶剂。 |
| 3 | 0.6ml离心管 | 1箱 | 1000支/盒，10盒/箱 | 0.6ml尖底平盖离心管，有刻度，无菌，无致热源 | 医用级聚丙烯，透明，内壁光滑，尖底，连盖，管盖防漏设计，可单手操作，有刻度不同体积处标有分刻度，无菌（可承受121℃，2bar高压湿热灭菌处理），可-80℃保存，无Rnase，Dnaes，DNA及内毒素，可承受15000g以上的离心力，耐酸碱及有机溶剂。 |
| 4 | 1000ul吸头 | 2箱 | 96支/盒，50盒/箱 | 1000ul吸头，无菌包装，无致热源，无RNA酶、DNA酶 | 蓝色，超清晰，带刻度，无挂壁，盒装 |
| 5 | 200ul吸头 | 2箱 | 96支/盒，50盒/箱 | 200ul吸头，无菌包装，无致热源，无RNA酶、DNA酶 | 黄色，超清晰，带刻度，无挂壁，盒装 |
| 6 | 10ul吸头 | 2箱 | 96支/盒，50盒/箱 | 10ul吸头，无菌包装，无致热源，无RNA酶、DNA酶 | 白色，超清晰，带刻度，无挂壁，盒装 |
| 7 | 24孔低吸附细胞培养板 | 3箱 | 24块/箱 | 肿瘤细胞处理用超低吸附板 |  |
| 8 | 冻存管，内旋盖 | 3箱 | 1800个/箱 1.8ml | 聚丙烯冻存管和内旋盖，已灭菌，具有书写区，建议工作容量，1.8ml |  |
| 9 | PE－10管 | 5卷 | 5米/卷 | 鞘内导管 | 用途：椎管内置管； |

第八包：肺癌滚动2018-4（专用）材料购置

| 序号 | 名称 | 数量(支、瓶) | 包装规格 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血浆游离DNA无创采血管 | 200支 | 100-Tube Box (10 mL) | 用于血浆游离DNA的采集 | 该无创采血管中所含的防腐剂能稳定有核血细胞，防止释放细胞基因组DNA，抑制无细胞DNA的核酸酶介导降解，有助于无细胞DNA的整体稳定。 该无创管在保护细胞表面抗原性，维持细胞形态的同时，加强无细胞DNA的提取、检测和分析。采集在该无创管中的样本，可在6-37℃下稳定保存14天，方便样品的采集、运输和储藏。 |
| 2 | 游离核酸提取试剂盒 | 4盒 | 盒 | 用于血浆游离核酸的提取 | 该试剂盒从人类血浆或血清中浓缩和纯化游离DNA和RNA，具备以下特点：浓缩的核酸，高上样量，低洗脱体积；高效回收DNA和RNA碎片；无需有机提取或乙醇沉淀；完全去除污染物和抑制剂；大大简化了从血浆或血清中浓缩和纯化游离DNA和RNA的过程。 |
| 3 | 人5 羟色胺（5-HT）酶联免疫分析(ELISA)试剂盒使 | 2盒 | 96T | 检测血清样本 | 适用于ELISA仪 |
| 4 | 人前列腺素-酶联免疫分析(ELISA) 试剂盒使 | 2盒 | 96T | 检测血清样本 | 适用于ELISA仪 |
| 5 | 数字PCR反应缓冲液(无dUTP) | 3盒 | 5ml/盒 | 分子生物学试剂，数字PCR检测 | 数字PCR专用反应缓冲液， |
| 6 | 数字PCR油滴生成专用孔板 | 5盒 | 24个/盒 | 分子生物学试剂，数字PCR检测 | 数字PCR专用，油滴生成专用孔板，24孔/块 |
| 7 | 数字PCR油滴专用油 | 1盒 | 7ml/支，10支/盒 | 分子生物学试剂，数字PCR检测 | 数字PCR专用，油滴生成专用油 |
| 8 | 数字PCR油滴生成盖膜 | 5袋 | 24个/袋 | 分子生物学试剂，数字PCR检测 | 数字PCR专用，油滴生成专用盖膜 |
| 9 | RNA反转录试剂盒 | 2盒 | 100次／盒 | 分子生物学实验，核酸反转 | 逆转录RNA酶无RNaseH活性，含有Random primerN9和Oligo dT两种合成引物，1小时内完成 |
| 10 | 血液样品总RNA提取试剂盒 | 5盒 | 50次／盒 | 分子生物学实验，核酸提取 | 吸附柱采用硅基质材料填充，试剂盒采用柱离心法，高效提取20-200nt小RNA片段，同时也能收集总RNA，一小时内完成。 |
| 11 | 血液RNA稳定剂 | 10瓶 | 100ml/瓶 | 分子生物学实验，核酸稳定 | 保护新鲜血液中RNA不被降解，集中处理大量血液样本，便于实验操作 |
| 12 | 人外周血循环稀有细胞差相富集试剂盒 | 1盒 | 10例/盒 | 外周血循环肿瘤细胞富集 | 用于外周血、胸水、脑脊液中循环肿瘤细胞富集并能用于原代培养 |
| 13 | 细胞原代培养培养基 | 5瓶 | 500ml/瓶 | 细胞生物学实验，原代细胞培养 | 用于分离细胞原代培养 |
| 14 | microRNA提取分离试剂盒 | 3盒 | 50次/盒 | 外周血全血microRNA提取分离 | 基于吸附柱法，有效提取长度20-200ntmiRNA，siRNA，snRNA等小片段RNA |
| 15 | microRNA cDNA第一链合成（加尾法）试剂盒 | 3盒 | 50次/盒 | microRNA反转录 | 加A尾反应和反转录反应同时进行，只针对单链miRNA进行反转录，模板20pg-2ug |
| 16 | microRNA荧光定量试剂盒 | 3盒 | 500次/盒 | microRNA荧光定量检测 | 专门用于miRNA反转录后cDNA荧光定量检测，含有ROX内参照染料，SYBR，pg级miRNA检测，通用性好，特异性高。 |
| 17 | 3D培养悬胶，无酚红 | 10支 | 10ml/支 | 3D细胞培养基质悬胶 |  |
| 18 | 发光法细胞活力检测试剂盒 | 3盒 | 10000次/盒 | 通过化学发光法测定细胞内ATP含量从而用于超高灵敏度、超宽线性范围定量检测活细胞数目的试剂盒 |  |
| 19 | 胎牛血清，澳洲来源 | 1瓶 | 500ml/瓶 | 细胞培养用胎牛血清 |  |
| 20 | DMEM 高糖 | 5箱 | 6X500ml | DMEM 基础培养基 |  |
| 21 | 人外周血CTC富集和iFISH检测试剂盒（六色：CD44+Vimentin+CD31+CEP8+CD45+DAPI) | 1盒 | 20人份/盒 | 体外诊断试剂 | 1、采用差相富集 (SE) 将外周血中的CTC分离出来，主要原理是使用特殊非血源性细胞分离液去除红细胞；多种白细胞抗体组合群（非单一CD45抗体）与磁珠偶联，确保对白细胞最大特异性的去除，从而达到富集非血源性肿瘤细胞的目的； 2、对肿瘤细胞的鉴别采用iFISH 方法，该方法采用免疫荧光染色和FISH方法相结合，在免疫荧光染色区别血源性与非血源性细胞的基础上，对富集的非血源性细胞进行FISH检测，使人们首次能够有效区分、鉴别异倍体CEC和CTC，极大地增加了检测的特异性； 3、在CTC上同步原位进行CD44、Vimentin两种瘤标染色及8号染色体数目检测，鉴定出具有不同临床意义（如耐药、肿瘤转移与复发等）的CTC亚类细胞；4、结果同时对CTC、CEC进行数目统计，并对单个CTC、小细胞CTC（CTC≤5μm）、癌栓（CTM）分别进行计数 |
| 22 | 人骨髓DTC富集和iFISH检测试剂盒（六色：CD44+Vimentin+CD31+CEP8+CD46+DAPI) | 1盒 | 20人份/盒 | 体外诊断试剂 |  |
| 23 | 人外周血CTC富集和iFISH检测试剂盒（六色：CD44+Vimentin+CD31+CEP8+CD45+DAPI) | 3盒 | 20人份/盒 | 体外诊断试剂 | 1、采用差相富集 (SE) 将外周血中的CTC分离出来，主要原理是使用特殊非血源性细胞分离液去除红细胞；多种白细胞抗体组合群（非单一CD45抗体）与磁珠偶联，确保对白细胞最大特异性的去除，从而达到富集非血源性肿瘤细胞的目的； 2、对肿瘤细胞的鉴别采用iFISH 方法，该方法采用免疫荧光染色和FISH方法相结合，在免疫荧光染色区别血源性与非血源性细胞的基础上，对富集的非血源性细胞进行FISH检测，使人们首次能够有效区分、鉴别异倍体CEC和CTC，极大地增加了检测的特异性； 3、在CTC上同步原位进行CD44、Vimentin两种瘤标染色及8号染色体数目检测，鉴定出具有不同临床意义（如耐药、肿瘤转移与复发等）的CTC亚类细胞；4、结果同时对CTC、CEC进行数目统计，并对单个CTC、小细胞CTC（CTC≤5μm）、癌栓（CTM）分别进行计数 |
| 24 | 人肿瘤标志物24因子检测试剂盒 | 2个 | 96 reaction | 体外诊断试剂 | 检测血清样本中α-Fetoprotein (AFP)、CA125、CA15-3、CA19-9、CEA、CYFRA21-1、sFas、sFasL、FGF-2、HCGβ、HE4、HGF、IL-6、IL-8、Leptin、MIF、Osteopontin (OPN)、Prolactin、PSA (free)、SCF、TGFα、TNFα、TRAIL、VEGF-A含量 |
| 25 | mu阿片受体兔多克隆抗体 | 2盒 | 50ul/盒 | （Western blot）背角、肿瘤组织MOR | 作用靶点：u阿片受体；种属反应源：兔，鼠、人；存放条件：-20度； |
| 26 | mu阿片受体兔多克隆抗体 | 2盒 | 50ul/盒 | （免疫组化）背角、肿瘤组织 MOR | 作用靶点：u阿片受体；种属反应源：兔，鼠、人；存放条件：-20度； |
| 27 | 流式细胞检测 | 48盒 | 48孔/盒 | CD3+\CD4+\CD8+ | 通过流式细胞仪对全CD3+、全CD4+、全CD8+、双染色CD3+/CD4+、双染色CD3+/CD8+淋巴细胞进行同步识别和百分数及绝对计数；此外还提供CD4/CD8的比率。 |
| 28 | 人8异前列腺素F2a检测试剂盒 | 3盒 | 96孔/盒 | 检测异前列腺素F2a | 应用双抗体夹心法测定标本中人8异前列腺素F2α(8-iso-PGF2α)水平。用纯化的人8异前列腺素F2α(8-iso-PGF2α)抗体包被微孔板，制成固相抗体，往包被单抗的微孔中依次加入8异前列腺素F2α(8-iso-PGF2α)再与HRP标记的8异前列腺素F2α(8-iso-PGF2α)抗体结合，形成抗体-抗原-酶标抗体复合物，经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色，并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的8异前列腺素F2α(8-iso-PGF2α)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度（OD值），通过标准曲线计算样品中人8异前列腺素F2α(8-iso-PGF2α)浓度.试剂盒性能： 1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上。 2.批内与批见应分别小于9%和11% 检测范围：78 pg/ml-5000 pg/ml 灵敏度：19.5 pg/ml |
| 29 | Walker 256细胞 | 1瓶 | 1株/瓶 | 骨癌痛模型 | 种属:大鼠肝癌细胞；提供形式：P1-2代冻存管；培养基 ：90%DMEM+10%FBS；生长条件：95%空气+5%二氧化碳 37摄氏度；生长特性 ：贴壁细胞；存储条件：50%DMEM+40%FBS+10%DMSO 液氮 |
| 30 | SD大鼠 | 50只 |  | 实验对象 | 标准实验动物 |