首都医科大学附属北京胸科医院预购设备公告

首都医科大学附属北京胸科医院拟采购以下货物，欢迎有意参加的供货单位发送邮件报名。邮件中请注明报名公司名称、联系人、联系方式及所提供的货物名称，型号，基本配置等内容，同时请提供所供公司相关资质及产品授权书扫描件。

项目执行单位: 首都医科大学附属北京胸科医院

地址: 北京市通州区北关大街9号院一区

一．预采购货物名称、数量、主要用途、基本功能及主要技术要求

| 序号 |  | 数量 | 主要用途、基本功能及主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护口罩（N95）） | 117600个 | 主要用于医务人员职业防护 - 要求：符合《医用防护口罩技术要求》（GB 19083-2010）；具备国家食品药品监督管理总局颁发的医疗器械注册证； - N95级别口罩，符合疾病控制中心对肺结核病菌暴露控制导则之要求； - 折叠式口罩，头带式设计，耐用型弹性头带； - 口罩应覆盖佩戴者的口鼻部，应有良好的面部密合性和舒适性；鼻夹应具有可调节性 - 对粒径0.3微米的非油性颗粒物的过滤效率≥95%； - 具有防液体喷溅功能，通过80mmHg合成血穿透阻隔性能测试； - 口罩密封单包装，包装上有产品正确佩戴图； - 产品有效期为3年以上。 |
| 2 | 紫外线灯管 | 200根 |  |
| 3 | 消毒片（物表消毒） | 3000瓶 | 每天常规2次物表消毒 |
| 4 | 空气消毒剂 | 1000桶 | 主要用于对病房进行终末消毒， 要求：1.符合《医疗机构清洁消毒规范》要求；具备北京市卫生行政部分消毒产品备案许可 2.对人体无害，无明显刺激性气味 3.对医疗设备无腐蚀性 4.对杀灭结核菌有效 |
| 5 | 设备消毒剂 | 100桶 | 主要对气管镜和手术室胸腔镜消毒。 要求：1.符合《软式内镜清洗消毒规范》WS 507-2016 2.对结核分枝杆菌效果佳 3.对医疗设备无腐蚀性 4.对人体无害 |
| 6 | 手消 | 4000瓶 | 主要用于医务人员处理完患者后手卫生。 要求1.符合《手卫生消毒技术规范要求》，卫生化学指标、微生物指标控制在国家标准以内。 2、产品必需一次性抽真空包装，避免二次污染 。 3、需在省级以上卫生行政部门进行备案、第三方检验报告、产品说明书等。 |

二．报名时间：2018年5月31日至2018年6月6日

邮箱地址：jysyxgcb@163.com

联系电话：89509127

联系人： 万老师   秦老师