附件

第一包：结核2019-1材料购置

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 包装规格 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | illumina测序文库定量试剂盒 | 2 | 盒 |  | NGS文库定量 | 适用于Illumina平台，包含所有含P5和P7流动池序列的Illumina文库进行qPCR定量所需的完整试剂。试剂盒含有新型KAPA SYBR FAST DNA聚合酶，保证效率的前提下，能定量平均片段长度高达1kb的Illumina文库。 |
| 2 | 结核分枝杆菌rpoB基因和突变检测试剂盒 | 120 | 盒 | 50人份/盒 | 检测结核分枝杆菌及利福平耐药相关突变 | 实时荧光PCR法 |
| 3 | 结核分枝杆菌氟喹诺酮类药物耐药突变检测试剂盒 | 120 | 盒 | 48测试/盒 | 检测结核分枝杆菌是否存在氟喹诺酮类药物耐药相关突变 | 荧光PCR熔解曲线法 |
| 4 | 结核分枝杆菌利福平耐药突变检测试剂盒 | 120 | 盒 | 48测试/盒 | 检测结核分枝杆菌是否存在利福平耐药相关突变 | 荧光PCR熔解曲线法 |
| 5 | 结核分枝杆菌链霉素耐药突变检测试剂盒 | 120 | 盒 | 48测试/盒 | 检测结核分枝杆菌是否存在链霉素耐药相关突变 | 荧光PCR熔解曲线法 |
| 6 | 结核分枝杆菌乙胺丁醇耐药突变检测试剂盒 | 120 | 盒 | 48测试/盒 | 检测结核分枝杆菌是否存在乙胺丁醇耐药相关突变 | 荧光PCR熔解曲线法 |
| 7 | 结核分枝杆菌异烟肼耐药突变检测试剂盒 | 120 | 盒 | 48测试/盒 | 检测结核分枝杆菌是否存在异烟肼耐药相关突变 | 荧光PCR熔解曲线法 |
| 8 | 去石蜡溶解液 | 3 | 瓶 | 50ml/瓶 | 去除石蜡包埋组织中的石蜡 |  |
| 9 | QIAamp DNA FFPE Tissue kit | 120 | 盒 | 50人份/盒 | 从石蜡包埋组织中纯化基因组DNA |  |
| 10 | KAPA HiFi Master Mix | 4 | 支 | 6.5ml/支 | DNA聚合酶预混液 |  |
| 11 | NEBNext Ultra DNA Library Prep Kit | 2 | 盒 | 96次/盒 | 超快速文库制备试剂 |  |
| 12 | AMPure(XP)Beads | 1 | 瓶 | 450mL | 核酸纯化磁珠 | 12,500/25,000 preps |
| 13 | Qubit-DSDNA-hs-assay-kit | 1 | 盒 | 12.5ml/盒 | 蛋白、核酸定量 | 定量浓度为10 pg/ul 到100 ng/ul的样品 |
| 14 | DNA 1000 kit | 1 | 盒 | 300次/盒 | 用于测定25-1000bp DNA的片段的大小和含量 | 最小分辨率5bp，定量范围0.1ng/ul-50ng/μl。 |

第二包：结核2019-2材料购置

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 包装规格 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15ml离心管（无RNase） | 3 | 箱 | 10包/箱 | 用于样品的高速离心及低温保存 | 适合所有标准转子；耐受温度范围为：-80℃+121℃ |
| 2 | 384孔PCR板 | 2 | 箱 | 60个/箱 | 用于基因分离、克隆和核酸序列分析等基础研究 | 广泛用于基础研究，属于实验室一次性易耗品 |
| 3 | 96孔PCR板 | 3 | 箱 | 100块/箱 | 用于基因分离、克隆和核酸序列分析等基础研究 | 广泛用于基础研究，属于实验室一次性易耗品 |
| 4 | ddPCR预混液 | 4 | 盒 | 5支/盒 | 预混PCR反应体系 | 操作步骤简单快捷，结果具有可重复性 |
| 5 | N95口罩 | 2 | 箱 | 200个/箱 | 医疗防护 | 多层防护，过滤效果大于98% |
| 6 | 游离DNA提取试剂盒 | 7 | 盒 | 50个/盒 | 游离DNA提取 | 回收率高，能有效去除细胞DNA |

第三包：结核2019-3材料购置

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 包装规格 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10ml移液管（无RNase） | 9 | 箱 | 1000支/箱 |  | 无RNA |
| 2 | 15ml离心管 | 8 | 箱 | 50包/箱 |  |  |
| 3 | 1640培养基 | 16 | 瓶 | 500ml/瓶 |  |  |
| 4 | 2ml冻存管（无RNase） | 6 | 箱 | 100包/箱 |  | 无RNA |
| 5 | DNase 试剂盒 | 1 | 盒 | 50次/盒 |  |  |
| 6 | DNA提取试剂盒 | 6 | 盒 | 50test/盒 |  |  |
| 7 | N95口罩 | 2 | 盒 | 40个/盒 |  |  |
| 8 | T-SPOT.TB检测试剂盒 | 2 | 盒 | 24个/盒 |  |  |
| 9 | 封口膜 | 4 | 包 | 1卷/包 |  |  |
| 10 | 无水乙醇 | 21 | 瓶 | 500ml/瓶 |  |  |

第四包：结核2019-4材料购置

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 包装规格 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.2mlPCR薄壁管 | 1 | 箱 | 1000支/盒，10盒/箱 | 基因的扩增 | 无Dnase，无Rnase，无protease，无pyrogen， 低吸附,平盖 |
| 2 | 0.5-10ul盒装灭菌短吸头 | 7 | 箱 | 50盒/箱 | qPCR检测 | 无Dnase，无Rnase，无protease，无pyrogen， 低吸附 |
| 3 | 0.5-10ul吸头 | 2 | 箱 | 96支/盒，50盒/箱 | qPCR检测 | 无Dnase，无Rnase，无滤芯，无菌 |
| 4 | 1.5ml离心管 | 10 | 箱 | 500支/盒，10盒/箱 | 用于盛装和离心液体等 | 1.5ML，无Dnase，无Rnase，无protease， 无pyrogen |
| 5 | 1-200ul吸头 | 2 | 箱 | 96支/盒，50盒/箱 | qPCR检测 | 无Dnase，无Rnase，无滤芯，无菌 |
| 6 | 7H10琼脂培养基 | 6 | 瓶 | 500g/瓶 | 用于分枝杆菌的分离培养及药敏实验 | 固体，用于分枝杆菌的分离培养及药敏实验， 保存环境：贮存于2—25℃ |
| 7 | 7H9肉汤培养基 | 6 | 瓶 | 500g/瓶 | 用于分枝杆菌的液体培养 | 固体，用于分枝杆菌的液体培养实验， 保存环境：贮存于2—25℃ |
| 8 | 8*25毛细管柱分离式试剂盒（12-230kDa) | 3 | 盒 | 1套/盒 | 免疫学实验，蛋白质性质鉴定、蛋白质定量分析、蛋白质功能研究、蛋白质修饰和差异表达研究 | 适于分离12-230kd的分离胶试剂盒 |
| 9 | 8联排PCR管 | 15 | 盒 | 125条/盒 | qPCR检测 | 无色透光，无自发荧光，无Dnase，无Rnase， 无PCR抑制因子，管内径8-8.5mm，管高20-21mm，管间距9mm。 |
| 10 | 8联排PCR管盖 | 5 | 盒 | 300条/盒 | qPCR检测 | 无色透明，平盖，无自发荧光，无Dnase， 无Rnase，无PCR抑制因子，适用于8联排反应管和96孔反应板，必须与订购的8联排PCR管配套。 |
| 11 | 96孔PCR板 | 95 | 盒 | 10块/盒 | qPCR检测 | 单一刚性聚丙烯材料制成，可实现无油PCR扩增 ，磨砂表面，无自发荧光，无Dnase，无Rnase，无PCR抑制因子，PCR板高度23-24mm，板宽度85-86mm，板长度125-126mm，孔间距9-10mm。 |
| 12 | PCR板封膜 | 5 | 盒 | 100张/盒 | qPCR检测 | 厚度0.12-0.14mm，长度141-142mm，宽度77-78mm， 封膜两侧可方便剥离粘性盖膜，粘性粘贴，压力敏感，适用于96孔板和384孔板。 |
| 13 | TRIZOL | 4 | 瓶 | 200ML/瓶 | RNA提取 | 粉红色液体，可用于在分离RNA之前，高效裂解脂肪和标准组织，优化裂解条件，辅助纯化用于基因表达的RNA。 |
| 14 | 蛋白ELISA检测试剂盒（国产） | 4 | 盒 | 96T/盒 | 用于血液或体液中蛋白含量的定量检测 | 含靶标蛋白的预包被板和检测抗体，标准品，可直接完成靶标蛋白的定量检测。 |
| 15 | 蛋白ELISA检测试剂盒（进口） | 4 | 盒 | 96T/盒 | 用于血液或体液中蛋白含量的定量检测 | 含靶标蛋白的预包被板和检测抗体，标准品，可直接完成靶标蛋白的定量检测。 |
| 16 | 低吸附吸头（0.5-10ul） | 20 | 箱 | 96个/盒，50盒/箱 | qPCR检测 | 无Dnase，无Rnase，无protease，无pyrogen， 低吸附（low binding），无色 |
| 17 | 低吸附吸头（10-200ul） | 20 | 箱 | 96个/盒，50盒/箱 | qPCR检测 | 无Dnase，无Rnase，无protease，无pyrogen， 低吸附（low binding），黄色，有刻度 |
| 18 | 可刺穿箔纸热封膜 | 4 | 包 | 100张/包 | 用于微滴生成后转移至96孔板PCR实验前的封膜 | 100张/包 ，能够用于96孔PCR板封膜和随后 的微滴读取 |
| 19 | 鼠抗检测试剂盒 | 1 | 盒 | 1套/盒 | 免疫学实验，蛋白质性质鉴定、蛋白质定量分析、蛋白质功能研究、蛋白质修饰和差异表达研究 | 抗小鼠抗体试剂盒 |
| 20 | 胎牛血清（进口） | 2 | 瓶 | 500ml/瓶 | 悬浮细胞培养 | 优级，专用于悬浮动物细胞的培养， 内毒素水平 ≤ 10 EU/ml |
| 21 | 探针法ddPCR mix | 8 | 盒 | 5支/盒 | 用于配制数字PCR反应体系 | 5*1ml,包含hydrolosis探针,限制非特异性PCR 扩增,允许扩增后的DNA恢复,用于验证的primepcr™ddPCR™分析优化 |
| 22 | 探针法微滴发生油 | 4 | 盒 | 10瓶/盒 | 用于微滴生成 | 10*7ml,与液滴发生器和探针样品在QX200滴 数字（ddPCR™）系统中使用。 |
| 23 | 兔抗检测试剂盒 | 2 | 盒 | 1套/盒 | 免疫学实验，蛋白质性质鉴定、蛋白质定量分析、蛋白质功能研究、蛋白质修饰和差异表达研究 | 抗兔抗体试剂盒 |
| 24 | 微滴分析油 | 4 | 盒 | 2瓶/盒 | 用于数字PCR分析系统读取信号 | 2*1L,PCR扩增之后，分析液滴。计数PCR阳性 和PCR阴性液滴以提供定量。 |
| 25 | 微滴生成8通道发生卡 | 20 | 包 | 24块/包 | 用于在微滴生成器中生成微滴 | 24块/包，用于qx200™/ QX100™滴数字PCR （mRNA™）系统，一次制备8个样品 |
| 26 | 微滴生成8通道发生卡胶垫 | 20 | 包 | 24个/包 | 用于微滴生成 | 24个/包，适用于微滴生成8通道发生卡 |
| 27 | 微滴数字PCR用96孔板 | 15 | 包 | 25块/包 | 用于微滴生成后的PCR反应 | 25块/包，超薄壁聚丙烯结构，聚碳酸酯框架 设计，高度抗翘曲和扭矩。 |
| 28 | 无酶带滤芯吸头（0.5-10ul） | 5 | 箱 | 96支/盒，50盒/箱 | qPCR检测 | 无Dnase，无Rnase，有滤芯 |
| 29 | 无酶带滤芯吸头（10-200ul） | 2 | 箱 | 96支/盒，50盒/箱 | qPCR检测 | 无Dnase，无Rnase，有滤芯 |
| 30 | 血液/DNA提取试剂盒 | 2 | 盒 | 250次/盒 | 血液或组织的DNA提取 | 离心柱提取方式，用于从动物的血液和组织，细胞，酵母，细菌和病毒中提取总DNA。 |
| 31 | 循环核酸提取试剂盒 | 1 | 盒 | 50次/盒 | 血液或其他体液中循环核酸的提取 | 可从含低浓度DNA和RNA碎片的原始样本（人血浆中常规游离DNA的浓度为1–100 ng/ml）中纯化和浓缩游离的DNA、RNA、miRNA，包括病毒核酸。起始样本体积至多5 ml。 |
| 32 | 质粒小提提取试剂盒 | 1 | 盒 | 25次/盒 | 质粒DNA小量提取 | 适合于从1-4 ml细菌培养物中提取多至20μg 高纯的质粒DNA，用于测序、体外转录与翻译、限制性内切酶消化、细菌转化等分子生物学实验。 |

第五包：结核2019-5材料购置

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 包装规格 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喹诺酮耐药基因试剂盒 | 20 | 盒 | 48测试/盒 | 结核病患者喹诺酮耐药诊断 | 检测结核分枝杆菌复合群喹诺酮类耐药相关基因gyrA和gyrB的基因突变。要求检测时间由标本DNA提前到检测结束，时间控制在6小时内。 |
| 2 | 利福平/异烟肼耐药检测试剂盒 | 20 | 盒 | 2种药物，各48测试/盒 | 结核病患者异烟肼和利福平耐药诊断 | 检测结核分枝杆菌复合群利福平耐药相关基因rpoB的基因突变；检测结核分枝杆菌复合群异烟肼耐药相关基因katG、inhA的基因突变。要求检测时间由标本DNA提前到检测结束，时间控制在6小时内。 |
| 3 | 盐酸莫西沙星片 | 10800 | 片 | 5片/盒 | 耐药结核病治疗方案药物之一 | 本品为薄膜衣片，除去包衣后显浅黄色。国内首仿片剂，被证实与原研完全生物等效，且具有更优的药物经济学价值。化学名称：1-环丙基-7-{S,S-2,8-重氮-二环[4.3.0]壬烷-8-基}-6-氟-8-甲氧-1,4-二氢-4-氧-3-喹啉羧酸盐酸盐。分子式：C21H24FN3O4·HCl。分子量：437.9。 |

第六包：结核2019-6材料购置

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 包装规格 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.5-10μl盒装灭菌透明吸头 | 2 | 箱 | 96支/盒,10盒/大盒，5大盒/箱 | 用于日常实验操作 | 吸头细长、带刻度、并可配装与实验室现有ENEPLASTIX牌吸头盒 |
| 2 | 1000μl盒装灭菌蓝色吸头 | 3 | 箱 | 100支/盒,10盒/大盒，5大盒/箱 | 用于日常实验操作 | 吸头细长、带刻度、并可配装与实验室现有ENEPLASTIX牌吸头盒 |
| 3 | 200μl盒装灭菌黄吸头 | 3 | 箱 | 96支/盒,10盒/大盒，5大盒/箱 | 用于日常实验操作 | 吸头细长、带刻度、并可配装与实验室现有ENEPLASTIX牌吸头盒 |
| 4 | 50×TAE缓冲液 | 50 | 瓶 | 500ml/瓶 | TAE缓冲液 是生物学中使用最广泛的核酸电泳缓冲液，主要用于DNA 的琼脂糖凝胶电泳。 | TAE缓冲液的主要成分是Tris-乙酸盐与EDTA，电泳时双链线状DNA 的迁移率较快，电泳大于13kb 的片段时分离效果好，此外，回收DNA 片段时也宜用TAE 缓冲系统进行电泳。 |
| 5 | 多重PCR试剂盒 | 6 | 盒 | 100次/盒 | 本产品可通过多重PCR、实时PCR或两步RT-PCR快速、可靠地在一支试管中定量检测多达5个cDNA或gDNA靶点。 | 多重PCR试剂盒包含现成的4x主混合材料，无需优化反应和循环条件。只需将800ng模板DNA和引物探针集添加到主混合中，并遵循手册中的协议，即可在任何实时循环器上获得快速可靠的结果。试剂盒在一个单独的管提供ROX无源参考染料，如果仪器需要时来调整适当的ROX浓度。 |
| 6 | 分枝杆菌培养管 | 2 | 盒 | 100支/盒 | 该产品与分枝杆菌培养添加剂一起用于分枝杆菌的培养、检测 | 本产品主要有荧光指示剂和培养液。 |
| 7 | 分枝杆菌培养添加剂试剂盒 | 6 | 盒 | 10支/盒 | 本产品用于培养及检测分枝杆菌。 | 产品包括营养添加剂：含有15ml Middlebrook OADC浓缩液； PANTA 杂菌抑制剂：含有抗生素冻干品的混合物。 |
| 8 | 痰消化液 | 8 | 盒 | 100毫升/盒 | 用于痰标本在分支杆菌涂片或培养前的均质化前处理。 | 主要组成成份：N-乙酰-L-半胱氨酸、氯化钠、氢氧化钠、水 |
| 9 | 循环核酸提取试剂盒 | 6 | 盒 | 50次/盒 | 本产品适用于分子生物学应用，从人类血浆或血清中浓缩和纯化游离DNA和RNA | 该产品主要有微型柱、扩管剂(20 ml)、蛋白酶K、载体RNA、缓冲液、真空连接器和收集管(1.5 ml和2 ml) |

第七包：结核2019-7材料购置

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 包装规格 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5ml尖底离心管（无RNase） | 10 | 箱 | 10盒/箱 | 离心等 | 无Rnase、无菌离心管可避免细胞培养、DNA、蛋白提取等实验过程中引入污染物。 |
| 2 | 1000ul盒装灭菌蓝吸头 | 16 | 箱 | 10盒/箱 | 移液 | 无Rnase、无菌离心管可避免细胞培养、DNA、蛋白提取等实验过程中引入污染物。 |
| 3 | 1640细胞培养基 | 20 | 瓶 | 500ml/瓶 | 细胞培养 | 可用于THP-1等细胞系的培养。 |
| 4 | 200ul盒装灭菌黄吸头 | 46 | 箱 | 10盒/箱 | 移液 | 无Rnase、无菌离心管可避免细胞培养、DNA、蛋白提取等实验过程中引入污染物。 |
| 5 | CD14细胞分选磁珠 | 1 | 盒 | 25支/盒 | CD14阳性细胞手动分选配套试剂 | 适用于从外周血、淋巴或组织中分离CD14阳性细胞，达10的9次方。分离后可用于诱导分化DC细胞、流式分析等实验 |
| 6 | CD14细胞分选试剂盒 | 1 | 个 | 1套/个 | CD14阳性细胞手动分选 | 适用于从外周血、淋巴或组织中分离CD14阳性细胞，达10的9次方。分离后可用于诱导分化DC细胞、流式分析等实验 |
| 7 | Mini &MidiMACS启动试套装 | 1 | 盒 | 1个/盒 | 细胞分选 | 最多可吸附10的8次方 磁性标记细胞。最多可处理 2×10的9次方总细胞。包含1个mini分选器，1个Midi分选器，1个支撑分选器的分选架（MultiStand），分选柱和1个可选配的细胞分选试剂。 |
| 8 | RNA提取试剂 | 2 | 瓶 | 200ml/瓶 | 血液RNA提取 | 适用外周血单核细胞RNA提取 |
| 9 | 磷酸缓冲液 | 50 | 瓶 | 500ml/瓶 | 细胞培养，蛋白提取等 |  |
| 10 | 实时定量PCR96孔板（ABI7500适用用） | 20 | 盒 | 20个/盒 | 实时定量PCR | 适用于ABI7500设备，无DNA酶、RNA酶及PCR抑制剂等。 |
| 11 | 实时定量PCR板专用膜 | 8 | 盒 | 100张/盒 | 实时定量PCR | 光学盖膜，压力敏感的粘性盖膜，保证密封效果，不影响样品读数。 |

第八包：结核2019-8材料购置

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 包装规格 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.6ml离心管 | 10 | 盒 | 1000支/盒 |  |  |
| 2 | 1.5ml尖底离心管（进口） | 10 | 箱 | 10盒/箱 |  |  |
| 3 | 24孔细胞培养板 | 5 | 箱 | 100个/箱 |  |  |
| 4 | 3ml无菌吸管（无RNase） | 2 | 箱 | 1000支/箱 |  |  |
| 5 | 48孔细胞培养板 | 5 | 箱 | 100个/箱 |  |  |
| 6 | 600ml细胞培养瓶 | 5 | 箱 | 40个/箱 |  |  |
| 7 | 6孔细胞培养板 | 7 | 箱 | 100个/箱 |  |  |
| 8 | 7H10培养基 | 5 | 瓶 | 500g/瓶 |  |  |
| 9 | 7H9培养基 | 5 | 瓶 | 500g/瓶 |  |  |
| 10 | 96孔细胞培养板(黑边) | 10 | 箱 | 48个/箱 |  |  |
| 11 | 96孔细胞培养板（透明） | 5 | 箱 | 100个/箱 |  |  |
| 12 | Alarma Blue | 5 | 瓶 | 100ml/瓶 | 测定最低抑菌浓度指示剂 | 此试剂的主要成分是一种氧化还原指示剂其在氧化状态下呈现紫蓝色无荧光性，而在还原状态下，转变为呈粉红或红色荧光的还原产物，其吸收峰为530－560nm，而散射峰为590nm |
| 13 | AMK标准品 | 1 | 瓶 | 5g/瓶 |  |  |
| 14 | DMEM培养基 | 10 | 瓶 | 500ml/瓶 | 培养细胞 | 培养细胞所用培养基 |
| 15 | DNA分子量marker | 1 | 支 | 支 |  | DL2000 |
| 16 | Golden view | 2 | 支 | 1ml/支 |  |  |
| 17 | LZD标准品 | 1 | 瓶 | 10g/瓶 | 药物标准品 | 纯度>97% |
| 18 | MTT | 5 | 支 | 1g/支 | 药物对体外培养的细胞毒性的测定； 细胞增殖及细胞活性测定 | CAS号 298-93-1；分子量414.32 |
| 19 | OADC增菌液 | 7 | 盒 | 6X100ml／盒 | 培养细菌 | 培养结核分支杆菌培养基中必需成分 |
| 20 | PBS缓冲液 | 20 | 瓶 | 500ml/瓶 |  | PBS是磷酸缓冲盐溶液（phosphate buffer saline）一般作为溶剂，起溶解保护试剂的作用。它是生物化学研究中使用最为广泛的一种缓冲液，主要成分为Na2HPO4、KH2PO4、NaCl和KCl，由于Na2HPO4和KH2PO4它们有二级解离，缓冲的pH值范围很广 |
| 21 | SB-C18色谱柱 | 1 | 支 | 支 |  | 2.1X100mm,3.5um 货号861753-902 |
| 22 | 保护柱 | 5 | 盒 | 4个/盒 |  | 2.1X12.5mm,5um |
| 23 | 二甲基亚砜 | 5 | 瓶 | 500ml/瓶 | 药物溶解,脂溶性药物的溶剂 | CAS号 67-68-5；C2H6OS 分子量78.13 |
| 24 | 分隔培养板 | 40 | 箱 | 100个/箱 |  | 直径90mm |
| 25 | 福尔马林溶液 | 2 | 瓶 | 2500ml/瓶 | 用于固定脏器标本 |  |
| 26 | 高压灭菌废物袋 | 10 | 箱 | 50个/箱 | 放置带菌的实验材料以高压 |  |
| 27 | 高压蒸汽灭菌效果验证指示剂 | 5 | 盒 | 1卷/盒 |  | 高压灭菌后条带可变色以指示 |
| 28 | 甲醇 | 5 | 瓶 | 4L/瓶 | 高效液相流动相 | 色谱纯,危化品 |
| 29 | 进样瓶 | 1000 | 套 | 套 | 放置样品 | 2ml瓶(5182-0716)，内插管(5181-1270)，垫(5182-0731) |
| 30 | 蓝盖玻璃瓶 | 50 | 个 | 1L/个 |  | 耐高压灭菌 |
| 31 | 亲水性C18色谱柱 | 1 | 支 | 支 |  | 2.1X100mm,3.5um货号861753-914 |
| 32 | 人空白血浆 | 1 | 瓶 | 100ml/瓶 | 用于建立标准曲线 | 健康人不含药血浆 |
| 33 | 生理盐水 | 10 | 箱 | 40瓶/箱 |  |  |
| 34 | 胎牛血清（国产） | 4 | 瓶 | 500ml/瓶 |  |  |
| 35 | 调谐液 | 1 | 瓶 | 100ml/瓶 |  | 6410B质谱调谐 |
| 36 | 无菌涂布器 | 11 | 箱 | 500个/箱 |  |  |
| 37 | 血液DNA提取试剂盒 | 4 | 盒 | 200ml/盒 | 提取人静脉血细胞DNA |  |
| 38 | 一次性废物盒 | 10 | 箱 | 5L/个，50个/箱 |  | 121度高压灭菌不变形 |
| 39 | 一次性帽子 | 30 | 包 | 20个/包 |  |  |
| 40 | 一次性排枪槽 | 10 | 箱 | 100个/箱 |  |  |
| 41 | 乙腈 | 10 | 瓶 | 4L/瓶 | 高效液相流动相 | 色谱纯,危化品 |
| 42 | 质谱清洁用无纺布 | 2 | 包 | 15片/包 | 清洁质谱离子源 | 无绒毛 |
| 43 | 注射器 | 20 | 盒 | 100支/盒 |  | 2ml |

第九包：结核2019-9材料购置

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 包装规格 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5ml尖底离心管（国产） | 10 | 箱 | 10包/箱 | 标本处理 | 1.5ml,无Rnase |
| 2 | 50mL离心管（无RNase） | 10 | 箱 | 20包/箱 | 标本处理 | 50mL,无Rnase,独立包装 |
| 3 | 阿米卡星 | 1 | 瓶 | 1 g/瓶 | 细菌培养 | 无 |
| 4 | 对氨基水杨酸 | 1 | 瓶 | 50 g/瓶 | 细菌培养 | 无 |
| 5 | 分枝杆菌培养管 | 18 | 箱 | 96支/箱 | 细菌培养 | 含110μ荧光指示剂和7ml培养液。pH值：6.4～6.8 |
| 6 | 利福平 | 1 | 瓶 | 1g/瓶 | 细菌培养 | 分析标准≥97% (HPLC) |
| 7 | 莫西沙星 | 1 | 瓶 | 50mg/瓶 | 细菌培养 | 无 |
| 8 | 乙胺丁醇 | 1 | 瓶 | 25g/瓶 | 细菌培养 | 无 |
| 9 | 异烟肼 | 1 | 瓶 | 50g/瓶 | 细菌培养 | 分析标准≥99 % (TLC) |