附件

| 序号 | 描述 | 规格 | 数量 | 材料 | 尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Y型导管座 | 1个 | 1 | 医用级PC | 6%锥度 |
| 2 | 内管 | 1根 | 1 | 医用级尼龙 | ID/OD 0.016”/0.022”长度210mm |
| 3 | 外管 | 1根 | 1 | 医用级尼龙 | ID/OD0.029”/0.035”长度350mm |
| 4 | TPU球囊管 | 1根 | 1 | 医用级TPU | ID/OD 2.9mm/3.3mm长度250mm |
| 5 | 铂金显影环 | 1个 | 1 | 医用级铂金 | ID/OD 0.022/0.023长度1mm |
| 6 | 亲水涂层溶液 | 1瓶 | 1 | 医用级吡咯烷酮 | 多种溶剂混合液 |
| 7 | 定位导管导管座 | 1个 | 1 | 医用级PC | 6%锥度 |
| 8 | 定位导管本体 | 1根 | 1 | 304医用不锈钢丝，Pebax外层，PTFE内层 | 直径6F，长度130cm |
| 9 | 医用级UV胶水 | 1瓶 | 1 | 乐泰或DAMAX医用级 |  |
| 10 | 医用硅胶管 | 1管 | 1 | 医用硅胶 | 6F 长度5cm |
| 11 | 输送导管本体 | 1根 | 1 | 304医用不锈钢丝，Pebax外层，PTFE内层 | 直径5F，长度135cm |
| 12 | 输送导丝 | 1根 | 1 | 镍钛合金丝，加TPU外皮 | 直径0.014”-0.035”，长度180cm |
| 13 | 灭菌袋 | 1个 | 1 | 杜邦特卫强/PE医用薄膜 | 300x300毫米 |